[image: image37.png]



ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

И  ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ «ГИПРОГОР»


«Актуализация СНиП 2.07.01-89* Градостроительство.

Планировка и застройка городских и сельских поселений»

Первая редакция
Директор института                                                                                                            М.Ю. Грудинин

Руководитель работы                                                                                                       А.С. Кривов

Москва 2011

Введение
Настоящий нормативный документ (далее – нормативный документ) являетсяактуализацией СНиП 2.07.01-89*, выполненной ЦНИИП градостроительства в 2010-2011 гг. с учетом приведения в соответствие с действующим законодательством и новыми задачами градостроительства в условиях модернизации экономики.  
Данный  нормативный документ включает следующие разделы: общие положения (область применения, назначение документа, термины и определения); районирование территории Российской Федерации  для целей градостроительной деятельности; пространственная организация территории Российской  Федерации; планировка и застройка поселений. При разработке нормативного документа учтены факторы,  связанные с формированием государственного стратегического планирования в Российской Федерации.
Нормативный документ подготовлен в соответствии с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», других  нормативных правовых документов и документов государственного стратегического планирования Российской Федерации. При разработке нормативного документа учтены требования проектов актуализации строительных норм и правил, в том числе «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (СНиП 2.07.01-89*), «Генеральные планы промышленных предприятий» (СНиП II-89-80*), «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий» (СНиП II-97-76*),  «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения (СНиП 30-02-97*), других действующих нормативных документов в строительстве, ведомственных нормативных документов.

Содержание

Раздел 1. Общие положения

 1.1.
Область применения

 1.2.
Назначение документа
 1.3.
Термины и определения

Раздел 2. Районирование территории Российской Федерации 
для целей градостроительной деятельности

2.1. 
Климатическое районирование

2.2.  
Гляциологическое районирование

2.3. 
Сейсмическое районирование

2.4. 
Экологическое районирование

2.5. 
Водохозяйственное районирование

2.6.
Районирование территории по условиям благоприятности для 
проживания и хозяйственной деятельности

Раздел 3. Пространственная организация территории  

Российской Федерации

3.1.
Основные факторы, влияющие на пространственную организацию 

системы расселения и размещения производительных 

сил на территории Российской Федерации

3.2.
Взаимосвязь документов пространственной организации 


национальной системы расселения на территории 


Российской Федерации с документами государственного 


стратегического планирования 

3.3.
Нормативные требования к пространственной организации 

территорий Сибири и Дальнего Востока

3.4.
Нормативные требования к пространственной организации 


территорий Центрального, Северо-Западного, Приволжского, 


Уральского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

3.5. 
Нормативные требования к новым типам урбанизации и расселения

3.6.
Нормативные требования к зонированию территории для целей 


территориального планирования
Раздел 4. Планировка и застройка поселений

4.1.
Планировочная структура территорий поселений
4.1.1. Основные требования к территориальному планированию   

поселений
4.1.2.
Состав планировочных зон и единиц  поселений

4.1.3.
Территории жилой застройки

4.1.4.
Территории  общественно-деловой 
и многофункциональной застройки
4.1.5.
Территории производственной застройки

4.1.6.

Территории транспортной и инженерной инфраструктуры

4.1.7.
Зоны отдыха и курортные зоны
4.2.
Социальные стандарты – набор   жилищно-коммунальных и  
социально-бытовых услуг, предоставляемых населению 
урбанизированных территорий.

4.2.1.
Требования к размещению учреждений и предприятий обслуживания

4.2.2.
Стандарт услуг, предоставляемых населению

4.3.
Требования к застройке территорий жилой застройкии жилых зон

4.3.1.
Состав функциональных элементов жилых зон

4.3.2. 
Типы градостроительных ситуаций, параметры застройки по типам  
градостроительных ситуаций и плотности застройки жилых зон и  
территорий

4.3.3.
Сооружения и устройства для хранения и обслуживания 
транспортных средств

4.4.
Требования к объектам транспортной инфраструктуры 

в застройке поселений
4.4.1.
Типы и виды объектов  транспортной инфраструктуры

4.4.2.
Объекты  улично-дорожной сети

4.4.3.
Объекты системы городского общественного транспорта

4.5.
Требования к объектам инженерной инфраструктуры в застройке  

поселений
4.5.1.
Типы и виды объектов инженерной инфраструктуры

4.5.2.
Объекты водоснабжения, канализации, отводаповерхностных вод

4.5.2.1.Водоснабжение и канализация

4.5.2.2.Дождевая канализация

4.5.3.
Объекты энергоснабжения и средств связи

4.5.3.1.Объекты электроснабжения

4.5.3.2.Объекты тепло-, энергоснабжения

4.5.3.3.Объекты топливоснабжения

4.5.3.4.Объекты информатики и связи

4.5.4.
Санитарная очистка

4.5.5.
Инженерная подготовка и защита территорий
4.6.
Охрана памятников истории и культуры

4.7.
Соблюдение требований технических регламентов к

планировочной организации территории и требований 

к охране окружающей среды

4.7.1.
Рациональное использование и охрана природных ресурсов

4.7.2.


Защита атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод 

и почв от загрязнения

4.7.3. Зашита от шума, вибрации, электрических и магнитных полей, 

излучений и облучений

4.7.4. Улучшение микроклимата

4.7.5. Требования  пожарной безопасности
4.7.6. Обеспечение доступности жилых зданий, объектов и

инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры и 

мест приложения труда для инвалидов и других групп 

населения с ограниченными возможностями передвижения

Приложения

Приложение 1
Перечень нормативно-правовых и нормативных документов
Приложение 2
Ориентировочные размеры земельных участков 
учреждений и предприятий обслуживания
Приложение 3
Нормы земельных участков гаражей и парков 


транспортных средств
Приложение 4

Укрупненные показатели электропотребления
Приложение  5
Нормы накопления бытовых отходов
РАЗДЕЛ 1
Общие положения

1.1 Область применения
1.Настоящие нормы и правилараспространяются  на  проектирование и подготовку документов территориального планирования и подлежат применению:

- при разработке документов пространственной организации территории Российской Федерации в соответствии с долгосрочной стратегией пространственной организации территории Российской Федерации;

-при подготовке документов государственного стратегического планирования, документов и схем территориального планирования Российской Федерации (включая актуализацию Генеральной схемы расселения на территории Российской Федерации), схем территориального планирования Российской Федерациив установленных областях деятельности, схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, частей субъектов Российской Федерации;

- при разработке схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов;

- при разработке проектов планировки территории, проектов межевания территорий, градостроительных планов земельных участков при застройке территорий;

- при разработке правил землепользования и застройки;

- при подготовке документации по направлениям и отраслям развития инфраструктуры поселений и межселенных территорий;

-
при определении необходимых объемов инженерной подготовки территорий для нужд комплексного развития поселений, в том числе жилищного строительства, включающего объекты сопутствующей инфраструктуры, объектов производственного, коммунального, иных видов строительства, расчета необходимых мощностей инженерной инфраструктуры, объемов дорожного строительства;

-
при проектировании пространственно развитых систем и сетей обслуживания населения и предоставления услуг, включая транспортные, в границах систем расселения, агломераций, городских округов, городских и сельских поселений.

Настоящие нормы и правила направлены на обеспечение  безопасности, социально-экономической эффективности и устойчивости пространственной организации, развития территорий, планировки и застройки населенных мест, охраны здоровья населения, рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, сохранения памятников истории и культуры, защиты территорий поселений от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также на создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, инженерной, транспортной инфраструктуры и благоустройства.

Приведенные в настоящих нормах и правилах требования к объектам градостроительной деятельности применяются на территории Российской Федерации при разработке, экспертизе и реализации документов территориального планирования, документации по планировке территории, градостроительному зонированию, а также используются для принятия решений органами государственной власти Российской Федерации,  субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами контроля и надзора, правоохранительными органами по вопросам, определенным законодательством Российской Федерации.

Требования настоящих нормативов с момента их ввода в действие предъявляются к вновь разрабатываемым документам пространственной организации, территориального планирования, документации по планировке территории, градостроительному зонированию, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории, недвижимости и среды жизнедеятельности.

2. Настоящие нормы и правила устанавливают:
- правила и последовательность градостроительного проектирования пространственной организации и планировочной структуры  крупных территориальных образований – национальной системы расселения на территории Российской Федерации, межрегиональных и региональных систем расселения, городских и сельских агломераций, городов с пригородными зонами, межселенных территорий, планировочной структуры городов и иных поселений,   планировочной и функциональной структуры селитебных зон, нежилых зон, элементов планировочной и функциональной структуры поселений;

-
параметры пространственной организации и планировочных требований к элементам планировочной и функциональной структуры поселений, в том числе расчетные требования к предоставлению территорий для различных видов использования, в составе планировочных  зон городов и  поселений,  жилых и иных образований, районов, участков, территорий транспортной и инженерной инфраструктуры при минимальном стандарте уровня услуг, предоставляемых населению в соответствии с действующим законодательством, иными правовыми актами;  
-районирование территории Российской Федерации по признакам, требующим учета в нормативных документах пространственной организации территорий Российской Федерации, планировки и застройки поселений, при установлении градостроительных регламентов.

- требования к рациональному использованию и охране природных ресурсов, защите атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод и почв от загрязнения вне зависимости от категории земель, на которых осуществляется градостроительная деятельность, требования  по защите от шума, вибрации, электрических и магнитных полей, излучений и облучений. 

- требования  к обеспечению  доступности жилых зданий, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры и мест приложения труда для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

-
требования к созданию интегральной информационной базы пространственных данных, требования к характеристикам пространственного  отображения в определенной шкале масштабов для зон и границ объектов капитального строительства в различных видах  документов социально-экономического, территориального планирования,  инвестиционного проектирования, обеспечение единой информационной основы разработки, реализации и последующего мониторинга проектов развития территорий.

1.2 Назначение документа

Настоящие нормы и правила направлены на повышение эффективности использования для нужд социально-экономического развития страны ее основных естественных ресурсов – земли, лесов, вод, недр, сельскохозяйственных угодий, обеспечивающих развитие народонаселения, его демографический прирост, совершенствование социальной и селитебной политики, развитие инфраструктуры и хозяйственно-экономической жизни  Российской Федерации.

Основными задачами пространственной организации территории Российской Федерации, решению которых служит настоящий  нормативный документ, являются:

-
модернизация национальной системы расселения, формирование сбалансированной  пространственной организации страны, развитие и приток   населения в регионы  Сибири и Дальнего Востока, аграрные районы Европейской части страны развитие межрегиональных и региональных систем расселения, сохранение и развитие устойчивости исторически сложившихся городов, сел, а также новых зон экономического и социального развития; 

 - совершенствование пространственной организации и размещения производительных сил: традиционных индустриальных центров, центров добычи и переработки природных ресурсов, сложившихся  технологических, агропромышленных комплексов и зон, развитие новых центров инновационной экономики, природо- и недропользования в увязке с развитием городских и сельских поселений и их агломераций;

- модернизация и развитие пространственной организации базовой инфраструктуры: опорной сети железных дорог, автомобильных дорог, создание на их основе новых производственных узлов, жилых и рекреационных комплексов и коридоров развития;  сети опорных портовых, мультимодальныхлогистических центров; развитие локальных сетей транспортной, инженерной, информационной инфраструктуры;  

 -  пространственная организация территории Российской Федерации с учетом совокупности  условий назначения и использования территорий, территориального планирования и градостроительного проектирования, рационального землеустройства, лесоустройства, бассейнового, экологического, природоохранного законодательства, градостроительного, инженерно-геологического, санитарно-гигиенического  регулирования и нормирования;

 - пространственная и планировочная организация сложившихся и растущих  селитебных ареалов, образуемых городами, селами, иными поселениями, их агломерациями при обеспечении возрастающих объемов жилищного строительства, растущей автомобилизации, распространения локальных и автономных систем инженерного оборудования, модернизации коммунальных объектов и сетей; доведение удельных показателей плотности населения, плотности застройки, доли земель в структуре землепользования для жилой и общественной застройки, рекреации, объектов инфраструктуры до уровня, сопоставимого с мировыми стандартами;

- учет указанных выше факторов при планировании размещения, структуры строительства и его маркетинговых параметров для жилищно-гражданского строительства, исходя из ожидаемых показателей модернизации, реконструкции, выбытия основных фондов жилищно-коммунального хозяйства; определение потребностей в территориях, их правовой и инженерной подготовке при ежегодных объемах строительства жилья не менее 100 млн. кв. м с сопутствующими объектами инфраструктуры.

Федеральные нормативы градостроительного проектирования являются основанием для подготовки и принятия региональных и местных нормативов градостроительного проектирования в части введения в указанных типах нормативов количественных показателей обеспечения населения объектами социальной и инженерной инфраструктуры в объемах, превышающих установленные действующим законодательством в качестве минимальных.
1.3 Термины и определения

Территория Российской Федерации – поверхность земного шара, занимаемая государством Российская Федерация, включающая земную и водную поверхности, в том числе океанов, в государственных границах и границах международного права, а также недра под указанными поверхностями и воздушное пространство над ними до зоны открытого космоса.

Все территории Российской Федерации имеют юрисдикцию государства, главенствующую над юрисдикциями субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, правообладаниями юридических и физических лиц в соответствии с Конституцией Российской Федерации и действующим законодательством.

Применительно к градостроительной деятельности территория Российской Федерации подлежит районированию по физико-географическим (природно-климатическим, гляциологическим, сейсмологическим и др.); эконом-географическим (эконом-географические районы, системы расселения, системы размещения производительных сил и др.); экологическим (ландшафтно-рекреационные зоны, зоны экологического неблагополучия и др.) признакам, подлежащим учету при социально-экономическом и градостроительном регулировании и проектировании. 

Территория - термин, относящийся к любой части территории Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования, земельных участков правообладания юридических и физических лиц) в части установления технических регламентов, правил и норм регулирования градостроительной деятельности, относящихся к компетенции Российской Федерации, а также программ, планов и документов пространственной (планировочной) организации и развития территорий, разрабатываемых и утверждаемых в установленном порядке совместно (по согласованию) с субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и населением. Регулирование, в том числе проектирование сбалансированной пространственной (планировочной) организации и развития территорий страны в составе градостроительной деятельности осуществляется применительно к целям и задачам социально-экономического и пространственного развития  территорий Российской Федерации.  

Градостроительное проектирование – деятельность по подготовке  документации  применительно к  развитию территорий, их пространственной организации, в том числе территории Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, планировке и застройке поселений, осуществляемая в виде разработки и подготовки материалов по обоснованию проектов и проектов документов территориального планирования, зонирования, планировки территорий  на основе сбалансированного учета  экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности в соответствии с действующим законодательством, федеральными, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования .
Районирование территории Российской Федерации - установление границ территорий, имеющих сходные естественно-природные и антропогенные (техногенные) условия, влияющие на параметры технического регулирования, нормирования и проектирования в градостроительной деятельности. 

Пространственная организация - характеристикаиспользования территории по признакам комплексности и сбалансированности пространственного развития, соответствия принципов, параметров, нормативных правовых документов градостроительного регулирования целям и задачам социально-экономического развития Российской Федерации и развития человеческого потенциала страны. 

Политика пространственного развития устанавливается соответствующими программами и схемами пространственного развития Российской Федерации в системе документов государственного стратегического планирования, территориального планирования. 

Система расселения населения - распределение народонаселения на территории Российской Федерации, характеризуемое плотностью заселения различных частей страны, расположением межрегиональных систем расселения, городских агломераций, урбанизированных территорий, сети городов и иных поселений во взаимодействии с опорной национальной транспортной сетью. 

Преодоление дисбалансов пространственного распределения населения и производительных сил, градостроительное обеспечение создания новых мест расселения и размещения производств в соответствии с новой моделью российской урбанизации в интересах народонаселения страны является задачей документов территориального планирования. 

Системы расселения – межрегиональные и региональные сгущения населенных мест и селитебных территорий – городов, иных поселений, их агломераций в увязке с транспортной инфраструктурой, производственными узлами, рекреационными территориями, землями сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фонда, особо охраняемых природных территорий и др. 

Характеризуются повышенным уровнем транспортной, трудовой и социальной связности, в том числе относительно одного, либо нескольких городов-центров и их агломераций. 

Системы расселения формируются, как правило, на территории нескольких субъектов Российской Федерации, либо муниципальных образований и являются объектами  их совместного пространственного развития и планировочной организации.   

Городские и сельские агломерации – форма пространственной организации территории, включающая территории различных видов использования и обеспечивающая в пределах расчетной транспортной доступности максимально широкий выбор  услуг и возможностей  для пространственно распределенного городского и сельского населения. 

Агломерации не совпадают с административными границами, их население руководствуется логикой транспортной связности выбираемых мест проживания, обслуживания, приложения труда, типа образования, рекреации и т.п. Агломерации являются объектом разработки схем (планов) пространственного развития и планировочной организации в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Территориально-производственные комплексы (кластеры) – территории размещения групп производственных узлов, предприятий, индустриальных центров, транспортно-логистических узлов, технопарков, связанных сетью транспортной, энергетической, инженерной инфраструктуры, располагаемые в городских агломерациях, либо примыкающие к городам (поселениям). Территориально-производственные комплексы (кластеры) являются местами концентрации инновационного, технологического и промышленного потенциала, центрами экономического роста и структурной диверсификации в регионах, требуют координации инфраструктурных инвестиций государства с инвестиционными стратегиями бизнеса, требуют разработки единой схемы (плана) пространственного развития и планировочной организации.

Структура землепользования в Российской Федерации – соотношение площади земель различного назначения и их использования на территории Российской Федерации. Доля, приходящаяся на земли поселений, составляет около 1% , земли застройки всех видов – 0,3% и нуждается в планируемом увеличении. Сбалансированное пространственное развитие страны, совершенствование системы расселения, развитие агломерационных форм взаимодействия поселений подлежат регулированию, в том числе посредством градостроительного проектирования, в порядке, устанавливаемом законодательством и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Межселенные территории – территории, не принадлежащие к землям застройки и землям поселений. Регулирование землепользования на межселенных территориях осуществляется на основании документов, предусмотренных Градостроительным, Земельным, Лесным, Водным, кодексами Российской Федерации, природоохранным и иным законодательством Российской Федерации. Координация и сбалансированность территориальной проекции отраслевых интересов и прав федерального, регионального, муниципального уровней, юридических и физических лиц определяется на межселенных территориях документамитерриториального планирования федерального уровня в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации; на уровнях субъектов Российской Федерации и муниципальных образований – соответствующими документами территориального планирования в порядке,  устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Урбанизированные территории - территории, на которых располагаются региональные системы расселения, агломерации, пригородные зоны городов, территории всех видов поселений, в том числе поселков для дачных, садово-дачных объединений  и товариществ, селитебные территории,  межселенные территории, планируемые к переводу в земли поселений. Пространственная организация развития урбанизированных территорий должна предусматривать сбалансированность территорий жилого (селитебного), производственного, агропромышленного, рекреационного, эколого-охранного назначения в увязке с социальной, транспортной, инженерной инфраструктурой. 

Урбанизированные территории являются территориями регулируемого развития новой урбанизации, требуют координации инфраструктурных инвестиций государства с инвестиционными стратегиями муниципальных образований, бизнеса и являются объектами разработки документов пространственного развития и планировочной организации на уровне систем расселения и агломераций. 

Планировочная структура территорий поселений (населенных пунктов) - базовая планировочная структура поселений включает: планировочные зоны центра (исторического центра), частной застройки, селитебные, производственные, сложившиеся и новые планировочные зоны, относящиеся к крупным территориальным районам, которые образуют  укрупненную планировочную структуру города, поселения; функциональные зоны – жилые,  рекреационные, производственные, иные в увязке со структурами  непрерывных линейных и линейно-узловых образований - улично-дорожной сети, зоны инженерных сооружений и коммуникаций, системы зеленых зон и природоохранных территорий и др.

Развитие планировочной структуры поселений, в том числе подготовка территорий для нового строительства, должны соответствовать намечаемым объемам реконструкции и строительства жилого фонда, предусматривая сбалансированное и комплексное территориальное развитие поселений в границах одного или нескольких муниципальных образований. 

Зонирование территории - раздел градостроительного проектирования, включающий анализ информации о территории и исходных  данных, обязательных при подготовке документов территориального планирования; нанесение границ и выявление существующих условий, ограничений, зон с особыми условиями использования территорий, нормативно-технических возможностей по использованию территории, представленных в документации комплексной оценки территории; планирование использования, пространственной организации и  основных параметров  развития территории путем установления планировочной структуры территории, схем развития инфраструктуры, резервируемых зон развития, планировочных, функциональных зон, зон планируемого размещения  объектов капитального строительства.

Зонирование территории  осуществляется применительно к размерности объекта градостроительного проектирования и является необходимой составной частью материалов, обосновывающих варианты планирования развития территорий при подготовке схем территориального планирования, либо в генеральных планах поселений городских округов, населенных пунктов и при подготовке правил землепользования и застройки. 
Структура жилищного строительства – показатель соотношения различных типов и параметров жилых зданий и зданий, включающих жилые помещения, на территории той или иной планировочной единицы – участка застройки, жилых квартала, района, зоны, а также поселения, агломерации, страны. 

Основные параметры, формирующие градостроительную структуру жилищного строительства: типы жилых зданий – индивидуальные и квартирные дома;многоквартирные - секционные, включая односекционные, гостиничного типа; усадебные, одноквартирные дома; блок-квартирные; классы жилища - социальный, экономичный, повышенный; этажность; материал стен и перекрытий. 
Показатели энергоэффективности, энергосбережения и экономичности эксплуатации относятся к эксплуатационными характеристикам жилых зданий. 

Объем и структура жилищного строительства наиболее полно характеризуют уровень социального и технологического развития территории.

Типы градостроительных ситуаций – типы развития комплексной застройки новых территорий и реконструкции сложившихся, характеризуемые определенной структурой строительства, показателями плотности застройки и комфортности проживания. 

Установление типов развития комплексной застройки территорий - градостроительных ситуаций позволяет оценивать параметры отвода территорий, необходимых для жилищного строительства на селитебных  территориях, параметры развития инфраструктуры, правовой и инженерной подготовки территорий, маркетинга развития предприятий строительной индустрии и строительных материалов, формирования инвестиционных предложений застройщикам, а также размещения объемов социального жилья.

Выбор типов градостроительной ситуации зависит от социальной политики и интегральной инвестиционной привлекательности той или иной территории и оценивается в средне- и долгосрочных   прогнозах социально-экономического развития, учитываемых при разработке соответствующих градостроительных схем (планов) развития поселений, агломераций, урбанизированных территорий.

Плотность застройки – в зависимости от типа градостроительной ситуации устанавливается как показатель, предельный для включения в данный тип. Для всех типов развития сохраняется требование размещения индивидуальных транспортных средств в непосредственной близости от жилой единицы, требований к удельной площади планировочных элементов территорий и объектов социальной инфраструктуры применительно к конкретной планировочной единице – кварталу (жилой группе), жилому району (микрорайону, поселку), поселению, селитебной зоне.

Плотность застройки определяется в количестве квадратных метров площади жилых зданий (для квартирных – с площадями лифтовых холлов, коридоров и др.) на 1 гектар планировочной единицы и количеством квадратных метров площади иных типов зданий (социальной, общественно-деловой, инженерной инфраструктуры) на 1 гектар соответствующей планировочной единицы. Суммарная плотность застройки  включает  количество всех типов зданий на 1 га селитебной территории с учетом площади улиц, дорог, зеленых насаждений, автостоянок и пр.
Земельный участок – часть поверхности земли, имеющая фиксированные границы, площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в земельном кадастре и документах государственной регистрации.
Территория (район) застройки – застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные градостроительной документацией границы и проектные параметры застройки – плотность,  набор функций,  структуру строительства, параметры транспортной и инженерной инфраструктуры.

Красная линия – граница, отделяющая территорию квартала, микрорайона и других элементов планировочной структуры от улиц, дорог, проездов, площадей, а также других земель общего пользования в городских и сельских поселениях.
Линия регулирования застройки–граница застройки, устанавливаемая при размещении зданий, строений и сооружений, с отступом от красной линии или от границ земельного участка.

Территории исторической застройки - включают всю застройку, появившуюся до развития крупнопанельного домостроения и перехода к застройке жилыми районами и микрорайонами, т.е. до середины 50-х годов 20 века. 

Территории усадебной, индивидуальной  застройки  - территории, занятые преимущественно одноквартирными индивидуальными 1-2-х этажными жилыми домами на участках от 1000 до 2000 и более м2, с возможностями  хозяйственных построек, садоводства, огородничества, а также в разрешенных случаях содержания скота.

Блок-квартирные жилые дома – жилые дома с количеством этажей не более трех, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десяти и каждый их которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (стены) без проемов с соседним блоком или   блоками, имеет отдельный земельный приквартирный участок и выход с участка на территорию общего пользования.
Улица, площадь – территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети города, другого населенного пункта.

Квартал – территория, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети, либо иными планировочными границами, устанавливаемыми красными линями.
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – территории с расположенными на них природными объектами, имеющими особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, на которых в соответствии с законодательством установлен режим особой охраны: государственные природные заповедники, в том числе биосферные, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты.
Озеленённые (зеленые) территории – территории, на которых располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты – парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, не менее 70% поверхности, которых занято зелеными насаждениями и другим  растительным покровом.

Пешеходная зона – территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на которой не допускается движение транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию.

Парковка – временное пребывание на стоянках автотранспортных средств, принадлежащих посетителям объектов различного функционального назначения.

Автостоянки – площадки, предназначенные для хранения или парковки автомобилей. Автостоянки для хранения могут быть оборудованы навесами, лёгкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами. Автостоянки могут устраиваться внеуличными (в том числе в виде карманов при расширении проезжей части.), либо уличными (на проезжей части, обозначенными разметкой).

Гаражи – здания, предназначенные для длительного хранения, парковки, технического обслуживания автомобилей.
РАЗДЕЛ 2
Районирование территории Российской Федерации для целей градостроительной деятельности
Районирование территории Российской Федерации осуществляется с целью рационального размещения мест расселения, промышленных, транспортных и сельскохозяйственных объектов; коммуникаций; рекреации; формирования планировочной структуры в интересах эффективного использования природных, экономических и трудовых ресурсов, сохранения и улучшения природной среды; обеспечения благоприятных условий труда, быта и отдыха населения. 

Существенными факторам влияния на решение указанных задач являются климат, рельеф, сейсмическое, санитарно-эпидемиологическое и экологическое состояние территории, развитость коммуникаций и транспортной инфраструктуры, наличие природных ресурсов, что обусловливает необходимость районирования территории Российской Федерации по этим параметрам и их обязательный учет  в градостроительной деятельности.

2.1. Климатическое районирование

Основными климатическими параметрами, требующими учета в градостроительной деятельности, являются: температура, влажность воздуха, величина ветра и количество осадков.

В соответствии со СНиП 23-01-99*. «Строительная климатология» с учетом перечисленных факторов территория  Российской Федерации подразделена на 4 климатические района и 16 подрайонов, приведенных в нижеследующей таблице и на схематической карте климатического районирования для строительства (Рис.1).
	Климатические районы
	Климатические подрайоны
	Среднемесячная температура воздуха в январе,°С
	Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с
	Среднемесячная температура воздуха в июле, °С
	Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле, %

	I
	IА
	От -32 и ниже
	—
	От +4 до +19
	—

	
	IБ
	От -28 и ниже
	5 и более
	От 0 до +13
	Более 75

	
	IВ
	От -14 до -28
	—
	От +12 до +21
	—

	
	IГ
	От -14 до -28
	5 и более
	От 0 до +14
	Более 75

	
	IД
	От -14 до -32
	—
	От +10 до +20
	—

	II
	IIА
	От -4 до -14
	5 и более
	От +8 до +12
	Более 75

	
	IIБ
	От -3 до -5
	5 и более
	От +12 до +21
	Более 75

	
	IIВ
	От -4 до -14
	—
	От +12 до +21
	—

	
	IIГ
	От -5 до -14
	5 и более
	От +12 до +21
	Более 75

	III
	IIIА
	От -14 до-20
	—
	От +21 до +25
	—

	
	IIIБ
	От -5 до +2
	—
	От +21 до +25
	—

	
	IIIВ
	От -5 до -14
	—
	От +21 до +25
	—

	IV
	IVА
	От -10 до +2
	—
	От +28 и выше
	—

	
	IVБ
	От +2 до +6
	—
	От +22 до +28
	50 и более в15ч

	
	IVВ
	От 0 до +2
	—
	От +25 до +28
	—

	
	IVГ
	От -15 до 0
	—
	От +25 до +28
	—


Основные климатические параметры холодного и  

HYPERLINK "http://www.gostrf.com/Basesdoc/7/7001/index.htm" \l "i86877"теплого периода года,

HYPERLINK "http://www.gostrf.com/Basesdoc/7/7001/index.htm" \l "i144479"средняя месячная и годовая температура воздуха,

HYPERLINK "http://www.gostrf.com/Basesdoc/7/7001/index.htm" \l "i174519"максимальная суточная амплитуда температуры воздуха в июле, 

HYPERLINK "http://www.gostrf.com/Basesdoc/7/7001/index.htm" \l "i201354"средняямесячное и годовое парциальное давление водяного пара, 

HYPERLINK "http://www.gostrf.com/Basesdoc/7/7001/index.htm" \l "i227962"суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) приведены в соответствующих таблицах СНиП 23-01-99*. 
Данные по климатическому районированию и основные климатические параметры являются основой для разработки сводов правил по проектированию жилых, общественных, производственных зданий, систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, а также разработки документов территориального  планирования Российской Федерации и ее регионов, генеральных планов поселений в части пространственной организации территорий, разработки документации по планировке территории и конкретному проектированию отдельных зданий и сооружений и их комплексов.

При разработке выше названных документов на среднесрочный и долгосрочный период следует учитывать факторы изменения климата и возможные последствия этих изменений на окружающую среду и предусматривать меры по адаптации и смягчению негативных последствий изменения климата, в том числе конкретные меры, направленные на предотвращение угроз для жизненно важных интересов населения и окружающей среды. Комплекс мер должен включать меры, исключающие (или смягчающие) антропогенное воздействие на территории - энергоэффективные и энергосберегающие технологии, технологии снижения выбросов парниковых газов предприятиями топливно-энергетического комплекса, транспорта, металлургической, химической и других отраслей промышленности, развитие использования возобновляемых и альтернативных источников энергии, рациональное ведение лесного хозяйства, облесение и лесовозобновление на устойчивой основе,  сохранение сельскохозяйственных угодий и болот в целях поглощения парниковых газов.

Изменение критериев безопасности Российской Федерации и отдельных ее регионов,  связанные с изменением климата, требует периодического уточнения нормативной базы, в том числе в СНиП 23-01-99* и других нормативных  документах. 

[image: image1.jpg]5
e

A\

5

2
Bagyuzc





Рис.1. Схематическая карта климатического районирования для строительства
2.2. Гляциологическое районирование

В России общая  площадь районов распространения  вечной  мерзлоты  составляет около 11 млн. кв. м (по разным оценкам от 63 до 67% территории страны). В зависимости от сомкнутости многолетнемерзлых пород, различают области их сплошного (более 90% площади), прерывистого (50%-90%) и островного (10%-50%) распространения, между которыми можно провести условные границы. 

На схеме климатических районов зоны вечной мерзлоты (Рис.2) содержится информация о границах распространения вечномерзлых грунтов, изменениях температуры грунтов на глубине 10 м, зонах отдельных островов вечномерзлых грунтов с максимальной толщиной до 25 м, зонах распространения вечномерзлых грунтов с максимальной толщиной до 100 м, от 100 до 200 м, от 200 до 300 м, от 300 до 400 м, от 400 до 500 м и более 500 м, а также участков распространения вечномерзлых грунтов более 500 м.   

Ориентировочная характеристика районов зоны вечной мерзлоты приведена в нижеследующей таблице.

	Район зоны вечной мерзлоты
	Характеристика природных мерзлотно-грунтовых условий
	Примерные границы районов

	I 1 - северный район низкотемпературных вечномерзлых грунтов (НТВМГ) сплошного распространения
	Сплошное распространение вечномерзлых грунтов мощностью от 200 до 900 м и более.

Среднегодовая температура вечномерзлых грунтов от -5 до -10 ° C и ниже. Глубина сезонного оттаивания от 0,2 до 2 м (преимущественно менее 1 м). Высокое содержание в вечномерзлых грунтах льдов различных типов и их неглубокое залегание.

Грунты глинистые, пылеватые, иловатые, тундровые и болотные со среднегодовой суммарной влажностью более предела текучести.

Рельеф - равнины и низменности. Интенсивное развитие криогенных процессов
	Включает зону тундры и лесотундры с пятнистым микрорельефом.

Расположен севернее линии: Нарьян-Мар - Салехард - Курейка - Трубка Удачная - Верхоянск - Дружина - Горный мыс - Марково

	I 2 - центральный район низкотемпературных вечномерзлых грунтов (НТВМГ) сплошного распространения
	Сплошное распространение вечномерзлых грунтов мощностью от 50 до 400 м. Среднегодовая температура вечномерзлых грунтов от -1 до -5 ° С.

Глубина сезонного оттаивания от 0,8 до 3 м.

Грунты скальные, щебенистые, гравийно-галечниковые и глинистые по среднегодовой суммарной относительной влажностью от 0,7 до 1,0 относительно предела текучести.

Рельеф, в основном, гористый, частично нагорья и сглаженный равнинный
	Включает таежную зону, зону смешанных лесов.

Расположен восточнее линии: устье реки Нижняя Тунгуска - Ербогачен - Ленск - Бодайбо - Богдарин; севернее линий: Могоча - Сковородино - Зея - Охотск - Палатка - Слаутское.

С севера ограничен I -м районом

	I 3 - южный район высокотемпературных вечномерзлых грунтов (ВТВМГ) островного и частично-сплошного распространении
	Преимущественно островное распространение вечномерзлых грунтов мощностью до 50 - 100 м.

Среднегодовая температура вечномерзлых грунтов выше -1°С.

Глубина сезонного оттаивания достигает 4 и более. Грунты пылеватые, глинистые, песчаные, торфоглинистые - в западной части района и щебенистые, галечниковые и глинистые - в восточной части района.

Со среднегодовой: суммарной относительной влажностью от 0,7 до 1,0 относительно предела текучести

Рельеф равнинный в западной части района и горный или холмистый – в восточной части»
	Заключает таежные, лесостепные и степные зоны, побережье Охотского моря. Расположен севернее южной географической границы вечной мерзлоты в Европейской части СССР, в Западной Сибири, на Дальнем Востоке и севернее южной государственной границы с Монголией и Китаем в Восточной Сибири. Включает северную и центральную часть Камчатки.


Схема климатических районов зоны вечной мерзлоты и информация по ориентировочной характеристике районов вечной мерзлоты является справочным материалом при разработке документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, генеральных планов поселений, проектов планировки, проектировании отдельных зданий и сооружений при обязательном соблюдении требований нормативных документов - СНиП 2.02.04-88  «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах», ВСН 84-89 «Изыскания, проектирование и строительство автомобильных дорог в районах распространения вечной мерзлоты»,СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» и других нормативных документов по проектированию и строительству в зоне вечной мерзлоты.

Прогнозируемое изменение климата, связанное с антропогенными и естественными факторами, свидетельствует об усилении природных опасностей, в том числе деградации вечной мерзлоты. Эти факторы и прогнозные оценки следует учитывать при планировании территорий и проектировании зданий и сооружений и разработке нормативных документов с целью предупреждения разрушений и деформации зданий и сооружений, предотвращения нанесения ущерба жизни и здоровью населения и окружающей среде, экономическим интересам хозяйствующих субъектов.      

[image: image2.png]



Рис. 2. Схема климатических районов зоны вечной мерзлоты
2.3. Сейсмическое районирование

В соответствии с Федеральной целевой программой «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2009 г. №365,  значительная часть территории Российской Федерации (около 25 процентов), на которой расположены 27 субъектов Российской Федерации с населением около 20 млн. человек, находится в сейсмоопасных зонах, подверженных воздействию разрушительных землетрясений. В последние годы на территории страны произошло несколько крупных землетрясений в районах, традиционно считавшихся сейсмически неопасными, либо, по прогнозам, относившихся к меньшей расчетной интенсивности сейсмических воздействий.

В условиях сохранения угроз техногенного и природного характера  снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений,  предотвращение ущерба от разрушений, в том числе систем жизнеобеспечения, напрямую связано с разработкой документов территориального планирования, определяющих стратегию пространственной организации территории Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, разработкой генеральных планов отдельных поселений, в соответствии с требованиями нормативных документов по строительству в сейсмических районах.
Разработка документов территориального планирования, генеральных планов поселений, документации и по планировке территории, проектной документации на территориях сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, определение нормативных требований к размещению, проектированию и строительству зданий и сооружений должно осуществляться в соответствии с Общим сейсмическим районированием территории Российской Федерации (ОСР-97), содержащимся в СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах», и сейсмическим микрорайонированием, выполняемым с целью количественной оценки влияния местных условий (состав грунтов, особенности рельефа, наличие сейсмоактивных разломов и др.) на сейсмичность с указанием изменения интенсивности в баллах. 

Приведенная на картах Общего сейсмического районирования Российской Федерации, утвержденных Российской академией наук, сейсмическая интенсивность относится к участкам со средними по сейсмическим свойствам грунтами. Комплект карт ОСР-97 (А, В, С) позволяет оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности и предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов различной ответственности: карта А - массовое строительство, карта В - объекты повышенной ответственности, карта С - особо ответственные объекты.Карты сейсмического микрорайонирования в зависимости от категории сложности инженерно-геологических условий, устанавливаемой с учетом площади сейсмического микрорайонирования, составляются в масштабе 1:5000 - 1:50000. В районах, для которых отсутствуют карты сейсмического микрорайонирования, допускается определять сейсмичность площадки строительства, в соответствии с требованиями СНиП II-7-81*, учитывающими состав грунтов и их категорию по сейсмическим свойствам. 

Проектирование жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, транспортных (дороги, мосты, трубы под насыпями, подпорные стены, тоннели) и гидротехнических сооружений в районах с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов  осуществляется в соответствии с требованиями СНиП II-7-81* и требованиями соответствующих нормативных документов по указанным зданиям и сооружениям и другим особо ответственным зданиям и сооружениям.  

В соответствии со СНиП II-7-81* на территориях, сейсмичность которых превышает 9 баллов, возводить здания и сооружения, как правило, не допускается. При необходимости строительство на таких площадках допускается по специальным техническим условиям, согласованным с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства и архитектуры, градостроительства.

Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах по конкретному населенному пункту определяется в соответствии со Списком населенных пунктов Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – А (10%), В (5%), С (1%) в течение 50 лет, приведенным в СНиП II-7-81*.

[image: image3.jpg]



Рис. 3. Общее сейсмическое районирование Российской Федерации
2.4. Экологическое районирование
Формирование экологически безопасной стратегии пространственной организации территории Российской Федерации, ее субъектов, городов и других поселений является важнейшей составляющей в обосновании документов территориального планирования. Оценка экологического состояния территорий, определяющая комплекс требований по созданию безопасной среды жизнедеятельности должна осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе национальных стратегических документов:   Экологическая доктрина Российской Федерации (2002г.),  Климатическая доктрина Российской Федерации (2009г.), Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (2008г.), Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (2009г.), Энергетическая стратегия России на период до 2030 года (2009 г.), Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года (2009г.), Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию (1996г.) и других документов.

Сегодня около 15 процентов территории России по экологическим показателям находится в критическом или околокритическом состоянии. Экологическая ситуация в различных регионах Российской Федерации определяется спецификой местных природно-климатических условий и масштабами воздействия промышленности, транспорта, сельского хозяйства, 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха крупных городов оценивается как многокомпонентный, многофакторный и интенсивный. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта в отдельных случаях достигают 80 - 90% от общего объема выбросов.  

Большинство рек характеризуется как «загрязненные» и «очень загрязненные», что обусловлено сбросом сточных вод с содержанием загрязняющих веществ, превышающих предельно допустимые концентрации (20% общего объема сброса загрязненных сточных вод сбрасываются без какой-либо очистки).

При разработке документов территориального планирования Российской Федерации,  субъектов Российской Федерации, городов и других поселений требуется проведение комплексной оценки территории по всем критериям изменения окружающей среды, с выделением экологически неблагополучных территорий и поселений и выполнением инженерно-экологических изысканий для обоснования конкретных мероприятий по улучшению экологической обстановки, разработки вариантов по развитию территорий, выбору типов градостроительных ситуаций и параметров застройки, развитию инженерной, транспортной инфраструктуры, улучшению качества природной среды и экологических условий жизни населения.

Разработка экологических разделов в документах, определяющих стратегию развития территорий, должна учитывать целостность природных комплексов, выполняющих особо важные средозащитные функции, а также обеспечивать снижение риска чрезвычайных ситуаций с негативными экологическими последствиями, включая переселение жителей из зон экологического бедствия, не поддающихся реабилитации. 

Экологические разделы в документах территориального планирования, в документах по планировке территорий, в проектной документации, разрабатываются в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания», санитарных правил, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, других нормативных документов по строительству, в том числе нормативных документов по санитарно-эпидемиологическому надзору и по экологическому надзору.      
2.5. Водохозяйственное районирование

Обеспечение условий для устойчивого функционирования и развития систем водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, рациональное использование водных ресурсов, предотвращение негативного воздействия вод необходимо учитывать при разработке документов территориального планирования. Утвержденные Правительством Российской Федерации  Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года, Федеральная целевая программа «Чистая вода»,  информация Государственного водного кадастра и Государственного водного реестра являются  документами для комплексной оценки территории по обеспеченности водными ресурсами и зонированию по различным оценочным критериям (степень обеспеченности ресурсами поверхностных и подземных вод, загрязнение вод, водоохранные зоны, негативное воздействие вод – зоны вероятного затопления и обрушения берегов и другие критерии).

Учет водоресурсных ограничений и допустимой экологической нагрузки на водные объекты, а также возможность комплексного использования водных объектов, при безусловном приоритете обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения, являются обязательными при зонировании территорий и оценке вариантов по развитию территорий  в документах территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, городов и других поселений. 

Документы территориального планирования должны содержать разделы по: развитию коммунальной инфраструктуры - водоснабжение, водоотведение, очистка сточных вод; улучшению экологического состояния водных объектов и охране от  загрязнения подземных вод (включая обустройство зон санитарной охраны, регламентацию использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов); снижению рисков и минимизации ущербов от негативного воздействия вод (включая регламентацию хозяйственной деятельности на территориях, подверженных периодическому затоплению, в том числе расположенных в нижних бьефах гидроузлов, предусматривая особые условия их использования и ограничения для осуществления градостроительной деятельности); проектированию берегозащитных мероприятий от разрушения берегов рек и водохранилищ (включая максимальное сохранение существующих в ненарушенном  состоянии зеленых насаждений); соблюдению режима использования водоохранных зон в соответствии с нормами Водного кодекса Российской Федерации.

Зонирование территорий, оценка вариантов по развитию территорий и разработка разделов по рациональному использованию и охране водных объектов выполняются в соответствии со схемами комплексного использования и охраны водных объектов, региональными программами развития водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления», СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», СанПиН 4630-88 «Санитарные правила и нормы  охраны поверхностных вод от загрязнения», СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод», СанПиН 2.1.1.2582-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения»,СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения», других нормативных документов по строительству, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, нормативных документов по санитарно-эпидемиологическому надзору и по экологическому надзору.
2.6. Районирование территории по условиям благоприятности для проживания и хозяйственной деятельности

Районирование территории по условиям благоприятности для проживания и хозяйственной деятельности должно основываться на комплексной критериальной оценке природно-климатических условий, качества природной среды, состояния растительного и животного мира, наличия особо охраняемых природных территорий, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации). 

Данное районирование территории при разработке документов территориального планирования Российской Федерации и субъектов Российской Федерации выполняется в целях: совершенствования пространственной организации территории и формирования систем расселения населения; размещения производительных сил;  модернизации опорной транспортно-коммуникационной структуры; регулирования комплексного использования и охраны водных объектов; защиты территорий от риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; сохранения и реабилитации природных комплексов, в том числе особо охраняемых природных территорий, выполняющих средозащитные, санитарно-гигиенические, рекреационные и курортно-оздоровительные функции; сохранения исторических традиций, образа жизни и среды проживания различных этнокультурных групп населения, а также сохранения объектов историко-культурного наследия; управления комплексным развитием территорий (с учетом регулирования отношений, возникающих при пользовании землями, лесами, водными и иными природными ресурсами федерального, регионального и местного значения) при обеспечении экологически-безопасного развития территорий. 
РАЗДЕЛ 3
Пространственная организация территории  Российской Федерации
Модернизация пространственной организации территории является необходимым компонентом  развития Российской Федерации. Градостроительное проектирование обеспечивает целенаправленное и сбалансированное развитие пространственной организации территории посредством разработки материалов обоснования и подготовки утверждаемой части  документов территориального планирования, документов регулирования градостроительной деятельности.
3.1. Основные факторы, влияющие на пространственную организацию

системы расселения и размещения производительныхсил на территории Российской Федерации
Пространственная организация национальной системы расселения и размещения производительных сил на территории Российской Федерации характеризуется рядом факторов, требующих нормативного регулирования при подготовке документов градостроительной деятельности, исходя из целей и ожидаемой динамики развития страны.

а) Существующая система расселения и размещения производительных сил Российской Федерации является исторически сложившейся частью более обширной системы, имевшей иное пространственное распределение основных ареалов людности, промышленного и агропромышленного производства, опорной сети городов и поселений, доступа к мировому океану и системе мировых коммуникаций. Необходим  выход на новый  уровень структурной целостности расселения и  пространственной организации, обеспечивающий устойчивую динамику развития страны. 

б) Изменился мировой контекст геостратегического и геоэкономического  пространственного распределения полюсов глобального развития с существенным влиянием на пространственную организацию Российской Федерации перемещения многих ведущих зон мирового развития в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и значительным повышением значимости для Российской Федерации территорий Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Цели глобального развития России предполагают смещение центра тяжести национальной системы расселения на восток. Восточное направление становится ключевым вектором развития пространственной организации страны.

в) Структура соотношения земель различных категорий на территории Российской Федерации характеризуется крайне  низкой долей земель застройки (14,3 – 24,7% в зависимости от  федерального округа, в сумме 3,47 млн.га) в составе категории «земли населенных пунктов», доля которой составляет 1,2 % от территорий Российской Федерации (от 0,2% в Дальневосточном до7,2% в Центральном федеральном округе, в сумме – 19,49 млн. га), что сохранилось от характера системы расселения, типа урбанизации и форм концентрации производств прошлого века. 

Необходимо сбалансированное в зависимости от условий конкретного федерального округа, субъекта Российской  Федерации  увеличение площади  территорий  застройки в составе земель населенных пунктов и иных категорий земель с доведением  суммарной площади земель застройки от сегодняшних 5,69 млн. га (вне земель населенных пунктов - 2,22 млн. га) до 10-12 млн. га на расчетный срок с учетом активного развития восточного вектора системы расселения.

г) Средние плотности населения в системе расселения Российской Федерации являются невысокими в Европейской части страны и на Урале   (за исключением Москвы и Московской области) и низкими или крайне низкими в Сибири и на Дальнем Востоке, но плотность населения в городах  весьма высока и превосходит плотность, характерную для мировой практики.  В Москве – в 2,5 раза выше, чем в Париже и в 10 раз выше, чем в Нью-Йорке, в Новосибирске, Красноярске, Владивостоке – выше, чем во многих  городах Китая  и т.д.

Столь высокая плотность сложилась в силу преобладания  многоэтажной застройки вкомпактной микрорайонной форме, рассчитанной на централизованные системы коммунального хозяйства и невысокий нормативный показатель жилобеспеченности. Жесткая структура новых  городских  районов  привела к развитию практики дачных поселений – второго жилища, экологически и хозяйственно компенсирующего  ограниченность функций городского квартирного жизнеустройства. Сложилась модель урбанизации, отразившей в своих формах указанные особенности.    

Развивается новый тип урбанизации, характеризуемый начавшимся  пространственным распределением населения в поселках, привязанных к линиям коммуникаций, развитием селитебных и производственных урбанизированных территорий, обеспечивающих возрастание пространственной связности поселений между собой и с городскими центрами, формируя агломерации поселений. Второе жилище постепенно трансформируется в основное, что является одним из признаков новой урбанизации. 

Структура строительства меняется в сторону роста и преобладания  индивидуального жилищного строительства, доля многоэтажных многоквартирных домов снижается. Новая типология и градостроительная организация застройки фиксируются в данном документе в перечне основных «типов развития» - градостроительных ситуаций, которым соответствуют задаваемые параметры структуры строительства, плотности застройки, сетей обслуживания населения, инженерного оборудования территорий.  

д) Улично-дорожная сеть городов и пригородных территорий, входящих в новую фазу урбанизации, не рассчитана на уровень автомобилизации, достигнутый к настоящему времени, что ведет к технической и социальной необходимости осуществлять в условиях новой формы урбанизации проектирование взаимоувязанных транзитных, лучевых и сетевых структур транспортных коммуникаций при одновременном снижении плотности функций и людности на территориях с ограниченной транспортной связностью, в том числе в силу малой пропускной способности наличных коммуникаций.

Новым принципом построения улично-дорожной сети является ее более распределенный в пространстве характер  при необходимости усиления мощности межпоселенческих связей, уменьшения размерности ячеек  поселенческой улично-дорожной сети, усиления роли веерных, нетранзитных связей, отвечающих кластерной (кустовой)  геометрии развития  агломераций.  

Опорной транспортно-коммуникационной структурой в стране является железнодорожный транспорт. Полосы его  отвода в крупных городах следует рассматривать как места сосредоточения общественно-деловых, торговых, рекреационных функций, совмещаемых с вокзальными комплексами, способными  к концентрации объектов большой мощности различного назначения  и одновременно обладающими вылетными, либо транзитными связями часовой доступности с поселениями агломерации  в радиусе до 50-100 км. 

Одна из рекомендуемых форм пространственной организации городских и сельских агломераций – линейно-узловая, с расположением вновь строящихся селитебных комплексов – поселков, районов, деревень, размещаемых в веерной геометрии относительно узлов, располагаемых вдоль линий железных дорог с максимальным замещением автомобильного транспорта железнодорожным.

3.2. Взаимосвязь документов пространственной организации

национальной системы расселения на территории

Российской Федерации с документами государственногостратегического планирования
При градостроительном проектировании территории Российской Федерации пространственную организации национальной системы расселения необходимо  осуществлять на основе Концепции социально-экономического развития Российской Федерации, Генеральной схемы расселения на территории Российской Федерации, комплексных проектов социально-экономического развития федеральных округов, федеральных целевых программ развития территорий, схем территориального планирования Российской Федерации, схем территориального планирования и генеральных планов субъектов Российской Федерации, генеральных планов поселений, документов и материалов стратегического планирования.

Национальная система расселения на территории Российской Федерации должна проектироваться в качестве важнейшего составного компонента новой модели пространственного развития российской экономики, предусматривающей последовательные шаги развития пространственной структуры национальной системы расселения и размещения производительных сил страны на основе принципов многополярного развития, создания новых центров роста, имеющих стратегическую  значимость по критериям включения в систему международных коммуникаций и точек роста, с опорой на развитие транспортной сети, отвечающей сложившейся конфигурации территории Российской Федерации.

При проектировании пространственной организации национальной системы расселения необходимо руководствоваться законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, законодательными и нормативными актами субъектов Российской Федерации.
3.3. Нормативные требования к пространственной организации

территорий Сибири и Дальнего Востока
Комплексное развитие территорий Сибири и Дальнего Востока требует закрепления населения в восточных регионах страны, чему должны служить рост и развитие региональных систем расселения – Южно-Сибирской, Байкальской, Амурско-Тихоокеанской, связанных с опорной национальной транспортной сетью и международным транспортным коридором «Восток – Запад»; инфраструктурное и поселенческое обустройство коридора «Северный морской путь» и арктических территорий; модернизация региональных систем расселения и селитебно-отраслевых  агломераций сырьедобывающих провинций Западной Сибири, развитие новых центров освоения в Нижнем Приангарье, Южно-Якутском, Забайкальском регионах; активное развитие Владивостокской агломерации, обладающей значительным территориальным ресурсом удобных для расселения земель, способных разгрузить сверхплотный сгусток Владивостока;

- создание агломераций на базе крупных городов, исходя из задачи максимального повышения комфортности и привлекательности проживания на восточных  территориях, последовательное развитие здесь нового типа урбанизации, ориентированной на усадебное расселение при повышении качества социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры за счет синергетики агломерационных факторов  расселения и производства;

-
развитие межрегиональной Южно-Сибирской суперсистемы расселения как группы городских, сельских и производственных агломераций в пространстве   размером  2500 км на 1000 км – с запада на восток от Омска до Улан-Удэ (опорные города – Омск, Томск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ); и  с севера на юг (Колпашево - Усть-Каменогорск; Енисейск – Кызыл, Северобайкальск – Кяхта); Южно-Сибирская суперсистема расселения обладает исключительным потенциалом развития, в том числе за счет рациональной пространственной организации расселения на новых принципах урбанизации;

- создание в формирующихся агломерациях новых центров социально-экономического развития и расселения, в том числе в форме территориально-производственных и селитебных комплексов – наукоградов, технопарков, инновационных технологических кластеров, мультимодальных  логистических центров и информационных узлов, центров комплексной переработки сырья, особых портовых морских и речных экономических зон,  рекреационных зон;

-
создание с целью формирования новой точки политического притяжения  на  Востоке страны в наиболее благоприятной по условиям  размещения части территории Амурско-Тихоокеанской системы расселения нового города-агломерации (интегрированной городской, производственной и сельской агломерации, включающей поселения  Шимановск – Углегорск - Свободный)  столичного типа,  активно развивающей новые   факторы  привлекательности – инновационный тип градообразующей занятости и технологий, включая космические отрасли; новый тип преобладающей усадебно-поместной урбанизации; новые механизмы «встречных инвестиций в ипотечных пакетах»: приезжающих – в развитие территории, научно-технические и технологические  активы; государственных, муниципальных и банковских структур – в обеспечение жизнеустройства и развития человеческого потенциала;

Градостроительное проектирование городских агломераций на базе крупнейших городов Сибири и Дальнего Востока должно учитывать ситуации, связанные с чрезмерной плотностью населения, скученностью застройки, гипертрофией размерности территорий промышленных и иных нежилых зон, высоким уровнем загрязнений среды обитания, старением жилого фонда, транспортными проблемами и другими факторами, ответ на которые не может быть дан в рамках административных границ городских муниципальных образований и их генеральных планов. 

Проектирование агломераций следует как правило осуществлять в виде схем территориального планирования частей территории субъектов федерации, совместных (консолидированных) схем территориального планирования  субъектов федерации и муниципальных образований. При проектировании агломераций  следует предусматривать селитебные территории  для размещения жилищного строительства и сопутствующей инфраструктуры на расчетный срок не менее 20 лет в объемах, отвечающих достижению  показателя жилищной обеспеченности  к концу периода  не менее 30-35 кв.м на 1 чел. 

Суммарный резерв площади территорий для нужд селитьбы на расчетный срок должен учитывать перспективную структуру строительства, соотношение типов развития (типов градостроительных ситуаций), различающихся по плотности и требованиям к пространственной организации, планировочной структуре, условиям взаимодействия с инфраструктурой. Ориентировочная потребность в территориях для создания новых селитебных образований и размещения жилищного строительства при структуре строительства, включающей указанное в разделе 4 настоящего документа распределение типов градостроительного развития, составляет от 50 – 100 кв. м до 200-300 кв. м селитебной территории на 1 человека.

3.4. Нормативные требования к пространственной организации

территорий Центрального, Северо-Западного, Приволжского,

Уральского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

Пространственная организация расселения и размещения производительных сил на территории федеральных округов Европейской части страны и Урала характеризуется устойчивостью исторически сложившейся сети поселений,  индустриальных и аграрных зон, транспортных коммуникаций, формирующих опорную структуру расселения с высоким потенциалом развития и демографической емкости. Продолжающаяся концентрация населения в Москве и Московской области деформирует пространственное распределение динамичных компонентов системы расселения – населения, градообразующих инвестиционных потоков, объектов рыночной инфраструктуры, наслаивающихся поверх более статичных компонентов – транспортной, социальной, инженерной инфраструктуры, приводя их в состояния критичной перегрузки. 

В Центральном федеральном округе следует проектировать сеть агломераций с Московской столичной агломерацией в центре как интегрирующей формы пространственно распределенного расселения. Притягательность столичного центра должна продолжать наращивать специализацию функций и повышать избирательность принимаемого населения в рамках максимально ограничиваемого круга функций управления, выводя малый и средний бизнес, инновационные отрасли, производственные и научно-технические сектора занятости  на территории и в поселения агломераций.  

Системами расселения, обладающими  высоким потенциалом развития, являются Среднерусская, Южнорусская, Черноморская, Самаро-Тольяттинская, Уральская, Южноуральская системы расселения как обширные зоны, в которых следует модернизировать систему градостроительной деятельности, осуществить трансформацию и переход от скученности и чрезмерной плотности многоэтажной застройки к новым формам усадебной малоэтажной урбанизации с опережающим развитием инфраструктуры.   

В структуре землепользования следует увеличивать: долю земель жилой застройки в категории земель населенных пунктов с доведением этой доли не менее чем до 40-45%; площади земель, занимаемых поселками дачных,  садово-дачных объединений  граждан на землях иных категорий; площади земель, отводимых под земли поселений и в их составе – под земли  застройки из земель запаса. 

При развитии на территориях локальной агломерации, либо соседствующих локальных агломераций, новых крупных инвестиционных проектов развития – научно-технических, аграрных, логистических, рекреационных, следует проектировать новые поселения – центры развития, реализуемые согласно принципам новой урбанизации  с долей усадебной и малоэтажной застройки 70-80% и более. При определении потребности в территориях следует исходить из ориентировочного среднего показателя 130-300кв. м селитебной территории на 1 жителя. Для связи с городами - центрами агломерации следует проектировать современные рельсовые и автомобильные дороги.   

В проектировках пространственной организации территории Российской Федерации следует определить территории, имеющие уникальные природно-ландшафтные, географические характеристики и больше в стране не встречающиеся.  Для вовлечения такого рода территорий в пользование всеми жителями Российской Федерации, необходимо предусматривать  проектные решения, отвечающие условиям конкретного места. 

Черноморско-Азовское побережье Российской Федерации является единственным выходом страны к теплым морям. При разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений и городских округов должны быть предусмотрены возможности: размещения населения, прибывающего на постоянное проживание в местах с лучшим климатом; крупные  потоки сезонных мигрантов; возможности размещения значительного количества жилых единиц периодического и сезонного  пребывания для семей, постоянно проживающих в северных широтах страны. 

При развитии Черноморско-Азовской системы расселения, следует проектировать новые технические методы использования наиболее ценных прибрежных территорий: жилого и рекреационного строительства, располагаемого в надпутевом и припутевом пространствах прибрежных полос отвода железной дороги; намыва и создания искусственных морских акваторий в лиманах Анапы; развитие комплексов «горы-море», активно применяющих искусственные бассейны, рекреационные и спортивные объекты и др. 

На территориях северного Кавказа при проектировании сети рекреационных, горнолыжных, спортивных центров следует предусматривать развитие опорных узлов обслуживания и услуг, включая медицинские, на основе сложившихся поселений, либо развитие новых центров. 

При планировании пространственной организации такого рода территорий необходимо в обосновывающих материалах документов территориального планирования предусматривать проведение исчерпывающего состава экологических, инженерно-геологических и гидрологических исследований и изысканий, на основании которых могут вырабатываться стратегические решения развития. 

3.5. Нормативные требования к новым типам урбанизации и расселения
Площадки для размещения планируемых объемов строительства в интересах населения города-центра, пригородных и прилегающих  поселений, следует располагать с учетом сложившейся транспортной, инженерной инфраструктуры, экологических, инженерно-геологических и гидрологических характеристик территории, размещения производственных и агропромышленных комплексов. 

Проектирование размещения территорий и площадок для нового строительства (земель новой застройки) следует предусматривать на территориях, находящихся в экологически  благоприятных зонах и отвечающих требованиям  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, используя суммарные возможности:

1) размещения новых жилых кварталов и микрорайонов на территориях поселения, городского округа в административных границах муниципальных образований, которым соответствует генеральный план; территории, относящиеся к землям населенных пунктов и используемые не для нужд селитьбы, должны максимально вовлекаться в земли селитебных территорий в качестве земель жилой застройки, озеленения и рекреации;  

2) размещения новых поселков, посадов, поселков для дачных, садово-дачных товариществ - на межселенных территориях, землях  запаса, иных категориях земель, имея в виду поэтапное создание полноценных селитебных образований, имеющих уровень обеспечения услугами социальной и инженерной инфраструктуры, предусмотренный нормативами при проектном резервировании  участков  размещения объектов инфраструктуры;

3)создания в радиусе часовой доступности от города-центра агломерации одного - двух достаточно крупных новых поселений, пригодных для размещения  головных объектов социальной и научно-производственной направленности: библиотек, средних и высших учебных заведений, их кэмпусов, научных институтов, технопарков, клиник, иных уникальных объектов, размещение которых в городе-центре агломерации невозможно по условиям дефицита территорий, экологического неблагополучия,  условиям транспортной доступности. Новые поселения могут при наличии территориальных резервов и достаточного экологического потенциала рассчитываться на расселение с преобладанием усадебной и малоэтажной застройки 20-30 тысяч семей, формируя новый город – центр инновационного развития, обладающий уровнем комфортности проживания, отвечающим мировым стандартам и притягивающий соответствующие категории населения. 

Планировочную структуру новых городов-центров развития следует проектировать согласно принципам новой урбанизации с долей усадебной и малоэтажной застройки 70-80% и более. При определении суммарной  потребности в городских территориях следует исходить из ориентировочного среднего показателя  130-300 кв. мселитебной территории на 1 жителя, что соответствует целевой задаче увеличения доли земель застройки в структуре землепользования. Для связи с городом- центром агломерации следует проектировать скоростные рельсовые и автомобильные дороги.   

3.6. Нормативные требования к зонированию территории для целей

территориального планирования
Методической основой градостроительного проектирования является зонирование территории. Данный раздел градостроительного проектирования включает два основных этапа:  

а) этап аналитического (исходного) зонирования - анализ необходимой информации о территории и исходных данных, обязательных при подготовке документов территориального планирования: нанесение границ земель, территорий и зон, анализ соответствия существующих границ зон и участков  задачам развития территории, выявление ограничений, зон с особыми условиями использования территорий; определение нормативно-технических возможностей по развитию территории, представленных в текстах и чертежах комплексной оценки территории, иных обосновывающих материалов; 

б) этап проектного зонирования: планирование использования, пространственной организации и основных параметров развития территории, планировочной структуры территории, схем развития инфраструктуры, резервируемых зон развития, планировочных и функциональных зон, зонирование функциональных зон  по типам развития с учетом плотности, обеспечения инфраструктурой, архитектурных характеристик и др., зон планируемого размещения объектов капитального строительства, а также  предложения по изменению границ земель, территорий и зон  на основе варианта, отвечающего целям и задачам развития территории в ограничениях и условиях комплексной оценки территории и технико-экономических показателей развития.

Зонирование территории осуществляется применительно к размерности объекта территориального планирования, используемого масштаба, установленных требований к техническим и программным средствам ведения слоев цифровой картографической основы документов территориального планирования. Районирование территории Российской Федерации  по указанным в разделе 2 признакам, является базовой информационной структурой аналитического этапа зонирования и проводится с  последовательной детализацией информации при подготовке документов территориального планирования Российской Федерации, ее частей, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, их частей, муниципальных образований в обосновывающих материалах документов территориального планирования.

При зонировании территории Российской Федерации, частей Российской Федерации отображается исходное аналитическое районирование и зонирование, на основе которого следует установить:

- территории и зоны развития на расчетный срок столичной агломерации и крупных стратегически значимых агломераций и узлов национальной системы расселения;

- структуру преобладающего типа урбанизации, дифференциацию по федеральным округам объемов инженерной и правовой подготовки территорий для суммарных показателей жилищного строительства 100-140 млн. кв.м в год за счет территорий и зон нового строительства с предложениями по изменениям границ земель, территорий, зон, увеличению доли земель застройки и земель поселений в структуре землепользования;

- зоны развития крупных транспортных узлов федерального значения (аэропорты, морские и речные порты, железнодорожные узлы) как центров локальных городских и сельских агломераций;

- зоны развития крупных территориально-производственных комплексов федерального значения и формирования на этой основе новых урбанизированных центров развития;

- территории формирования лечебно-оздоровительных зон, курортных и рекреационных зон федерального значения.

При зонировании территории Российской Федерации, частей Российской Федерации подготовка схем территориального планирования Российской Федерации в установленных сферах деятельности которых предполагается создание объектов капитального строительства федерального значения, должна  следовать данному документу в части районирования территории Российской Федерации согласно разделу 2, установленным требованиям к техническим и программным средствам ведения слоев цифровой картографической  основы.

При зонировании территории субъектов Российской Федерации, частей территории  субъектов Российской Федерации следует установить:

- данные исходного (аналитического) зонирования с отображением информации районирования и зонирования в документах территориального планирования Российской Федерации;

- данные исходного (аналитического) зонирования с отображением информации районирования и зонирования  применительно к предусмотренному техническим заданием уровню детализации,  требованиям к техническим и программным средствам ведения слоев цифровой картографической основы документов территориального планирования;  

- территории и зоны развития на расчетный срок и возможности развития на более отдаленную перспективу городских и сельских агломераций как регионального компонента национальной системы расселения, а также региональных и местных  агломераций городских и сельских поселений;    

- структуру преобладающего типа урбанизации, дифференциацию по  территориям и поселениям региона объемов отвода, инженерной и правовой подготовки территорий для планируемых показателей жилищного строительства (кв.м в год) с учетом типов развития, объемов реконструкции, объемов нового строительства с предложениями по изменениям границ земель, территорий, зон, увеличению доли земель застройки и земель поселений в структуре землепользования;   

- зоны развития транспортных узлов регионального значения (аэропорты, логистические центры, речные порты, железнодорожные узлы) как центров притяжения деловой активности, развития локальных агломераций;

- зоны развития крупных территориально-производственных комплексов регионального значения и формирования на этой основе новых урбанизированных центров развития;

- территории формирования лечебно-оздоровительных зон, курортных и рекреационных зон регионального  значения, в том числе в качестве элементов системы лечебно-оздоровительных местностей федерального значения.

При подготовке схем территориального планирования муниципальных районов порядок проведения зонирования соответствует порядку, установленному для субъектов Российской Федерации  с соответствующим отображением данных исходного зонирования документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации. При необходимости согласования указанных выше документов с органами местного самоуправления, на территории которых планируется размещение объектов капитального строительства федерального, регионального значения, следует  использовать возможности размещения таких объектов, для развития локальных территорий, поселений и предлагать для включения в представленные на согласование материалы соответствующие мероприятия.
РАЗДЕЛ 4
Планировка и застройка поселений 
4.1. Планировочная структура территорий поселений
4.1.1. Основные требования к территориальному планированию   

поселений  
1. Подготовка документов территориального планирования муниципальных образований - схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений (отдельных населенных пунктов) и городских округов; градостроительное зонирование территории; подготовка документации по планировке территории -  проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.      

2. Подготовка документов территориального планирования муниципальных образований осуществляется на основании схем территориального планирования Российской Федерации и схем территориального планирования субъектов Российской Федерации. При подготовке генеральных планов поселений (отдельных населенных пунктов)  также учитываются положения схем территориального планирования муниципальных районов.

3. Подготовка документов территориального планирования муниципальных образований осуществляется на основе результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, федеральных, региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования.

4. Подготовка документации по планировке территории может осуществляться на основании схем территориального планирования Российской Федерации, схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, схем территориального планирования муниципальных районов, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов и градостроительных регламентов, федеральных, региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования.

5. При подготовке документов территориального планирования муниципальных образований учитываются стратегии (программы) развития отдельных секторов экономики, приоритетные национальные проекты, программы социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципальных образований.

6. В проектах территориального планирования муниципальных образований необходимо определять перспективы развития поселений(отдельных населенных пунктов) за пределами расчетного срока, включая принципиальные решения по территориальному развитию, зонированию территорий, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды. Расчетный срок в проектах территориального планирования муниципальных образований должен быть не менее чем 20 лет.
7. Численность населения на расчетный срок следует определять на основе данных о перспективах развития городских и сельских населенных пунктов в системе расселения с учетом оценки демографическойситуации.

8. При подготовке генеральных планов поселений (городских и сельских  населенных пунктов) и городских округов необходимо определять режим рационального использования территориальных и природных ресурсов в целях обеспечении наиболее благоприятных условий жизнедеятельности человека, недопущения разрушения естественных экологических систем и утраты  исторического и архитектурного облика городских и сельских  поселений. 
4.1.2. Состав планировочных зон и единиц  поселений

1. Планировочная структура городов и других поселений  включает:

-линейно-узловые  непрерывные структуры: улично-дорожную сеть  с выделенными красными линиями полосами и территориями отвода; сети инженерных, технических, иных коммуникаций; сети жилищно-коммунального хозяйства, проходящие внутри полос отвода улично-дорожной сети, либо  в полосах отвода коммуникаций, выделенных красными линиями или линями регулирования застройки;

- планировочные единицы внутри  замкнутого контура красных линий – кварталы; 

-планировочные единицы, включающие группы кварталов – районы, планировочные районы, планировочные зоны;

- планировочные районы – территории, включающие два и более районов, имеющих сходные градостроительные характеристики, в томи числе по условиям расположения в городе: право- и лево- бережные, промышленные, частной застройки;

- планировочные зоны – территории, характеризующиеся одним или несколькими определяющим признаками: зоны исторического центра; зоны общественного центра; лесопарковые и зеленые зоны; зоны крупных сетевых коммерческих объектов;  функциональные зоны – жилые, производственные, рекреационные и др.

Как правило, планировочная структура должна допускать многофункциональное использование городских территорий и их застройки, прежде всего – вдоль красных линий улиц. 

Функциональное обособление и функциональное зонирование необходимо проводить с целью максимального ограничения  неблагоприятного воздействия территориально связанных групп предприятий и  производств на территорию поселения.

Необходимо предусматривать развитие многофункционального использования территорий сложившихся производственных зон, зон отвода железных дорог и др., предусматривая возможность создания многоуровневого городского пространства, насыщаемого широким набором различных функций, включая жилую.

Необходимо проводить планировочное зонирование территории с целью выявления планировочных зон с преобладающей функцией, требующей сохранения своего вида использования: зоны производственной застройки, инженерной и транспортной инфраструктуры, рекреационные зоны, зоны сельскохозяйственного использования, зоны специального назначения, в том числе зоны размещения военных и иных режимных объектов, зоны кладбищ, прочие зоны специального назначения.

2. Границы планировочных и функциональных зон могут устанавливаться по:

линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

красным линиям;

границам земельных участков;

границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;

границам муниципальных образований, в том числе внутригородских территорий городов федерального значения  Москвы и Санкт-Петербурга;

естественным границам природных  объектов;

иным границам.

3. Планировочную структуру городских и сельских поселений следует формировать, обеспечивая рациональное размещение и взаимосвязь планировочных и функциональных зон в увязке с системой общественных центров, транспортной инфраструктурой; эффективное использование территории в зависимости от ее градостроительной ценности; учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатических, ландшафтных, национально-бытовых и других местных особенностей; охрану окружающей среды, памятников истории и культуры. 
Примечания*: В районах, подверженных действию опасных и катастрофических природных явлений (землетрясения, цунами, сели, наводнения, оползни и обвалы), зонирование территории  поселений следует предусматривать с учетом уменьшения степени риска и обеспечения устойчивости функционирования. В зонах с наибольшей степенью риска следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки элементы. В сейсмических районах планировочное и функциональное зонирование территории следует предусматривать  на основе микрорайонирования по условиям сейсмичности. При этом под застройку следует использовать участки с меньшей сейсмичностью в соответствии с требованиями СНиП II-7-81* Необходимо предусматривать расчлененную планировочную структуру городов и других поселений и рассредоточенное размещение объектов с большой концентрацией населения, а также пожаровзрывоопасных объектов.
В районах со сложными инженерно-геологическими условиями под застройку необходимо использовать участки, требующие меньших затрат на инженерную подготовку, строительство и эксплуатацию зданий и сооружений.
В исторических городах следует обеспечивать всемерное сохранение их исторической планировочной структуры и архитектурного облика, предусматривать установление средовых зон охраны памятников истории, культуры и архитектуры, разработку и осуществление программ по  комплексной реконструкции исторических зон, реставрации памятников истории и культуры.

При планировке и застройке городских и сельских поселений необходимо обеспечивать условия для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии  с требованиями СНиП 35-01-2001 и безбарьерные линии движения лиц с колясками.
4. В крупнейших и крупных городах предусматривается возможность использования подземного пространства для размещения в нем сооружений транспорта, предприятий торгово-коммерческого и коммунально-бытового обслуживания, подсобно-вспомогательных помещений, сооружений инженерного оборудования, производственных и коммунально-складских объектов различного назначения.

Размещение объектов в подземном пространстве допускается во всех планировочных зонах при выполнении санитарно-гигиенических, экологических и противопожарных требований, предъявляемых к данным объектам.
5. Территории садоводческих товариществ необходимо размещать с учетом перспективного развития городских и сельских поселений за пределами резервных территорий, предусматриваемых для жилищного строительства, на расстоянии доступности на общественном транспорте от мест проживания, как правило, не более 1,5 часов, а для крупнейших и крупных городов - не более 2 часов.

4.1.3. Территории жилой застройки

1. Территории жилой застройки, в том числе жилые функциональные зоны, должны обеспечивать  населению  удобную, здоровую и безопасную среду проживания. 

Территории жилой застройки  организуются в виде следующих  планировочных образований:

жилой квартал – основной планировочный элемент застройки, находящийся в границах красных линий или других границ, размер, территории которого, как правило, от 1-5 до 20 га. В кварталах индивидуальной жилой застройки могут выделяться земельные участки для  отдельных домов (домовладений), в кварталах с использованием блок-квартирных домов и смешанной застройки - с участками отдельных домов и приквартирными участками в соответствии с проектом планировки (застройки) территории и планом межевания;

жилой район – формируется как группа кварталов (микрорайонов) и  может включать кварталы с размещением отдельностоящих объектов обслуживания населения и социальной инфраструктуры, как правило, в пределах территории, ограниченной городскими магистралями, линиями железных дорог, естественными рубежами (река, лес и др.). Площадь территории жилого района не должна превышать 100 га.

На территориях жилой застройки могут быть  размещены жилые дома разных типов, в том числе с встроенными, встроенно-пристроенными  или пристроенными объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения; гаражи и автостоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам; культовые объекты.

На территории жилых кварталов допускается размещение объектов общественно-делового, коммерческого и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также  производств малого бизнеса, не оказывающих вредного воздействия на окружающую среду (включая шум, вибрацию, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия). Размер санитарно-защитных зон для объектов, не являющихся источником загрязнения окружающей среды, должен быть не менее 25 м.

Примечание. К территориям жилой застройки относятся также территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах границ (черты) поселений. Развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в отношении этих территорий необходимо предусматривать в объемах, обеспечивающих на перспективу возможность постоянного проживания населения.
2. Планировочную структуру территорий жилой застройки следует формировать в увязке с планировочной структурой поселения в целом с учетом градостроительных и природных особенностей территории. При этом необходимо предусматривать взаимоувязанное размещение жилых домов, общественных зданий и сооружений, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования, а также других объектов, размещение которых допускается на территории жилой застройки по санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности.

3. Планировочная организация территорий жилой застройки сельских поселений должна определяться в увязке с размещением производственных объектов, при соблюдении требований их взаимной совместимости.

Территории жилой застройки не должны пересекаться дорогами I, II и III категории, а также дорогами, предназначенными для движения сельскохозяйственных машин.

Для жителей многоквартирных жилых домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами территорий жилой застройки; при многоквартирных домах допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется региональными градостроительными нормативами, а при их отсутствии – заданием на проектирование.

4. В малых городах, в  поселках, а также в сельских поселениях  в зонах усадебной застройки, допускается формировать смешанные зоны застройки с включением малых предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, а также других производственных объектов, не требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, размещение которых допустимо в границах территории жилой застройки.
4.1.4. Территории общественно-деловой и многофункциональной застройки
1. Территории для общественно-деловой и многофункциональной  застройки могут быть выделены в планировочные и функциональные зоны и кварталы для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности  граждан. 

На территориях общественно-деловой и многофункциональной  застройки могут размещаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

В исторических городах в состав указанных территориймогут включаться памятники истории и культуры при соблюдении требований к их охране и рациональному использованию.
2. Общественно-деловые и многофункциональные  планировочные, в том числе функциональные, зоны следует развивать  как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральных частях городов, на территориях, прилегающих к магистральным улицам, общественно-транспортным узлам, промышленным предприятиям и другим объектам массового посещения.

По типу застройки и составу размещаемых объектов общественно-деловые зоны городов могут подразделяться на многофункциональные (общегородские и районные) зоны и зоны специализированной общественной, коммерческой  застройки.

3.В многофункциональных (общегородских и районных) планировочных зонах, предназначенных для формирования системы общественных центров с наиболее широким составом функций, высокой плотностью застройки при минимальных размерах земельных участков, преимущественно размещаются предприятия торговли и общественного питания, учреждения управления, бизнеса, науки, культуры и другие объекты городского и районного значения, жилые здания с необходимыми учреждениями обслуживания, а также места приложения труда и другие объекты, не требующие больших земельных участков (как правило, не более 1,0 га)  и  устройства  санитарно-защитных разрывов шириной более 25 м.

4. В составе общегородской многофункциональной планировочной зоны могут быть выделены ядро общегородского центра, зона исторической застройки, в том числе ее особые сложившиеся типы застройки. Градостроительные регламенты застройки участков на этих территориях должны учитывать требования по установлению зон охраны согласно  законодательству и нормативно-правовым документам по охране памятников истории и культуры

В исторических городах ядро общегородского центра допускается формировать полностью или частично в пределах зоны исторической застройки при условии обеспечения целостности сложившейся исторической среды. При этом необходимо сохранять, восстанавливать и развивать наряду с общественной исторической застройкой жилую застройку, обеспечивая комплексность функционирования среды.

Тип и этажность жилой застройки в исторических зонах определяются проектом на базе историко-градостроительных исследований, выявляющих функциональные и архитектурно-пространственные особенности развития исторического города, его историко-культурные традиции, и устанавливающих требования и рекомендации к реконструкции существующей застройки, в том числе регламенты по использованию надземного и подземного пространства.
5. Зоны специализированной общественной застройки формируются как специализированные центры городского значения – административные, медицинские, научные, учебные, торговые (в том числе ярмарки, вещевые рынки), выставочные, спортивные и другие, которые размещаются как в границах населенного пункта, так и за ее пределами.

При размещении указанных зон следует учитывать особенности их функционирования, потребность в территории, необходимость устройства автостоянок большой вместимости, создание развитой транспортной и инженерной инфраструктур, а также степень воздействия на окружающую среду и прилегающую застройку. 

6. Планировочные зоны смешанного функционального использования формируются в сложившихся частях городов, как правило, из кварталов с преобладанием жилой  застройки. В составе этих зон допускается размещать: жилые и общественные здания, учреждения науки и научного обслуживания, учебные заведения, объекты бизнеса, промышленные предприятия и другие производственные объекты (площадь участка, как правило, не более 5 га) с не пожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами, не создающие шума, вибрации, электромагнитных и ионизирующих излучений, загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, превышающих установленных для жилой и общественной застройки норм, не требующие устройства санитарно-защитных зон более 50 м, подъездных железнодорожных путей, а также не требующие большого потока грузовых автомобилей (не более 50 автомобилей в сутки в одном направлении).

4.1.5. Территории производственной застройки
1. В состав территорий производственной застройки и производственных функциональных зон  могут включаться: 

производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, а также железнодорожных подъездных путей;

коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

иные виды производственной (научно-производственной) инфраструктуры.

В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

Примечания: При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на территории производственной зоны следует предусматривать меры по обеспечению их безопасности в процессе эксплуатации, а также предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности производственных и других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами.

При реконструкции объектов сложившейся производственной застройки, являющихся памятниками истории и культуры, необходимо предусматривать меры по сохранению их исторического облика.
2. В пределах функциональных производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон подлежит озеленению и  не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

Примечание. Участки санитарно-защитных зон предприятий не включаются в состав территории предприятий и могут быть предоставлены для размещения объектов, строительство которых допускается на территории этих зон. Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарно-защитных зон, осуществляется за счет предприятия, имеющего вредные выбросы.
3. В качестве одной или нескольких планировочных зон, включая функциональные  производственные зоны, могут формироваться территориально-производственные кластеры из групп предприятий, индустриальных центров, транспортно-логистических узлов, технопарков, связанных между собой и с улично-дорожной  сетью коммуникациями  транспортной, энергетической, инженерной инфраструктуры.
В зависимости от преобладающего вида предприятий могут формироваться промышленные зоны, предназначенные для размещения   промышленных предприятий с учетом санитарной классификации производств; научно-производственные зоны; коммунально-складские зоны.

Предприятия пищевой, медицинской, фармацевтической и других отраслей промышленности с санитарно-защитной зоной до 100 м не следует размещать на территории промышленных зон (районов) с предприятиями металлургической, химической, нефтехимической и других отраслей промышленности с вредными производствами, а также в пределах их санитарно-защитных зон.

4. Планировочную организацию промышленных зон необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), в пределах которых размещаются основные и вспомогательные производства предприятий с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.

Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60 % всей территории промышленной зоны.

Примечания: Занятость территории промышленной зоны определяется в процентах как отношение суммы площадок промышленных предприятий и связанных с ними объектов в пределах ограждения (или при отсутствии ограждения – в соответствующих ей условных границах), а также учреждений обслуживания с включением площади, занятой железнодорожными станциями, к общей территории промышленной зоны, определенной генеральным планом. Занятые территории могут включать резервные участки на площадках предприятий и других объектов, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений.
5. Требования к размещению и проектированию объектов зон производственной деятельности осуществляется в соответствии со СНиП II-89-80*.

6. Проектируемые производственные объекты, как правило, следует размещать компактно в составе групп с кооперацией подсобно – вспомогательных служб, систем инженерного и транспортного обеспечения, культурно – бытового обслуживания.

7. Земельные участки производственных объектов и их групп  надлежит размещать на территориях, предусмотренных схемами территориального планирования Российской Федерации, схемами территориального планирования субъектов  Российской Федерации, схемами территориального планирования муниципальных образований, генеральных планов поселений, генеральными планами городских округов,  документацией по планировке территорий, выполняемых с учетом документов стратегического планирования Российской Федерации, федеральных округов и отдельных территорий.

8. Земельные участки производственных объектов и их групп следует размещать на территориях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельскохозяйственного использования.

При отсутствии таких земель могут выбираться участки на сельскохозяйственных угодьях худшего качества.

Размещение производственных объектов на землях государственного лесного фонда должно производиться преимущественно на участках, не покрытых лесом или занятых кустарниками и малоценными растениями.

9. Размещение производственных объектов на территориях залегания полезных ископаемых допускается по согласованию с органами государственного горного надзора, а на площадях залегания общераспространенных полезных ископаемых - в порядке, устанавливаемом законодательством.

Размещение производственных объектов и их групп не допускается:

а) в первом поясе зоны санитарной охраны подземных и наземных источников водоснабжения;

б) в первой зоне округа санитарной охраны курортов, если проектируемые производственные объекты не связаны непосредственно с эксплуатацией природных лечебных средств курорта;

в) в зеленых зонах городов;

г) на землях особо охраняемых природных территорий, в т.ч. заповедников и их охранных зон;

д) в зонах охраны памятников истории и культуры без разрешения соответствующих органов охраны памятников;

е) в опасных зонах отвалов породы угольных и сланцевых шахт или обогатительных фабрик;

ж) в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов, оползней, оседания или обрушения поверхности под влиянием горных разработок, селевых потоков и снежных лавин, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий;

з) на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отбросами, до истечения сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологической службы;

и) в зонах возможного катастрофического затопления в результате разрушения плотин или дамб.

Примечание. Зоной катастрофического затопления является территория, на которой затопление имеет глубину 1,5 м и более или может повлечь за собой разрушение зданий и сооружений, гибель людей, вывод из строя оборудования объектов.

10. Территории производственных объектов и их групп объектов не должны, как правило, разделяться на обособленные участки железными или автомобильными дорогами общей сети.

11. Размещение производственных объектов в сейсмических районах должно предусматриваться в соответствии с "Указаниями по размещению объектов строительства и ограничению этажности зданий в сейсмических районах".

12. В климатических зонах с наличием вечномерзлых грунтов производственные объекты следует, как правило, размещать на участках со скальными, вечномерзлыми однородными или талыми непросадочными грунтами.

При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается размещение  на территориях с грунтами оснований, имеющими температуру вечномерзлых грунтов, близкую к 0°С, а также со значительной льдонасыщенностью и прочими неблагоприятными мерзлотно-грунтовыми условиями.

13. При размещении производственных объектов, влияющих на состояние атмосферного воздуха, должны соблюдаться нормы Федерального закона от 4.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

14. При размещении производственных объектов и их  групп, влияющих на обитание и условия размножения животных, должен соблюдаться Федерального закона от 24.04.95 № 52-ФЗ «О животном мире». 

15. Производственные объекты с источниками загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами 1-го и 2-го классов опасности не следует размещать в районах с преобладающими ветрами со скоростью до 1 м/с, с длительными или часто повторяющимися штилями, инверсиями, 

16. Производственные объекты с источниками загрязнения атмосферного воздуха надлежит размещать по отношению к жилой застройке с учетом ветров преобладающего направления.

Производственные объекты, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с подветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним предприятиям с источниками загрязнения атмосферного воздуха.

17. Между производственными объектами и жилой застройкой  необходимо предусматривать санитарно-защитную зону.  В состав групп  объектов с санитарно-защитной зоной шириной 500 м и более, как правило, не следует включать объекты, которые могут быть размещены около границы или в пределах территории жилой застройки. 

18. Производственные объекты с источниками внешнего шума с уровнями звука 50 дБА и более следует размещать, по отношению к жилым и общественным зданиям на максимальном удалении, а также предусматривать шумозащитные мероприятия в соответствии с главой  СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» 
19. При размещении предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов водоемов и атмосферного воздуха с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации и Положения об охране подземных вод, утвержденного Мингеологии СССР.
20. Размещение производственных объектов в прибрежных зонах водоемов допускается только при необходимости обеспечения непосредственного примыкания земельных участков  к водоемам по согласованию с органами по регулированию использования и охране вод. Количество объектов и протяженность примыканий их земельных участков к водоемам должны быть минимальными.

21. При размещении производственных объектов на прибрежных участках рек и других водоемов планировочные отметки территории должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта вод с учетом подпора и уклона водотока, а также нагона от расчетной высоты волны, определяемой в соответствии со СНиП 33.01-2003 «Гидротехнические сооружения».

За расчетный горизонт надлежит принимать наивысший уровень воды с вероятностью его превышения для производственных объектов, имеющих народнохозяйственное и оборонное значение, один раз в 100 лет, для остальных производственных объектов - один раз в 50 лет, а для объектов со сроком эксплуатации до 10 лет - один раз в 10 лет.

Примечания: Размещение объектов на земельных участках с более частым превышением уровня воды допускается при соответствующем технико-экономическом обосновании и при условии возведения необходимых сооружений по защите  от затопления.

Требования настоящего пункта не распространяются на объекты, их отдельные здания и сооружения, для которых по условиям эксплуатации допускается кратковременное их затопление.

В климатических зонах с наличием вечномерзлых грунтов здания и сооружения на прибрежных участках следует размещать с учетом увеличения чаши оттаивания грунта у берега водоема и вызываемого этим изменения температурного и гидрогеологического режима грунта.

22. Производственные объекты, требующие устройства грузовых причалов, пристаней или других портовых сооружений, следует размещать по течению реки ниже зоны жилой застройки.

23. Порядок согласования размещения производственных объектов, зданий, сооружений радиотехнических и других, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов или создавать помехи для нормальной работы радиотехнических средств аэродромов, следует принимать в соответствии со СНиП 32-03-96 «Аэродромы». 

24. В случае размещения производственных объектов в районе расположения радиостанций, сооружений специального назначения, складов сильнодействующих ядовитых веществ расстояние до проектируемых объектов от указанных сооружений должно быть принято согласно требованиям специальных норм.

25. Размещение производственных объектов возле предприятий по изготовлению и хранению взрывчатых веществ, материалов и изделий на их основе должно осуществляться с учетом границ запретных (опасных) зон и районов, определяемых по специальным нормативным документам, утвержденным в установленном порядке, и по согласованию с органами государственного надзора и другими соответствующими федеральными органами исполнительной власти.

26. Устройство отвалов, шлаконакопителей, хвостохранилищ, отходов и отбросов предприятий допускается только при обосновании невозможности их утилизации, при этом для групп объектов следует, как правило, предусматривать централизованные (групповые) отвалы. Участки для них следует размещать за пределами объектов и II пояса зон санитарной охраны подземных водоисточников с соблюдением санитарных норм.

Отвалы, содержащие уголь, сланец, мышьяк, свинец, ртуть и другие горючие и токсичные вещества, должны отделяться от жилых и общественных зданий и сооружений санитарно-защитной зоной.

Расстояние между отвалами угольных или сланцевых шахт и производственными и складскими зданиями должно устанавливаться не менее величины опасной зоны сдвига отвалов, определяемой в соответствии с «Правилами безопасности в угольных и сланцевых шахтах».

Примечание. В  климатических зонах с наличием вечномерзлых грунтов между отвалами, зданиями и сооружениями, кроме указанных зон, должны соблюдаться расстояния, обеспечивающие сохранение расчетного температурного режима мерзлых грунтов оснований этих зданий и сооружений.
27. Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий, в соответствии с “Методикой расчета концентрации в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий” (ОНД-86), утвержденной Госкомгидрометом СССР.

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины зоны, %:

до 300 м


- 60

св. 300 до 1000 м

- 50

св. 1000 до 3000 м

- 40

св. 3000 м


- 20

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.

28. В составе научно-производственных зон следует размещать учреждения науки и научного обслуживания, опытные производства и связанные с ними высшие и средние учебные заведения, гостиницы, учреждения и предприятия обслуживания, а также инженерные и транспортные коммуникации и сооружения.

Состав научно-производственных зон и условия размещения отдельных НИИ и опытных производств следует определять с учетом факторов влияния на окружающую среду.

При размещении опытных производств, не требующих санитарно-защитных зон шириной более 50 м, в научно-производственных зонах допускается размещать жилую застройку, формируя эти зоны по типу зон смешанной застройки.
29. На территориях коммунально-складских зон (районов) следует размещать предприятия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, общетоварные (продовольственные и непродовольственные) и специализированные склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания.

Систему складских комплексов, не связанных с непосредственным повседневным обслуживанием населения, следует формировать за пределами крупных и крупнейших городов, приближая их к узлам внешнего, преимущественно железнодорожного транспорта, логистическим комплексам.

За пределами территории поселения в обособленных складских районах с соблюдением санитарных, противопожарных и специальных норм следует предусматривать рассредоточенное размещение складов государственных резервов, складов нефти и нефтепродуктов первой группы, перевалочных баз нефти и нефтепродуктов, складов сжиженных газов, складов взрывчатых материалов и базисных складов сильнодействующих ядовитых веществ, базисных складов продовольствия, фуража и промышленного сырья, лесоперевалочных баз базисных складов лесных и строительных материалов.

30. При размещении складов всех видов необходимо максимально использовать подземное пространство. Допускается при наличии отработанных горных выработок и участков недр, пригодных для размещения в них объектов, осуществлять строительство хранилищ продовольственных и промышленных товаров, ценной документации, распределительных холодильников и других объектов, требующих обеспечения устойчивости к внешним воздействиям и надежности функционирования. Размещение объектов следует осуществлять в соответствии с требованиями  нормативных документов Госгортехнадзора России, регламентирующих использование подземного пространства в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых (ПБ-03-428-02).

31. Размеры земельных участков, площадь зданий и вместимость складов, предназначенных для обслуживания поселений, определяются региональными градостроительными нормативами или на основе расчета. 

Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать не менее 50 м.

32. При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам, а также требованиям разд. 4.7.2 настоящих норм. 

33. При формировании производственных зон сельских поселений следует предусматривать минимально допустимые расстояния между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями, исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования.

На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.

Объекты с размерами санитарно-защитной зоны свыше 300 м следует размещать на обособленных земельных участках за пределами границ сельских населенных пунктов.

34. Производственные зоны сельских поселений, как правило, не должны быть разделены на обособленные участки железными и автомобильными дорогами общей сети.

4.1.6. Территории транспортной и инженерной инфраструктуры
1. Территории и зоны размещения транспортной и инженерной инфраструктур следует предусматривать для сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зоны.
2. Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации объектов транспорта, связи, инженерных коммуникаций устанавливаются санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству и озеленению с учетом технических и эксплуатационных характеристик этих объектов.

Сооружения и коммуникации транспорта, связи, инженерного оборудования, эксплуатация которых оказывает прямое или косвенное воздействие на безопасность населения, размещаются за пределами поселений.

3. Новые сортировочные станции железных дорог общей сети следует размещать за пределами города. Расстояния от сортировочных станций до жилых и общественных зданий принимаются на основе расчета с учетом величины грузооборота, пожаровзрывоопасности перевозимых грузов, а также допустимых уровней шума и вибраций, но не менее 150 м.

4. Пересечения железнодорожных линий между собой в разных уровнях следует предусматривать для линий категорий: I, II – за пределами территории поселений;  III, IV – за пределами территории жилых и общественно-деловых зон.

5. При отсутствии соответствующих защитных мероприятий жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП 23-03-2003, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарно-защитной   зоны   до   границ   садоводческих товариществ следует принимать не менее  50 м.

В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

При осуществлении необходимых защитных мероприятий на территории отвода железной дороги  надпутевое и припутевое пространство  может использоваться для размещения объектов торгового, коммерчесокого назначения, автостоянок, гостиниц, отдельных жилых комплексов и т.п.  в нескольких уровнях, а также возведения над железнодорожными путями   объектов и сооружений указанного назначения.

6. Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий, как правило, следует проектировать в обход поселений в соответствии со СНиП 2.05.02-85. Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать при отсутствии соответствующих защитных мероприятий  согласно указанному СНиП, но не менее: до жилой застройки – 100 м, садово-дачной застройки – 50 м; для дорог IV категории – соответственно 50 и 25 м. Со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10м.

В случае транзитного прохождения автомобильных дорог общей сети по территории поселения необходимо предусматривать мероприятия по обеспечению безопасности движения пешеходов и местного транспорта, а также по выполнению экологических и санитарно-гигиенических требований к застройке.

7.Аэродромы и вертодромы следует размещать в соответствии с требованиями СНиП 32-03-96 на расстоянии от границ жилых, общественно-деловых, смешанных и рекреационных зон, обеспечивающем безопасность полетов и допустимые уровни авиационного шума в соответствии с ГОСТ 22283-88 и электромагнитного излучения, установленные для этих зон санитарными нормами.

Указанные требования должны соблюдаться также при реконструкции существующих и формировании новых жилых, общественно-деловых и рекреационных зон поселений в районах действующих аэродромов.

8. Размещение в районах аэродромов зданий, высоковольтных линий электропередачи, радиотехнических и других сооружений, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов или создавать помехи для нормальной работы навигационных средств аэродромов, должно быть согласовано с предприятиями и организациями, в ведении которых находятся аэродромы.

Согласованию подлежит размещение:

всех объектов в границах полос воздушных подходов к аэродромам, а также вне этих границ в радиусе 10 км от контрольной точки аэродрома (КТА);

объектов в радиусе 30 км от КТА, высота которых относительно уровня аэродрома 50 м и более;

независимо от места размещения:

объектов высотой от поверхности земли 50 м и более;

линий связи, электропередачи, а также других объектов радио- и электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для нормальной работы радиотехнических средств;

взрывоопасных объектов;

факельных устройств для аварийного сжигания газов;

промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районах аэродромов.

Запрещается размещение на расстоянии ближе 15 км от КТА мест выброса пищевых отходов, звероферм, скотобоен и других объектов, отличающихся привлечением и массовым скоплением птиц.

9. Размещение новых и реконструкцию существующих зданий и сооружений в зоне действия средств навигационной обстановки морских путей следует производить по согласованию с Министерством обороны Российской Федерации и Министерством транспорта Российской Федерации.

10. Морские и речные порты следует размещать на расстоянии не менее 100 м от жилой застройки.

Расстояния от границ специализированных районов новых морских и речных портов до жилой застройки следует принимать, м, не менее:

от границ районов, предназначенных для размещения складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 

(при размещении складов ниже по течению реки) * ……………500

от границ районов перегрузки и хранения пылящих груз……..300

от резервуаров и сливно-наливных устройств в районах перегрузки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на складах категории:

I……………………………………..……………………………….200

II и III………………......................................................................100

от границ рыбного порта 

(без рыбообработки на месте) …………………………………..100

* Указанное расстояние следует принимать также от мест массового отдыха, пристаней, речных вокзалов, рейдов отстоя судов, гидроэлектростанций, промышленных предприятий и мостов.

При размещении складов выше по течению реки расстояние от перечисленных объектов должно быть, м, не менее:

для складов категорий:

I…………..………………….…5000

II и III…………………………..3000

Примечания: На территории речных и морских портов следует предусматривать съезды к воде и площадки для забора воды пожарными машинами. В портах с малым грузооборотом пассажирский и грузовой районы допускается объединять в один грузопассажирский.
11. Береговые базы и места стоянки маломерных судов, принадлежащих спортивным клубам и отдельным гражданам, следует размещать за пределами городов, а в пределах городов – вне жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

Размер участка при одноярусном стеллажном хранении судов следует принимать для прогулочного флота – 27 м2 на одно место, для спортивного – 75 м2на одно место.

Примечание. Указанные требования не распространяются на лодочные станции и другие сооружения водного спорта, обслуживающие зоны массового отдыха населения.

4.1.7. Зоны рекреационного назначения, зоны отдыха и курортные зоны
1. Планировочные  и функциональные зоны (участки)  рекреационного назначения – благоустроенные территории, предназначенные для использования населением в целях отдыха, занятий физкультурой, оздоровительно-профилактических мероприятий,  работы с детьми. 
2. В состав планировочных и функциональных зон рекреационного назначения могут включаться участки в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами,  также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и работой с детьми. 

3. В пределах черты городских и сельских поселений могут выделяться зоны (участки) особо охраняемых территорий, в которые включаются земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.

На территории рекреационных зон и зон (участков) особо охраняемых территорий не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения. Режим использования территорий лечебно- оздоровительных местностей и курортов определяется статьей 32 Федерального закона от 14 марта 1995г. №33- ФЗ «Об особо охраняемых территориях».
4. В городских и сельских поселениях необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным комплексом.

Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования – парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др. должна быть, м2/чел., не менее:

для крупнейших, крупных и больших городов ……………16

для средних …………………………………….….………..…13

для малых ………………………………….………….……….8

Существующие массивы городских лесов допускается преобразовывать в лесопарки и относить дополнительно к озелененным территориям общего пользования. При этом следует сохранять и улучшать сложившиеся ландшафты, обеспечивая их пространственную взаимосвязь с природными экосистемами.

Примечание. В зависимости от природно-климатических условий указанные нормы могут быть уменьшены или увеличены, но не более чем на 20%. 
5. Время доступности городских и районных парков на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта) должно быть не более 20 минут.

6. Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, городских лесов следует принимать, чел./га, не более: 

для городских парков ……….. 100

для парков зон отдыха ………. 70

для парков курортов ………….. 50

для лесопарков (лугопарков,

гидропарков) ……………………. 10

для городских лесов ………….1-3

При числе единовременных посетителей 10 – 15 чел/га необходимо предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полян – почвозащитные посадки; при числе единовременных посетителей 50 чел/га и более – мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковой.

7. Доля озелененных территорий различного назначения в пределах застройки городов (уровень озелененности территории застройки) должен быть не менее 40%, а в границах территории жилого района не менее 25% (включая суммарную площадь озелененной территории квартала (микрорайона)).

Примечания: В зонах тундры, лесотундры, пустыни и полупустыни уровень озелененности территории в пределах застройки должен устанавливаться в соответствии с региональными нормами. 

В городах  с предприятиями,  требующими устройства санитарно-защитных зон шириной более 1 км, уровень озелененности территории застройки следует увеличивать не менее чем на 15%.
8. Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, скверов, бульваров, размещаемых на территории городских и сельских поселений, следует принимать в соответствии с нижеприведенной таблицей.

	Озелененные территории общего пользования


	Площадь озелененных территорий, м[image: image4.png]


/чел.

	
	крупнейших, крупных

и больших городов
	средних городов
	Малых

городов
	сельских поселений

	Общегородские
	10
	7
	8 (10)*
	12



	Жилых районов


	6


	6


	-


	-



	* В скобках приведены размеры для малых городов с численностью населения до 20 тыс. чел.
Примечания:

для городов-курортов приведенные нормы общегородских озелененных территорий общего пользования следует увеличивать, но не более чем на 50%;

площадь озелененных территорий общего пользования в поселениях допускается уменьшать для тундры и лесотундры до 2 м[image: image5.png]


/чел.; полупустыни и пустыни - на 20-30%; увеличивать для степи и лесостепи на 10-20%;

в средних, малых городах и сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%;

в крупнейших, крупных и больших городах существующие массивы городских лесов следует преобразовывать в городские лесопарки и относить их дополнительно к указанным озелененным территориям общего пользования исходя из расчета не более 5 м[image: image6.png]


/чел.


9. В структуре озелененных территорий общего пользования крупные парки и лесопарки шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10%.

Время доступности городских парков должно быть не более 20 мин, а парков планировочных районов - не более 15 мин.

Примечание. В сейсмических районах необходимо обеспечивать свободный доступ парков, садов и других озелененных территорий общего пользования, не допуская устройства оград со стороны жилых районов. 

10. В крупнейших, крупных и больших городах наряду с парками городского и районного значения необходимо предусматривать специализированные - детские, спортивные, выставочные, зоологические и другие парки, ботанические сады, размеры которых следует принимать по заданию на проектирование. Размещение зоопарков следует предусматривать в составе рекреационных зон. Расстояние от границ зоопарка до жилой и общественной застройки устанавливается по согласованию с местными органами здравоохранения, но не менее 50 м.       

Ориентировочные размеры детских парков допускается принимать из расчета 0,5 м[image: image7.png]


/чел.,включая площадки и спортивные сооружения.

11. На территориях с высокой степенью сохранности естественных ландшафтов, имеющих эстетическую и познавательную ценность, следует формировать национальные и природные парки. Архитектурно-пространственная организация национальных и природных парков должна предусматривать использование их территории в научных, культурно-просветительных и рекреационных целях с выделением, как правило, заповедной, заповедно-рекреационной, рекреационной и хозяйственной зон.

12. При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать, га, не менее: городских парков - 15, парков планировочных районов - 10, садов жилых районов - 3, скверов - 0,5; для условий реконструкции площадь скверов может быть меньших размеров.

В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70%.

Для городов в зоне тундры и лесотундры следует предусматривать преимущественно сады и скверы площадью до 1-1,5 га, а также зимние сады в зданиях.

13. При строительстве парков на пойменных территориях необходимо соблюдать требования СНиП 2.06.15-85.

14. Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков пешеходного движения. Размещение бульвара, его протяженность и ширину, а также место в поперечном профиле улицы следует определять с учетом архитектурно-планировочного решения улицы и ее застройки. На бульварах и пешеходных аллеях следует предусматривать площадки для кратковременного отдыха.

Ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей следует принимать, м, не менее, размещаемых:       

	по оси улиц 
	18

	с одной стороны улицы 

между проезжей частью и застройкой 
	10



15. Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности территорий.

16. Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека). 

17. В зеленых зонах городов следует предусматривать питомники древесных и кустарниковых растений и цветочно-оранжерейные хозяйства с учетом обеспечения посадочным материалом группы городских и сельских поселений. Площадь питомников должна быть не менее 80 га.

Площадь питомников следует принимать из расчета 3-5 м[image: image8.png]


/чел. в зависимости от уровня обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования, размеров санитарно-защитных зон, развития садоводческих товариществ, особенностей природно-климатических и других местных условий. Общую площадь цветочно-оранжерейных хозяйств следует принимать из расчета 0,4 м[image: image9.png]


/чел.

18.Размещение зон массового кратковременного отдыха следует предусматривать с учетом доступности этих зон на общественном транспорте, как правило, не более 1,5 ч.

Размеры территорий зон отдыха следует принимать из расчета 500-1000 м[image: image10.png]


 на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м[image: image11.png]


 на одного посетителя. Площадь участка зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га, в зоне пустынь и полупустынь - не менее 30 га.

Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, пионерских лагерей, дошкольных санаторно-оздоровительных учреждений, садоводческих товариществ, автомобильных дорог общей сети и железных дорог не менее 500 м, а от домов отдыха - не менее 300 м.

19. Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон, следует определять по заданию на проектирование, а при отсутствии данных  - по  приложению.

20. Курортная зона должна быть размещена на территориях, обладающих природными лечебными факторами, наиболее благоприятными микроклиматическими, ландшафтными и санитарно-гигиеническими условиями. В ее пределах следует размещать санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, учреждения отдыха и туризма, учреждения и предприятия обслуживания лечащихся и отдыхающих, формирующие общественные центры, включая общекурортный центр, курортные парки и другие озелененные территории общего пользования, пляжи.

21. При проектировании курортных зон следует предусматривать:

размещение санаторно-курортных учреждений длительного отдыха на территориях с допустимыми уровнями шума; детских санаторно-курортных и оздоровительных учреждений изолированно от учреждений для взрослых с отделением их полосой зеленых насаждений шириной не менее 100 м;

вынос промышленных и коммунально-складских объектов, жилой застройки и общественных зданий, не связанных с обслуживанием лечащихся и отдыхающих;

ограничение движения транспорта и полное исключение транзитных транспортных потоков.

Размещение жилой застройки для расселения обслуживающего персонала санаторно-курортных и оздоровительных учреждений следует предусматривать вне курортной зоны, при условии обеспечения затрат времени на передвижение до мест работы в пределах 30 мин.

22. Однородные и близкие по профилю санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, размещаемые в пределах курортных зон, как правило, следует объединять в комплексы, обеспечивая централизацию медицинского, культурно-бытового и хозяйственного обслуживания в единое архитектурно-пространственное решение.

23. Расстояние от границ земельных участков вновь проектируемых санаторно-курортных и оздоровительных учреждений следует принимать, м, не менее:

	до жилой застройки учреждений коммунального хозяйства и складов (в условиях реконструкции не менее 100 м) 
	500 

	до автомобильных дорог категорий:
	

	I, II, III     
	500 

	IV      
	200

	до садоводческих товариществ 
	300 


24. Размеры территорий общего пользования курортных зон следует устанавливать из расчета, м[image: image12.png]


 на одно место, в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях: общекурортных центров - 10, озелененных - 100.         

Примечание*. В курортных зонах сложившихся приморских, а также горных  курортов  размеры озелененных территорий общего пользования допускается  уменьшать, но не более чем на 50%. 

25. Размеры территорий пляжей, размещаемых в курортных зонах и зонах отдыха, следует принимать, м[image: image13.png]


 на одного посетителя, не менее:      
морских 





        5
речных и озерных 




        8
морских, речных и озерных (для детей)
        4

Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 5 м[image: image14.png]


 на одного посетителя. 

Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8-12 м[image: image15.png]


 на одного посетителя.

Минимальную протяженность береговой полосы пляжа на одного посетителя следует принимать, м, не менее: для морских пляжей - 0,2, речных и озерных - 0,25.

Рассчитывать число единовременных посетителей на пляжах следует с учетом коэффициентов одновременной загрузки пляжей:         

	санаториев 
	0,6-0,8 

	учреждений отдыха и туризма 
	0,7-0,9 

	пионерских лагерей 
	0,5-1,0 

	общего пользования для местного населения
	0,2 

	отдыхающих без путевок 
	0,5 


4.2. Социальные стандарты – набор жилищно-коммунальных и социально-бытовых услуг, предоставляемых населению урбанизированных территорий.

4.2.1. Требования к размещению учреждений и предприятий обслуживания

1. Участки учреждений и предприятий обслуживания населения следует размещать на территории городских и сельских поселений, приближая их к местам жительства и работы, предусматривая, как правило, формирование общественных центров в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта.
2. При определении числа, состава и вместимости учреждений и предприятий обслуживания в городах-центрах систем расселения следует дополнительно учитывать приезжающее население из других городских и сельских поселений, расположенных в зоне, ограниченной затратами времени на передвижения в большой, крупный и крупнейший город-центр не более 2 часов, в малые и средние города-центры или подцентры систем расселения - не более 1 часа. В исторических городах необходимо учитывать также туристов.

3. Участки учреждений и предприятий обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания следует предусматривать на группу сельских поселений.

Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

4. Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещенными в жилой застройке, как правило, следует принимать не более указанного в нижеследующей таблице.

	Учреждения и предприятия обслуживания


	Радиус обслуживания, м

	Дошкольные образовательные учреждения[image: image16.png]


*:
	

	в городах
	300

	в сельских поселениях и в малых городах, при одно- и двухэтажной застройке
	500

	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий
	500

	Физкультурно-спортивные центры жилых районов
	1500

	Поликлиники и их филиалы в городах[image: image17.png]



	1000



	Раздаточные пункты молочной кухни
	500

	То же, при одно- и двухэтажной застройке
	800

	Аптеки в городах
	500



	То же, при одно- и двухэтажной застройке
	800

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения:

в городах
	

	при многоэтажной застройке
	500

	при застройке индивидуальной
	800

	в сельских поселениях
	2000

	Отделения связи и филиалы сберегательного банка
	500

	[image: image18.png]


*Указанный радиус обслуживания не распространяется на санаторные   дошкольные образовательные учреждения; дошкольные  образовательные учреждения для детей с нарушениями  физического,  психического и  умственного развития.

[image: image19.png]


Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек в сельской местности принимается в пределах 30 мин (с использованием транспорта).
Примечания: 

 Для климатических подрайонов IА, IБ, IГ, IД и IIА, а также в зоне пустынь и полупустынь, в условиях сложного рельефа указанные в таблице радиусы обслуживания следует уменьшать на 30%.




5. Радиус обслуживания общеобразовательных учреждений в городских поселениях следует принимать согласно нижеследующей таблицы.

	Строительно-климатическая

зона
	Категория обучающихся  (ступень обучения)
	Радиус пешеходной доступности общеобра-

зовательного учреждения,

км

	II - III
	Все ступени
	не более 0,5

	I (1-я подзона)
	1-я  и 2-я ступени
	не более 0,3

	
	3-я ступень
	не более 0,4

	I (2-я подзона)
	1-я  и 2-я ступени
	не более 0,4

	
	3-я ступень
	не более 0,5


Пути подходов учащихся к общеобразовательным учреждениям с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне. 

Размещение общеобразовательных учреждений допускается на расстоянии транспортной доступности: для учащихся 1-ой ступени обучения – 15 минут (в одну сторону), для учащихся 2-ой – 3-ей ступени – не более 50 минут (в одну сторону).

В сельской местности размещение общеобразовательных учреждений должно соответствовать нижеследующим требованиям.

	Ступень обучения
	Радиус пешеходной

доступности, км
	Радиус транспортной

доступности,  мин.

(в одну сторону)

	1-я ступень
	не более 2
	не более 15

	2-я и 3-я ступени
	не более 4
	не более 30


Предельный радиус обслуживания обучающихся  2-ой – 3-ей ступеней не должен превышать 15 км.

Для учащихся сельских общеобразовательных учреждений, проживающих на расстоянии свыше 1 км от учреждения, должно быть организовано транспортное обслуживание. Предельный пешеходный подход учащихся должен быть не более 500м. Остановка транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон, защищена барьером от проезжей части дороги, имеет твердое покрытие и обзорность не менее 250м со стороны дороги.

Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест от общей вместимости учреждения.

6. Расстояния от зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания следует принимать не менее приведенных в нижеследующей таблице. 
	Здания

(земельные участки)

учреждений и предприятий

обслуживания


	Расстояния от зданий

(границ участков) учреждений

и предприятий обслуживания, м

	
	до

красной линии
	до

стен жилых домов
	до зданий

общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений и лечебных учреждений

	
	в

городах
	в

сельских поселе-ниях
	
	

	Дошкольныеобразовательные учреждения и общеобразовательные учреждения (стены здания)
	25
	10
	По нормам инсоляции

и освещенности

	Приемные пункты вторичного сырья


	-
	-
	20*
	50

	Пожарные депо


	10
	10
	-
	-

	Кладбища традиционного захоронения и крематории


	6
	6
	300
	300

	Кладбища для погребения после кремации


	6
	6
	100
	100

	* С входами и окнами.

Примечания: 

Участки дошкольных образовательных учреждений и вновь размещаемых больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

 После закрытия кладбища традиционного захоронения по  истечении 25 лет после последнего захоронения расстояния до  жилой застройки  могут  быть  сокращены до 100 м.

В сельских поселениях и сложившихся районах городов, подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарного надзора, но принимать не менее 100 м.

 Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта.

На земельном участке больницы необходимо предусматривать отдельные въезды в зоны хозяйственную и корпусов: лечебных - для инфекционных и неинфекционных больных (отдельно) и патологоанатомического корпуса.


7. Ориентировочные размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания приведены в приложении №2. 
4.2.2. Стандарт услуг, предоставляемых населению

1. В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 2006 года № 44-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» потребительская корзина для основных социально-демографических групп населения (трудоспособное население, пенсионеры, дети) в целом по Российской Федерации по следующим видам услуг составляет:

	Наименование
	Единица

измерения
	Объем потребления

(в среднем на одного человека)

	
	
	трудоспособное население
	пенсионеры
	дети

	Жилье
	кв.м общей  лощади
	18
	18
	18

	Центральное

отопление
	Гкал в год
	6,7
	6,7
	6,7

	Холодное и горячее

водоснабжение
	л в сутки
	285
	285
	285

	Газоснабжение
	куб. м в месяц
	10
	10
	10

	Электроэнер-гия
	кВт.ч в месяц
	50
	50
	50

	Транспортные услуги
	поездок в год
	619
	150
	396

	Услуги культуры
	% от общей величины расходов на услуги

в месяц
	5
	5
	5

	Другие виды услуг
	% от общей величины расходов на услуги

в месяц
	15
	15
	15


Показатели, приведенные в таблице, применяются для расчета мощности (вместимости) объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры на среднесрочный период. 
2. Ориентировочные расчеты по определению нормативной потребности в объектах социальной инфраструктуры осуществляются в соответствии с требованиями распоряжения Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. №1063-р и распоряжения Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. №1683, одобрившего Методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры.

В соответствии с вышеназванной Методикой (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №1767-р) расчеты потребности субъектов Российской Федерации в  объектах здравоохранения,  образования и культуры должны осуществляться с учетом данных о мощности  (пропускной способности)  действующих учреждений в районе, городе, области, крае, социальных норм и нормативов, одобренных распоряжением Правительства   Российской Федерации  от 3 июля 1996 г. № 1063-р, стандартов предоставления соответствующих  социальных  услуг,  прогноза численности всего населения, в том числе детей, реструктуризации сети учреждений, а также природно-географических и социально - экономических особенностей регионов.

При определении потребности в учреждениях социальной сферы в сельской местности следует иметь в виду, что важнейшим фактором доступности социальных учреждений для населения является степень удаленности этих учреждений от мест проживания населения. Определение потребности в социальных объектах для сельского населения должно осуществляться также с учетом конкретных условий, влияющих на организацию социальных  услуг населению в отдельных районах, городах, областях, краях, республиках (плотность населения, состояние дорог, транспорта, климатические условия и т.д.)
3. При разработке схем территориального планирования Российской Федерации, схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, схем территориального планирования муниципальных образований, генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, документации по планировке территорий на долгосрочный период следует учитывать также перспективные показатели и параметры услуг по обеспечению жизнедеятельности населения в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением  Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-Р.

4. Расчетные показатели потребности в учреждениях социальной инфраструктуры следует определять в региональных нормативах градостроительного проектирования с учетом конкретных особенностей региона.

5. В соответствии с действующими нормативными правовыми и нормативными документами, исходя из специфики социальных отраслей, объекты социальной инфраструктуры следует относить к следующим группам: объекты образования; объекты здравоохранения; объекты социальной защиты населения; объекты культуры и искусства; объекты физической культуры и спорта; предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания;организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи; учреждения жилищно-коммунального хозяйства; учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма; объекты культового, мемориального и обрядового назначения. 

Объекты образования включают дошкольные образовательные учреждения (дошкольные учреждения для здоровых детей; санаторные дошкольные образовательные учреждения; дошкольные образовательные учреждения для детей с нарушениями физического, психического и умственного развития), общеобразовательные учреждения, учреждения профессионального образования (учреждения начального профессионального образования, учреждения среднего профессионального образования, учреждения высшего профессионального образования (политехнические, технические и инженерно – экономические, педагогические, фармацевтические, экономические, медицинские, сельскохозяйственные, зооветеринарные, культуры, искусства и архитектуры, институты повышения квалификации), другие объекты образования.

Объекты здравоохранения включают больницы общего профиля и  многопрофильные больницы для взрослого и детского населения, объединенные с  поликлиниками, сельские участковые больницы, городские родильные дома, диспансеры (противотуберкулезные, онкологические, венерологические, психоневрологические), амбулаторно-поликлинические учреждения, аптеки, станции скорой и неотложной медицинской помощи, травматологические пункты, другие объекты здравоохранения.

Объекты социальной защитынаселения включают социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних детей, детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; социальные приюты для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей; реабилитационные центры для детей и подростков  с ограниченными возможностями; дома-интернаты для престарелых и инвалидов; дома-интернаты для детей-инвалидов; протезно-ортопедические предприятия; протезно-ортопедические мастерские; другиеобъекты социальной защиты населения.

Объекты культуры и искусства включают библиотеки, как общедоступные, так и организующие специализированное обслуживание детей, юношества, инвалидов по зрению и др., центральные библиотеки, имеющие филиалы; библиотеки-филалы; культурно-досуговые учреждения (поселенческие Дома культуры и филиалы Домов культуры, социально-культурные, культурно-досуговые комплексы); центры эстетического воспитания детей (детские школы искусств, школы эстетического образования), клубы, музеи (краеведческие и мемориальные музеи, музеи изобразительных искусств, технические, исторические, литературные, народного творчества, этнографические, воинской и трудовой славы и другие музеи); выставочные залы, картинные галереи; театры (театры драмы, театры юного зрителя, театры кукол, музыкально-драматические театры, прочие театры); концертные залы; кинотеатры и киноустановки; цирки; другие объекты культуры (дома творческой интеллигенции; центры традиционной культуры; дома ремесел и фольклора; национально-культурные центры; информационно-методические центры; передвижные центры культуры и др.).

Объекты физической культуры и спорта включают спортивные залы, плавательные бассейны, плоскостные сооружения, детские и юношеские спортивные школы, другие объекты физической культуры и спорта.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания включают торговые центры и отдельные предприятия торговли, торговые центры жилых кварталов, микрорайонов, жилых районов, торговые центры малых городов, поселков и сельских поселений, рыночные комплексы, предприятия общественного питания, предприятия бытового обслуживания (непосредственного обслуживания населения, производственные предприятия централизованного выполнения заказов), прачечные (прачечные самообслуживания, фабрики-прачечные), химчистки (химчистки самообслуживания, фабрики-химчистки), бани и банно-оздоровительные комплексы.

Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи включают отделения связи, отделения банков, отделения и филиалы сберегательного банка России, организации и учреждения управления, районные (городские) народные суды,  областные (краевые, республиканские) суды, юридические консультации, нотариальные конторы. 

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства включаютжилищно-эксплуатационные организации (микрорайона, жилого района), пункт приема вторичного сырья, гостиницы, общественные уборные, пожарное депо.

Учреждения санаторно-курортные  и оздоровительные,  отдыха и туризма включают санатории, санатории для родителей с детьми и детские санатории, санатории- профилактории, курортные гостиницы, курортные поликлиники, детские санаторно-оздоровительные лагеря, дома отдыха (пансионаты), дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми, базы отдыха предприятий и организаций, молодежные лагеря, детские и молодёжныелагеря, загородные оздоровительные дошкольные учреждения, туристские гостиницы, туристские базы, туристские базы для семей с детьми, мотели, кемпинги, приюты.

К объектам культового, мемориального и обрядового назначения относятся здания, сооружения и комплексы для совершения богослужений, монастыри, монументы, пантеоны, ЗАГСы, дворцы бракосочетаний, регистрации новорожденных, обрядовые (ритуальные) залы, кладбища, крематории и другие объекты.
4.3. Требования к застройке территорий жилой застройки

и жилых зон

4.3.1. Состав функциональных элементов жилых зон

1. Основными планировочными единицами территорий жилой застройки  являются участки  жилых объектов, жилых кварталов, жилых районов. 

Жилой квартал – территория, предназначенная для размещения жилых домов, их участков и  размещения в пешеходной доступности от  этих жилых домов  в данном, либо примыкающем квартале детских садов (в том числе встроено-пристроенных при наличии в застройке  многоквартирных домов), других объектов обслуживания первой необходимости,  рекреационных и зеленых территорий, стоянок для хранения личных автомобилей, игровых площадок и иных объектов общего пользования   по нормам планировочных элементов жилых территорий;

жилой район – формируется как группа кварталов, как правило, в пределах территории, ограниченной городскими магистралями, линиями железных дорог, естественными рубежами (река, лес и др.). Площадь территории жилого района не должна превышать 100 га. Жилой район – территория, предназначенная для размещения различного типа жилых домов (в том числе организованных в жилые кварталы) и размещения объектов социальной инфраструктуры первой необходимости (в том числе детских садов, общеобразовательных школ), объектов социальной инфраструктуры районного значения, озелененных территорий (парков, садов) районного значения.

Примечания: Жилой район, квартал являются объектами разработки документации по планировке территории. 

При разработке документации по планировке территории на отдельный земельный участок, занимающий часть территории квартала, необходимо обеспечить совместимость размещаемых объектов с окружающей застройкой и требуемый уровень социального и культурно-бытового обслуживания населения для квартала в целом.

В кварталах жилой застройки не допускается размещение объектов городского значения, а также устройство транзитных проездов на территории групп жилых домов, объединенных общим пространством (двором). Территория групп жилых домов, как правило, не должна превышать 5 га. 
2. Структура жилой застройки, ее тип и этажность  определяются в соответствии с инвестиционным проектом с учетом социально-демографических, строительно-технологических, архитектурно-композиционных, санитарно-гигиенических и других требований, предъявляемых к среде проживания, а также возможности развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры и обеспечения противопожарной безопасности. 

В районах компактного проживания малочисленных народностей при формировании жилой застройки и выборе типа жилищ необходимо учитывать исторически сложившийся уклад жизни населения.

В документах территориального планирования субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, документации по планировке территории, в региональных и местных нормативах градостроительного проектирования предусматриваются дополнительные ограничения по размещению отдельных объектов на территориях жилой  застройки, а также уточняется структура жилой застройки.
3. При реконструкции территорий жилой застройки должна быть, как правило, сохранена и модернизирована существующая капитальная жилая и общественная застройка. Допускается строительство новых зданий и сооружений, изменение функционального использования нижних этажей существующих жилых и общественных зданий, надстройка зданий, устройство мансардных этажей, использование надземного и подземного пространства при соблюдении санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований настоящих норм и правил. Необходимо также обеспечивать нормативный уровень обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания, а также модернизацию инженерной и транспортной инфраструктур.

4. Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений) должна составлять, как правило, не менее 25 % от площади территории квартала.

Примечание. В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30 % общей площади участка.
5. В жилых кварталах необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий. Состав площадок и размеры планировочных элементов их территории должны определяться региональными нормами и  правилами застройки. При этом площадь территории, занимаемая площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10 % общей площади жилого  квартала.

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий, не менее, м:

для игр детей дошкольного 

и младшего школьного возраста


- 12
для отдыха взрослого 

населения





- 10
для занятий физкультурой


- 10- 40
для хозяйственных целей



- 20
для выгула собак




- 40

Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются; расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений и учреждений питания следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание – не более 100 м (для домов с мусоропроводами) и 50 м (для домов без мусоропроводов).

Примечание. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой в климатических подрайонах IА, IБ, IГ, IД, IIА, и IVА, IVГ, в районах с пыльными бурямипри условии создания закрытых сооружений для хозяйственных целей, при застройке зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.
6. Размещение на территориях  жилой застройки открытых стоянок и гаражей для хранения транспортных средств населения  следует предусматривать с учетом нормативных требований подраздела 4.3.3. настоящего свода правил.
4.3.2. Типы градостроительных ситуаций, параметры застройки по типам  градостроительных ситуаций и плотности застройки жилых зон и  территорий

1. При градостроительном проектировании следует выделять пять типов развития – градостроительных ситуаций в жилой застройке:

1
тип – застройка территории квартала многоэтажными многоквартирными жилыми домами при плотности застройки от 5 до 20 и более тыс. кв. м на 1 га территории квартала; 

2
тип - застройка территории квартала малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4- этажей) при плотности застройки от 4 до 6 тыс. кв. м на 1 га территории квартала;

3
тип  –  застройка  территории квартала многоквартирными домами различной этажности  и  блок-квартирными  жилыми  домами при плотности застройки от 3 до 6 тыс. кв. м на 1 га территории квартала;

4
тип  -  застройка территории квартала блок-квартирными жилыми домами с приквартирными земельными участками и индивидуальными жилыми домами с придомовыми земельными  участками  при  плотности застройки от 2,5 до 4 тыс. кв. м на 1 га территории квартала;

5
тип - застройка территории квартала индивидуальными жилыми домами с усадебными  земельными участками при плотности застройки от 2 до 3 тыс. кв. м на 1 га территории квартала;
Примечания: при строительстве в районах севернее 58° с.ш., а также на площадках, требующих сложных мероприятий по инженерной подготовке территории, плотность следует увеличить, но не более чем на 20%;

в условиях реконструкции сложившейся застройки в центральных районах исторических городов, а также при наличии историко-культурных и архитектурно-ландшафтных ценностей в других районах плотность устанавливается заданием на проектирование;   
в сейсмических районах расчетную плотность следует принимать в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. 
2. Для ориентировочного расчета размеров селитебных территорий применительно к вышеперечисленным градостроительным ситуациям, исходя из удельных площадей нормируемых элементов селитебных территорий (при удельном весе жилых зон  в общей площади селитебных территорий поселения – 50-65%), следует принимать следующие показатели селитебных территорий, м² в расчете на 1 человека:

I
тип градостроительной ситуации  -  50 - 100 

II
тип градостроительной ситуации  -  80 - 150

III
тип градостроительной ситуации  -  80 - 150

IV
тип градостроительной ситуации  -  130 - 200

V
тип градостроительной ситуации  -  200 – 300
3.При определении размера территории жилых зон следует исходить из необходимости поэтапной реализации жилищной программы. Объем жилищного фонда и его структура определяются на основе анализа фактических и прогнозных данных о семейном составе населения, уровнях его дохода, существующей и перспективной жилищной обеспеченности, исходя из необходимости обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или домом. Для государственного и муниципального жилищного фонда – с учетом социальной нормы площади жилья, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Расчетные нормативы жилищной обеспеченности допускается уточнять в региональных нормативах градостроительного проектирования.
Рекомендуется предусматривать разнообразные типы жилых домов, дифференцированных по уровню комфорта, в соответствии с нижеследующей таблицей. Средний расчетный  показатель жилищной обеспеченности зависит от соотношения жилых домов и квартир различного уровня комфорта и определяется расчетом. 

	Тип жилого дома

и квартиры по уровню комфорта
	Норма

площади

жилого дома и квартиры в расчете

на одного человека,

кв. м
	Доля в общем

объеме жилищного строительства,

%



	Повышенный класс
	более 30
	10%

	Экономичный
	20-30
	30-35%

	Социальный


	18-21
	10-12%

	Индивидуальные одноквартирные дома
	25-30
	35-45%

	Специализированные

типы жилища
	18-30
	3-5%


Примечания: Специализированные типы жилища – дома гостиничного типа, специализированные жилые комплексы, апарт-отели.

Указанные нормативные показатели не являются основанием для  установления  нормы реального заселения.
4. В региональных нормативах градостроительного проектирования при соответствующих обоснованиях допускается уточнение (увеличение или уменьшение) предельно допустимых значений плотности застройки различных зон, а также установление более дифференцированных показателей плотности с учетом величины города и типов градостроительных ситуаций.

5. В зонах чрезвычайной экологической ситуации и зонах экологического бедствия, определенных в соответствии с критериями оценки экологической обстановки территорий, не допускается увеличение плотности жилой застройки без проведения необходимых мероприятий по охране окружающей среды.

6. Размер земельного участка при доме (квартире) определяется региональными нормативами градостроительного проектирования с учетом демографической структуры населения в зависимости от типа градостроительной ситуации и других местных особенностей. Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного  строительства и личного подсобного хозяйства устанавливаются органами местного самоуправления. Допускается для ведения личного подсобного хозяйства выделение части земельного участка, недостающей до установленной максимальной нормы, за пределами жилой зоны.

7. Границы, размеры и режим использования земельных участков при многоквартирных жилых домах, находящихся в общей долевой собственности членов товарищества – собственников жилых помещений в многоквартирных домах (кондоминиумах), определяются в документации по планировке территории в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

8. В поселках, сельских поселениях следует предусматривать преимущественно  индивидуальные жилые дома с усадебными земельными участками, допускаются многоквартирные малоэтажные жилые дома,  блок-квартирные жилые дома с земельными участками при домах (квартирах).

9. Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с нормами освещенности, приведенными в СНиП 23-05-95*, а также в соответствии с противопожарными требованиями.

Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2 – 3 этажа – не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных ситуациях указанные расстояния могут быть сокращены присоблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

На площадках сейсмичностью 8 баллов и выше расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий должны быть не менее двух высот наиболее высокого здания.

В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани),   расположенных на соседних   земельных участках, должно быть не менее 6 м.  Расстояния до границы соседнего участка от постройки для содержания мелкого скота и птицы – 4 м. Расстояние от границы участка должно быть не менее: 3 м – до стены жилого дома; 1 м – до хозяйственных построек. При отсутствии централизованной канализации расстояние от общественного туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника – водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

Примечание. Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках  по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований, приведенных в СНиП 30-02-97*.
10. Расстояние от границ участков производственных объектов, размещаемых в общественно-деловых и смешанных зонах, до жилых и общественных зданий, а также до границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м.

11. При комплексной реконструкции сложившейся застройки и в других сложных градостроительных ситуациях допускается при соответствующем обосновании уточнять нормативные требования настоящего раздела в задании на проектирование по согласованию с местными органами архитектуры и градостроительства, органами государственного санитарно-эпидемиологического и природоохранного надзора и государственной противопожарной службы. При этом необходимо обеспечивать улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания населения, а также снижение пожарной опасности застройки.

При реконструкции жилой и общественной застройки с надстройкой этажей, включая мансардные этажи, их размеры и конфигурацию необходимо определять с учетом нормативной продолжительности инсоляции и освещенности.

При реконструкции 5-ти этажной жилой застройки в районах массового строительства при проведении соответствующих расчетов по условиям инсоляции и освещенности допускается надстройка до 2-х этажей, не считая мансардного, если расстояния между длинными сторонами зданий не менее 30 м (при широтной, меридиональной и диагональной ориентации) и 15 м между длинными сторонами и торцами жилых зданий, расположенных под прямым углом, раскрытым на южную сторону горизонта.

В исторических зонах надстройка мансардных этажей допускается при соблюдении общего стилевого единства исторической среды, сохранении исторически сложившегося визуально-ландшафтного восприятия памятников истории и культуры.
4.3.3. Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

1. На селитебных и прилегающих к ним территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90% расчетного числа индивидуальных транспортных средств, при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 800 м.

2. Потребность в открытых стоянках и гаражах для хранения транспортных средств жителей многоквартирных жилых зданий следует принимать из расчета: 

1,2
машиноместа

на 1-комнатную квартиру,

2

машиноместа

на 2-комнатную квартиру,

2,5 – 3
машиноместа

на многокомнатную квартиру.

3. При застройке территории многоквартирными домами распределение мест постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей следует производить в зависимости от типов жилых домов по уровню комфорта и численности населения города. При повышенном классе жилых домов предусматривать 100% машиномест в подземных гаражах.

Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе, %:

	жилые районы 
	25 

	промышленные и коммунально-складские зоны (районы)
	25

	общегородские и специализированные центры 
	5 

	зоны массового кратковременного отдыха 
	15 


Примечания: 

При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать другие индивидуальные  транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов: 
	мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски 
	0,5 

	мотоциклы и мотороллеры без колясок
	0,25 

	мопеды и велосипед
	0,1 



Допускается предусматривать открытые стоянки для временного и постоянного  хранения автомобилей в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми районами и микрорайонами.
4. При застройке территории жилых кварталов индивидуальными одноквартирными и блок-квартирными жилыми домами с придомовыми (приквартирными) участками площадки для хранения личных транспортных средств собственников (пользователей) следует как правило размещать на указанных участках. Число машиномест на гостевых автостоянках при такой застройке принимается из расчета 15-20% от количества индивидуальных домов и (или) квартир. 

На территории жилых районов и кварталов многоквартирной застройки с плотностью более 5-6 тыс.кв. м/1 га территории квартала в больших, крупных и крупнейших городах предусматривать места для хранения автомобилей в подземных гаражах из расчета не менее 0,25 машиноместа на 1 квартиру.

Гаражи для легковых автомобилей, встроенные или встроенно-пристроенные к жилым и общественным зданиям (за исключением дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, и лечебных учреждений со стационарами), необходимо предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 31-01-2003, СНиП 31-02-2001, СНиП 31-06-2009.

Гаражи боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 200 м от входов в жилые дома. Число мест устанавливается нормами или принимается по заданию на проектирование.

Примечание. В районах с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой, ограничивающей или исключающей возможность устройства подземных гаражей, требование второго  абзаца  данного  пункта  следует  обеспечивать путем строительства наземных или наземно-подземных  сооружений  с последующей обсыпкой грунтом и использованием  земляной кровли  для спортивных и хозяйственных площадок.
5. Распределение мест постоянного хранения и обслуживания транспортных средств, в том числе индивидуальных легковых автомобилей определяется региональными нормами градостроительного проектирования с учетом типов и этажности жилой застройки, особенностей планировочной организации территорий, уровня автомобилизации населения.

6. Расстояние пешеходных подходов от стоянок для  хранения легковых автомобилей следует принимать, м, не более:

	до входов в жилые дома 
	100

	до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания

крупных учреждений торговли и общественного питания 


	150



	до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и  административных зданий 
	250

	до входов в парки, на выставки и стадионы 
	400


7. Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать, м[image: image20.png]


 на одно машиноместо:

для гаражей:

	одноэтажных


	30

	двухэтажных 


	20

	трехэтажных 


	14

	четырехэтажных 
	12 



	пятиэтажных 


	10 



	наземных стоянок 
	25 


8. Наименьшие расстояния до въездов в гаражи и выездов из них следует принимать: от перекрестков магистральных улиц - 50 м, улиц местного значения - 20 м, от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта - 30 м.

Въезды в подземные гаражи легковых автомобилей и выезды из них должны быть удалены от окон жилых домов, рабочих помещений общественных зданий и участков общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и лечебных учреждений не менее чем на 15 м.

9. Гаражи ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные и троллейбусные парки, трамвайные депо, а также базы централизованного технического обслуживания и сезонного хранения автомобилей и пункты проката автомобилей следует размещать в производственных зонах городов, принимая размеры их земельных участков согласно приложению № 3.
10. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых в пределах селитебных территорий, следует принимать не менее приведенных в нижеследующей таблице.

	
	Расстояние, м

	Здания, до которых

определяется расстояние
	от гаражей и открытых стоянок

при числе

легковых автомобилей
	от станций

технического обслуживания

при

числе постов

	
	10

и менее
	11-50
	51-100
	101-300
	10

и менее
	11-30

	Жилые дома
	10**
	15
	25
	35
	15
	25

	В том числе торцы

жилых домов без окон
	10**
	10**
	15
	25
	15
	25

	Общественные здания
	10**
	10**
	15
	25
	15
	20

	Общеобразовательные учреждения, дошкольные образовательные учреждения
	15
	25
	25
	50
	50
	*

	Лечебные учреждения со стационарами
	25
	50
	*
	*
	50
	*

	* Определяется по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

** Для зданий гаражей III-V степеней огнестойкости расстояния следует  принимать не менее 12 м.

Примечания*: 

Расстояния следует определять от окон жилых и  общественных зданий и от границ земельных участков общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и лечебных учреждений со стационаром  до стен гаража или границ открытой стоянки.

Расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок вместимостью 101-300 машин, размещаемых вдоль продольных фасадов, следует принимать  не менее 50 м.

Для гаражей I-II степеней огнестойкости указанные в таблице  расстояния допускается сокращать на 25% при отсутствии в гаражах  открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых и общественных зданий.

Гаражи и открытые стоянки для хранения легковых автомобилей  вместимостью более 300 машиномест и станции технического обслуживания  при числе постов более 30 следует размещать вне жилых районов на  производственной территории на расстоянии не менее 50 м от жилых домов. Расстояния определяются по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Для гаражей вместимостью более 10 машин указанные в таблице расстояния допускается принимать по интерполяции. 

В одноэтажных гаражах боксового типа, принадлежащих гражданам,  допускается устройство погребов.


4.4. Требования к объектам транспортной инфраструктуры в застройке населенных мест

4.4.1. Типы и виды объектов  транспортной инфраструктуры

Транспортная инфраструктура – комплекс объектов и сооружений, обеспечивающих потребности города в пассажирских и грузовых транспортных перевозках. Объекты транспортной инфраструктуры подразделяются на следующие типы: 

- улично-дорожная сеть;

-
объекты транспортной инфраструктуры на территориях планировочных и функциональных зон; 

-
объекты системы городского общественного пассажирского транспорта, включая объекты системы скоростного внеуличного транспорта, наземного общественного пассажирского транспорта, водного пассажирского транспорта;  

- транспортно-пересадочные узлы;

-
объекты для хранения, парковки, автосервиса легкового автотранспорта;

- объекты внешнего и регионального транспорта (железнодорожные вокзалы, пассажирские станции и платформы, ремонтно-экипировочные депо, технические станции, иные объекты технической инфраструктуры железнодорожного транспорта, автовокзалы, автостанции, миниавтостанции, объекты воздушного транспорта, речные вокзалы, грузовые и пассажирские порты и пристани);

- объекты грузового транспорта (автотранспортные предприятия, транспортно-логистические центры, станции технического обслуживания, мотели).
4.4.2. Объекты  улично-дорожной сети

1. Улично-дорожная сеть – система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги различных категорий и входящие в их состав объекты дорожно-мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подобные сооружения), предназначенных для движения транспортных средств и пешеходов, проектируемых  с учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения возможности  прокладки инженерных коммуникаций. Улично-дорожная сеть является основой планировочной структуры города. Границы улично-дорожной сети закрепляются красными линиями. В границах улично-дорожной сети размещаются конструктивные элементы, включая дорожное полотно проезжей части, транспортные площади, разделительные полосы, пути трамвая и легкого рельсового транспорта, защитные сооружения (озеленение, ограждения), технические средства организации дорожного движения; опоры контактных сетей городского наземного электротранспорта; тротуары, пешеходные переходы вне проезжей части улиц; остановочные пункты городского общественного пассажирского транспорта; объекты, предназначенные для освещения; разворотные и отстойно-разворотные площадки наземного общественного пассажирского транспорта и иные подобные устройства и сооружения. 

2. Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети следует выделять улицы и дороги магистрального и местного значения, а также главные улицы. Категории улиц и дорог городов следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в нижеследующей таблице.
	Категория дорог и улиц


	Основное назначение дорог и улиц

	Магистральные дороги:
	

	скоростного движения
	Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и планировочными районами в крупнейших и крупных городах; выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях

	регулируемого движения
	Транспортная связь между районами города на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами, как правило, в одном уровне

	Магистральные улицы:
	

	общегородского значения:
	

	непрерывного движения
	Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами в крупнейших, крупных и больших городах, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях

	регулируемого движения
	Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне

	районного значения:
	

	транспортно-пешеходные
	Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы

	пешеходно-транспортные
	Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района

	Улицы и дороги местного значения:
	

	улицы в жилой застройке
	Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения

	улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах)
	Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне

	пешеходные улицы и дороги
	Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта

	парковые дороги
	Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей

	проезды
	Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов

	велосипедные дорожки
	Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам, а в крупнейших и крупных городах связь в пределах планировочных районов

	Примечания: 

Главные улицы, как правило, выделяются из состава транспортно-пешеходных, пешеходно-транспортных и пешеходных улиц и являются основой архитектурно-планировочного построения общегородского центра.

В зависимости от величины и планировочной структуры городов, объемов движения указанные основные категории улиц и дорог допускается дополнять или применять их неполный состав. Если расчетные затраты времени на трудовые передвижения превышают установленные настоящими нормами, допускается при наличии специальных обоснований принимать категории магистральных улиц и дорог, приведенные в настоящей таблице для групп городов с большей численностью населения.

В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с организацией трамвайно-пешеходного, троллейбусно-пешеходного или автобусно-пешеходного движений.

В исторических городах следует предусматривать исключение или сокращение объемов движения наземного транспорта через территорию исторического ядра общегородского центра: устройство обходных магистральных улиц, улиц с ограниченным движением транспорта, пешеходных улиц и зон; размещение стоянок автомобилей преимущественно по периметру этого ядра.


3. Расчетные параметры улиц и дорог городов следует принимать в соответствии с нижеследующей таблицей.

	Категория дорог и улиц
	Расчетная скорость движе-

ния,

км/ч
	Ширина полосы движе-

ния,

м
	Число полос движения
	Наименьший радиус кривых в плане,

м
	Наиболь- шийпродоль- ный уклон,

+
	Ширина пеше- ходной части тротуара,

м

	Магистральные дороги:
	
	
	
	
	
	

	скоростного движения
	120
	3,75
	4-8
	600
	30
	-

	регулируемого движения
	80
	3,50
	2-6
	400
	50
	-

	Магистральные улицы:
	
	
	
	
	
	

	общегородского

значения:
	
	
	
	
	
	

	непрерывного движения
	100
	3,75
	4-8
	500
	40
	4,5

	регулируемого движения
	80
	3,50
	4-8
	400
	50
	3,0

	районного значения:
	
	
	
	
	
	

	транспортно-пешеходные
	70
	3,50
	2-4
	250
	60
	2,25

	пешеходно-транспортные
	50
	4,00
	2
	125
	40
	3,0

	Улицы и дороги

местного значения:
	
	
	
	
	
	

	улицы в жилой застройке
	40


	3,00


	2-3*


	90


	70


	1,5



	
	30


	3,00
	2
	50
	80
	1,5

	улицы и дороги

научно-производственных,

промышленных и

коммунально-складских районов
	50

40
	3,50

3,50
	2-4

2-4
	90

90
	60

60
	1,5

1,5

	парковые дороги


	40
	3,00
	2
	75
	80
	-

	Проезды:
	
	
	
	
	
	

	основные
	40
	2,75
	2
	50
	70
	1,0

	второстепенные
	30
	3,50
	1
	25
	80
	0,75

	Пешеходные улицы:
	
	
	
	
	
	

	основные
	-
	1,00
	по

расчету
	-
	40
	по

проекту



	второстепенные
	-
	0,75
	то же
	-
	60
	то же

	Велосипедные дорожки:
	
	
	
	
	
	

	обособленные
	20
	1,50
	1-2
	30
	40
	-

	изолированные


	30
	1,50
	2-4
	50
	30
	-

	* С учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей.

Примечания*: 

Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Как правило, ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: магистральных дорог - 50-75; магистральных улиц - 40-80; улиц и дорог местного значения - 15-25.

В условиях сложного рельефа или реконструкции, а также в зонах с высокой градостроительной ценностью территории допускается снижать расчетную скорость движения для дорог скоростного и улиц непрерывного движения на 10 км/ч с уменьшением радиусов кривых в плане и увеличением продольных уклонов.

Для движения автобусов и троллейбусов на магистральных улицах и дорогах в больших, крупных и крупнейших городах следует предусматривать крайнюю полосу шириной 4 м; для пропуска автобусов в часы "пик" при интенсивности более 40 ед/ч, а в условиях реконструкции - более 20 ед/ч допускается устройство обособленной проезжей части шириной 8-12 м.

На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей допускается увеличивать ширину полосы движения до 4 м.

В климатических подрайонах IА, IБ и IГ наибольшие продольные уклоны проезжей части магистральных улиц и дорог следует уменьшать на 10%. В местностях с объемом снегоприноса за зиму более 600 м[image: image21.png]


/м в пределах проезжей части улиц и дорог следует предусматривать полосы шириной до 3 м для складирования снега.

В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п.

В климатических подрайонах IА, IБ и IГ, в местностях с объемом снегоприноса более 200 м[image: image22.png]


/м ширину тротуаров на магистральных улицах следует принимать не менее 3 м.

В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.

При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при обязательном резервировании территории и подземного пространства для перспективного строительства.

В малых, средних и больших городах, а также в условиях реконструкции и при организации одностороннего движения транспорта допускается использовать параметры магистральных улиц районного значения для проектирования магистральных улиц общегородского значения.


4. Расчетные параметры улиц и дорог в сельских поселениях приведены в нижеследующей таблице.

	Категория сельских улиц и дорог
	Основное

назначение
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы движе- ния,

м
	Число полос движе- ния
	Ширина пешеходной части тротуара,

м



	Поселковая дорога
	Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети
	60
	3,5
	2
	-

	Главная улица
	Связь жилых территорий с общественным центром
	40
	3,5
	2-3
	1,5-2,25

	Улица

в жилой застройке:
	
	
	
	
	

	основная
	Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением
	40
	3,0
	2
	1,0-1,5

	второстепенная

(переулок)
	Связь между основными жилыми улицами


	30
	2,75
	2
	1,0

	проезд
	Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей
	20
	2,75-3,0
	1
	0-1,0

	Хозяйственный проезд, скотопрогон
	Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам
	30
	4,5
	1
	-


5. Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих  требования  СНиП 23-03-2003, не менее 25 м.

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

6. На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами. В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения при наименьшем расстоянии безопасности от края велодорожки, м:
	до проезжей части, опор, деревьев 
	0,75 

	до тротуаров
	0,5 

	до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорт
	1,5




Примечание. Допускается  устраивать велосипедные полосы  по краю проезжей части улиц  и дорог  с выделением  их  маркировкой  двойной  линией. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении  в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.
7. Радиусы закругления проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных полос следует принимать не менее, м:     

	для магистральных улиц и дорог регулируемого движения 
	8



	местного значения 
	5

	на транспортных площадях 
	12


В стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления магистральных улиц и дорог регулируемого движения допускается уменьшать, но принимать не менее 6 м, на транспортных площадях - 8 м.

При отсутствии бордюрного ограждения, а также в случае применения минимальных радиусов закругления ширину проезжей части улиц и дорог следует увеличивать на 1 м на каждую полосу движения за счет боковых разделительных полос или уширения с внешней стороны.         

Примечание. Для общественного транспорта (трамвай, троллейбус, автобус) радиусы закругления устанавливаются в соответствии с техническими  требованиями эксплуатации этих видов транспорта.
8. На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий "транспорт-транспорт" при скорости движения 40 и 60 км/ч должны быть соответственно не менее, м: 25 и 40. Для условий "пешеход-транспорт" размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть при скорости движения транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 8х40 и 10х50 м.

В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

Примечание. В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования.

9. В местах размещения домов для престарелых и инвалидов, учреждений здравоохранения и других учреждений массового посещения населением следует предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных колясок. При этом высота вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на пути следования не должна превышать 5 см; не допускаются крутые (более 100 +) короткие рампы, а также продольные уклоны тротуаров и пешеходных дорог более 50+. На путях с уклонами 30-60+ необходимо не реже чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м. 

10. На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне с интервалом 200-300 м.

Пешеходные переходы в разных уровнях, оборудованные лестницами и пандусами, следует предусматривать с интервалом:

400-800 м на дорогах скоростного движения, линиях скоростного трамвая и железных дорогах;

300-400 м на магистральных улицах непрерывного движения.

Примечания:

Допускается  устройство пешеходных переходов в разных  уровнях на магистральных улицах  регулируемого движения при пешеходном  потоке через проезжую часть более 3000 чел/ч.

Пешеходные пути (тротуары, площадки, лестницы) у административных  и торговых центров, гостиниц, театров, выставок и рынков следует  проектировать из условий  обеспечения плотности пешеходных потоков в час  "пик" не более 0,3 чел./м[image: image23.png]


; на предзаводских  площадях,  у спортивно-зрелищных учреждений, кинотеатров, вокзалов - 0,8 чел./м[image: image24.png]


.

4.4.3. Объекты системы городского общественного транспорта

1. Система городского общественного пассажирского транспорта –  совокупность объектов транспортной инфраструктуры, которая формируется, координируется и управляется с целью обеспечения потребностей  населения в пассажирских перевозках. Система городского общественного пассажирского транспорта включает следующие виды объектов: 

1)объекты системы скоростного внеуличного транспорта (метрополитен; железнодорожный транспорт пригородно-городского сообщения;  легкий рельсовый транспорт, работающий в скоростном  режиме;  монорельсовый транспорт), в том числе:

а) линии скоростного внеуличного транспорта – транспортные коммуникации, обеспечивающие скоростные транспортные связи на территории города, а также за его пределами. Размещаются на специально выделенных территориях города, в подземном, наземном и надземном пространстве. Линии легкого рельсового транспорта могут размещаться также в поперечном профиле улиц на обособленном полотне.

б)станции и остановочные пункты скоростного внеуличного транспорта – транспортные сооружения, предназначенные для посадки, высадки, пересадки и кратковременного пребывания пассажиров. Размещаются в подземном, наземном и надземном пространстве в пределах территорий, выделенных для линий скоростного внеуличного транспорта;

в) депо подвижного состава скоростного внеуличного транспорта – сооружения, предназначенные для размещения подвижного состава в ночное время и в межпиковый период, технического обслуживания и ремонта;

г) эксплуатационно-технические сооружения скоростного внеуличного транспорта – тупиковые и соединительные пути, тяговые электроподстанции, объекты аварийных источников электроснабжения, контактные и кабельные сети, вентиляционные шахты, объекты инженерного обеспечения, связанные с функционированием метрополитена,диспетчерские пункты по управлению системой электроснабжения и иные подобные сооружения;

д) здания инженерных служб для размещения административно-управленческого и эксплуатационного персонала скоростного внеуличного транспорта, диспетчерских служб, ремонтно-монтажных, медицинских и иных подобных специализированных подразделений, обслуживающих виды скоростного внеуличного транспорта. 

2) объекты системы наземного общественного пассажирского транспорта, в том числе:

а) линии наземного общественного пассажирского транспорта: сеть троллейбусных линий; линий легкого рельсового транспорта, работающего в режиме наземного общественного транспорта; сеть трамвайных линий; маршрутная сеть автобусов;

б) эксплуатационно-технические сооружения системы наземного общественного пассажирского транспорта – тяговые подстанции, контактные и кабельные сети системы электроснабжения трамвая, легкого рельсового транспорта, троллейбуса; стрелочные посты трамвая, диспетчерские пункты по управлению системой электроснабжения и иные подобные сооружения;

в) остановочные пункты наземного общественного пассажирского транспорта – объекты, предназначенные для осуществления посадки, высадки и пересадки пассажиров и ожидания пассажирского транспорта. Размещаются в границах УДС;

г) отстойно-разворотные площадки – площадки для размещения подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в межрейсовый период. Размещаются на конечных пунктах маршрутов наземного общественного пассажирского транспорта. Границы отстойно-разворотных площадок закрепляются красными линиями;

д) разворотные площадки на улично-дорожной сети предназначены для разворота маршрутного наземного общественного пассажирского транспорта. Границы разворотных площадок закрепляются красными линиями;

е) конечные станции маршрутов наземного общественного пассажирского транспорта представляют собой помещения, предназначенные для оперативного руководства движением транспорта на маршрутной сети; помещения, предназначенные для кратковременного отдыха, питания, санитарно-бытового обслуживания линейного персонала, помещения для выполнения работ по устранению мелких неисправностей подвижного состава и иные подобные помещения. Конечная станция должна располагаться в непосредственной близости от отстойно-разворотной площадки;

ж) сооружения для хранения, технического обслуживания, ремонта подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта (автобусные, троллейбусные парки, трамвайные депо); 

3) объекты системы водного пассажирского транспорта, в том числе:

а) остановочные пункты водного транспорта – причалы, пристани без устройства ночных стоянок, заправок и зимних стоянок транспортных плавучих средств;

б) причалы с устройствами для ночной стоянки, заправки и зимней стоянки транспортных плавучих средств.

в) объекты по ремонту и техническому обслуживанию транспортных плавучих средств водного пассажирского транспорта.
2. Вид общественного пассажирского транспорта следует выбирать на основании расчетных пассажиропотоков и дальности поездок пассажиров. Провозная способность различных видов транспорта, параметры устройств и сооружений (платформы, посадочные площадки) определяются при норме наполнения подвижного состава на расчетный срок 4 чел./м[image: image25.png]


 свободной площади пола пассажирского салона для обычных видов наземного транспорта и 3 чел./м[image: image26.png]


 - для скоростного транспорта.

3. Линии наземного общественного пассажирского транспорта следует предусматривать на магистральных улицах и дорогах с организацией движения транспортных средств в общем потоке, по выделенной полосе проезжей части или на обособленном полотне.

Примечания: В центральных районах  крупных и крупнейши  городов при  ограниченной пропускной способности улично-дорожной сети допускается предусматривать  внеуличные участки трамвайных  линий  в тоннелях мелкого  заложения или на эстакадах. 

В историческом ядре общегородского центра в случае невозможности  обеспечения нормативной пешеходной доступности  остановок общественного пассажирского транспорта допускается устройство местной системы специализированных видов транспорта.

Через межмагистральные территории площадью свыше 100 га, в условиях реконструкции  свыше 50 га, допускается прокладывать линии  общественного пассажирского транспорта по пешеходно-транспортным улицам или обособленному  полотну. Интенсивность движения средств общественного транспорта не должна превышать 30 ед./ч в двух направлениях,  а расчетная скорость движения -  40 км/ч.
4. Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков, как правило, в пределах 1,5-2,5 км/км[image: image27.png]


.

В центральных районах крупных и крупнейших городов плотность этой сети допускается увеличивать до 4,5 км/км[image: image28.png]


.

5. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 500 м; указанное расстояние следует уменьшать в климатических подрайонах IА, IБ, IГ и IIА до 300 м, а в климатическом подрайоне IД и IV климатическом районе до 400 м.

В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; в производственных и коммунально-складских зонах - не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта -  не более 800 м от главного входа.

В условиях сложного рельефа, при отсутствии специального подъемного пассажирского транспорта указанные расстояния следует уменьшать на 50 м на каждые 10 м преодолеваемого перепада рельефа.         

Примечание. В районах индивидуальной усадебной застройки дальность  пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена в больших, крупных и крупнейших городах до 600 м, в малых и средних - до 800 м.
6. Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории поселений следует принимать: для автобусов, троллейбусов и трамваев - 400-600 м, экспресс-автобусов и скоростных трамваев - 800-1200 м, метрополитена - 1000-2000 м, электрифицированных железных дорог - 1500-2000 м.

7. В пересадочных узлах независимо от величины расчетных пассажиропотоков время передвижения на пересадку пассажиров не должно превышать 3 мин без учета времени ожидания транспорта. Коммуникационные элементы пересадочных узлов, разгрузочные площадки перед станциями метрополитена и другими объектами массового посещения следует проектировать из условий обеспечения расчетной плотности движения потоков, чел./м[image: image29.png]


, не более: 1,0 - при одностороннем движении; 0,8 - при встречном движении; 0,5 - при устройстве распределительных площадок в местах пересечения и 0,3 - в центральных и конечных пересадочных узлах на линиях скоростного внеуличного транспорта.

8. Вдоль линий метрополитена мелкого заложения следует предусматривать техническую зону шириной, как правило, 40 м, в которой до окончания строительства метрополитена не допускается посадка деревьев, а возведение капитальных зданий, сооружений и размещение подземных инженерных сетей допускаются по согласованию с организацией, проектирующей метрополитен.

9. Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для станций:

	на 10  постов 
	1,0 

	на  15 постов 
	1,5 

	на  25 постов
	2,0 

	на  40 постов
	3,5 


10. Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для станций:

	на 2    колонки 
	0,1 

	на  5   колонок
	0,2 

	на  7   колонок
	0,3 

	на  9   колонок
	0,35

	на  11 колонок
	0,4 


11. Расстояния от АЗС с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов, лечебных учреждений со стационаром или до стен жилых и других общественных зданий и сооружений следует принимать не менее 50 м. Указанное расстояние следует определять от топливораздаточных колонок и подземных резервуаров для хранения жидкого топлива.

Расстояния от АЗС, предназначенных для заправки только легковых автомобилей в количестве не более 500 машин в сутки, до указанных объектов допускается уменьшать, но принимать не менее 25 м.

4.5. Требования к объектам инженерной инфраструктуры в застройке  населенных мест

4.5.1. Типы и виды объектов инженерной инфраструктуры

1. Объекты инженерной инфраструктуры подразделяются на объекты водоснабжения, водоотведения, тепло-, энергоснабжения, электроснабжения, топливоснабжения, информатики и связи.

Объекты инженерной инфраструктуры каждого типа подразделяются на линейные объекты и сооружения.

Линейные объекты – трубопроводы, кабельные линии, каналы, коллекторы для инженерных коммуникаций, предназначенные для транспортировки инженерных ресурсов от источников и инженерных сооружений до потребителей и для транспортировки сточных вод от потребителей и городских территорий до водоприемников.

Инженерные сооружения – сооружения, предназначенные для производства, аккумулирования, перераспределения ресурсов, управления системами технического обеспечения и безопасности в инженерных системах и для очистки питьевой и сточной воды. 

Линейные объекты и сооружения  каждого типа подразделяются на виды объектов инженерной инфраструктуры.

2. Подземные инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами или разделительными полосами в траншеях или тоннелях (проходных коллекторах). В полосе между красной линией  и линией застройки следует .размещать газовые сети низкого и среднего давления и кабельные сети (силовые,  связи, сигнализации, диспетчеризации и др.). 

При ширине проезжей части более 22 м следует предусматри​вать размещение сетей  водопровода по обеим сторонам улиц.

В условиях реконструкции проезжих частей улиц и дорог, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать их вынос под разделительные полосы и тротуары. Допускается сохранение существующих и прокладка новых сетей под проезжей частью при устройстве тоннелей.

3. Прокладку подземных инженерных сетей в тоннелях (проходных коллекторах) следует предусматривать, как правило, при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром 500 - 1000 мм, водопровода до 500 мм, кабелей (связи и силовых, напряжением до 10 кВ) - свыше 10 кВ, а также на пересе​чениях с магистральными улицами и железнодорожными путями. Совместная прокладка газо - и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие вещества, с кабельными линиями не допускается.

В зонах реконструкции, в охранных зонах исторической застройки или при недостаточной ширине улиц устройство тоннелей (коллекторов) допускается при диаметре тепловых сетей  от 200 мм.

В районах распространения вечномерзлых грунтов при осу​ществлении строительства с сохранением грунтов в мерзлом состоянии следует предусматривать размещение  теплопроводов  в тоннелях независимо от их диаметра.

На участках застройки в сложных грунтовых условиях (лес​совые, просадочные) необходимо предусматривать прокладку инже​нерных сетей, как правило, в тоннелях в соответствии со СНиП 23-01-99*, СНиП 2.04.02 – 84*, СНиП 2.04.03 - 85 и СНиП 41-02-2003.

Примечание. В виде исключения при невозможности подземного размещения тепловых сетей или как временное решение допускается наземная прокладка сетей  при проведении специального обоснования и согласования в установленном порядке .
4. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с нижеследующей таблицей. Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с СНиП 42-01-2002.

	Инженерные сети


	Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до

	
	фунда- ментов зданий и соору-

жений
	фунда- ментов ограж-

денийпредпри-ятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог


	оси крайнего

пути
	бортового камня улицы, дороги  (кромки проез- жей части, укреп- ленной полосы обочины)


	наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги
	фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением



	
	
	
	железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки
	желез- ных дорог колеи 750 мм и трамвая
	
	
	до 1 кВнаруж- ногоосве- щения, контакт- ной сети трамваев и трол- лейбу-сов
	св. 1 до 35 кВ
	св. 35 до 110 кВ и выше

	Водопровод и напорная канализация
	5
	3
	4
	2,8
	2
	1
	1
	2
	3

	Самотечная канализация (бытовая и дождевая)
	3
	1,5
	4
	2,8
	1,5
	1
	1
	2
	3

	Дренаж
	3
	1
	4
	2,8
	1,5
	1
	1
	2
	3

	Сопутствующий дренаж
	0,4
	0,4
	0,4
	0
	0,4
	-
	-
	-
	-

	Тепловые сети:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	от наружной стенки канала, тоннеля
	2 (см. прим.3)
	1,5
	4
	2,8
	1,5
	1
	1
	2
	3

	от оболочки бесканальной прокладки
	5
	1,5
	4
	2,8
	1,5
	1
	1
	2
	3

	Кабели силовые всех напряжений и кабели связи
	0,6
	0,5
	3,2
	2,8
	1,5
	1
	0,5*
	5*
	10*

	Каналы, коммуника- ционные тоннели
	2
	1,5
	4
	2,8
	1,5
	1
	1
	2
	3*

	Наружные пневмо-мусоро- проводы
	2
	1
	3,8
	2,8
	1,5
	1
	1
	3
	5

	* Относится только к расстояниям от силовых кабелей.

Примечания*:

 Для климатических подрайонов IА, IБ, IГ и IД расстояние от подземных сетей (водопровода, бытовой и дождевой канализации, дренажей,  тепловых сетей) при строительстве с сохранением вечномерзлого состояния  грунтов оснований следует принимать по техническому расчету.

Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в  пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при  условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии  на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке  с применением строительного водопонижения, расстояние их до зданий и  сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения  прочности грунтов оснований.

Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий  и сооружений следует принимать как для водопровода.

Расстояния от силовых кабелей напряжением 110-220 кВ до фундаментов  ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи  следует принимать 1,5 м.

Расстояния по горизонтали от обделок подземных сооружений  метрополитена из чугунных тюбингов, а также из железобетона или бетона  с оклеечной гидроизоляцией, расположенных на глубине менее 20 м (от верха обделки до поверхности земли), следует принимать до сетей канализации,  водопровода, тепловых сетей - 5 м; от обделок без оклеечной гидроизоляции  до сетей канализации - 6 м, для остальных водонесущих сетей - 8 м;  расстояние от обделок до кабелей принимать: напряжением до 10 кВ - 1 м,  до 35 кВ - 3 м.

В орошаемых районах при непросадочных грунтах расстояние от подземных  инженерных сетей до оросительных каналов следует принимать (до бровки  каналов), м: 1 - от газопровода низкого и среднего давления, а также от  водопроводов, канализации, водостоков и трубопроводов горючих жидкостей;  2 - от газопроводов высокого давления до 0,6 МПа (6 кгс/см[image: image30.png]


), теплопроводов, хозяйственно-бытовой и дождевой канализации; 1,5 - от силовых кабелей и  кабелей связи; расстояние от оросительных каналов уличной сети до  фундаментов зданий и сооружений - 5 м.


5. Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать в соответствии с нижеследующей таблицей, а на вводах инженерных сетей в зданиях сельских поселений - не менее 0,5 м. Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до сетей инженерно-технического обеспечения следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002.
	Инженерные сети


	Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до


	
	
	
	
	
	
	Тепловыхсетей
	
	

	
	водопро

вода
	каннализации бытовой
	дренажа

и дож
девой кана
лизации
	кабелей

силовых всех напряже-

ний
	кабелей связи
	наружная

тенка

канала,

тоннеля
	оболочка бесканальной прокладки


	канналов,

тоннелей
	наружных

пневмому-

соропроводов

	Водопровод
	см. прим


	см. прим.
	1,5
	0,5*
	0,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1

	Канализация бытовая
	см. прим


	0,4
	0,4
	0,5*
	0,5
	1
	1
	1
	1

	Дождевая канализация
	1,5
	0,4
	0,4
	0,5*
	0,5
	1
	1
	1
	1

	Кабели силовые всех напряжений
	0,5*
	0,5*
	0,5*
	0,1- 0,5*
	0,5
	2
	2
	2
	1,5

	Кабели связи
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	-
	1
	1
	1
	1

	Тепловые сети:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	от наружной стенки канала, тоннеля
	1,5
	1
	1
	2
	1
	-
	-
	2
	1

	от оболочки бесканаль-ной прокладки
	1,5
	1
	1
	2
	1
	-
	-
	2
	1

	Каналы, тоннели
	1,5
	1
	1
	2
	1
	2
	2
	-
	1

	Наружные пневмо- мусоропроводы


	1
	1
	1
	1,5
	1
	1
	1
	1
	-




* В соответствии с требованиями разд.2 Правил устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденных Минэнерго СССР по согласованию с Госстроем СССР.

Примечания: При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого  водопровода следует принимать, м: до водопровода из железобетонных и  асбестоцементных труб - 5; до водопровода из чугунных труб диаметром до  200 мм - 1,5, диаметром свыше 200 мм - 3; до водопровода из пластмассовых  труб - 1,5.

Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

При пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в свету) следует принимать в соответствии с требованиями СНиП II-89-80*.

6. Пересечение инженерными сетями сооружений метрополитена следует предусматривать под углом 90 0, при реконструкции допускается уменьшать угол пересечения до 60 0. На участках  пересечения трубопроводы должны иметь уклон в одну сторону и быть заключены в защитные конструкции (стальные футляры, моно​литные бетонные и железобетонные каналы, коллекторы, тоннели). Расстояние от наружной поверхности обделок сооружений метропо​литена до защитных конструкций должно быть не менее 10 м в каждую сторону, а расстояние по вертикали (в свету) между обделкой или подошвой рельса (при наземных линиях) и защитной конструкцией – не менее 1 м.

На участках пересечения трубопроводы должны иметь уклон в одну сторону и быть заключены в защитные конструкции (стальные футляры, монолитные бетонные или железобетонные каналы, коллекторы, тоннели). Расстояние от наружной поверхности обделок сооружений метрополитена до конца защитных конструкций должно быть не менее 10 м в каждую сторону, а расстояние по вертикали (в свету) между обделкой или подошвой рельса (при наземных линиях) и защитной конструкцией - не менее 1 м.

Прокладка газопроводов под тоннелями не допускается.

7. Переходы инженерных сетей под наземными линиями метрополитена следует предусматривать с учетом требований ГОСТ 23961-80. При этом сети должны быть выведены на расстояние не менее 3 м за пределы ограждений наземных участков метрополитена.         

Примечания: В местах расположения сооружений метрополитена на глубине20 м и более (от верха  конструкции до поверхности земли), а также в местах залегания между верхом обделки сооружений метрополитена  и низом защитных конструкций инженерных сетей глин, нетрещиноватых скальных или полускальных грунтов мощностью не менее  6 м  изложенные  требования к пересечению инженерными сетями  сооружений метрополитена не предъявляются, а устройство защитных конструкций не требуется.   

В местах  пересечения сооружений метрополитена напорные трубопроводы  следует  предусматривать из стальных труб с устройством с обеих сторон  участка пересечения колодцев с водовыпусками и установкой  в них запорной арматуры.
8. При пересечении подземных инженерных сетей с пешеходными переходами следует предусматривать прокладку трубопроводов под тоннелями, а кабелей силовых и связи - над тоннелями.

9. Прокладка трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также со сжиженными газами для снабжения промышленных предприятий и складов по селитебной территории не допускается.

Магистральные трубопроводы следует прокладывать за пределами территории поселений в соответствии со СНиП 2.05.06-85*. Для нефтепродуктопроводов, прокладываемых на территории поселения, следует руководствоваться СНиП 2.05.13-90.
4.5.2. Объекты водоснабжения, канализации, отвода

поверхностных вод

4.5.2.1. Водоснабжение и канализация
1.Объекты водоснабжения включают линейные объекты – водоводы городского значения, водопроводные магистрали межрайонного значения, водопроводные сети районного значения и сооружения водоснабжения – станции водоподготовки городского значения, водопроводные регулирующие узлы межрайонного и районного значения и водопроводные насосные станции межрайонного и районного значения.

Объекты канализации включают линейные объекты – канализационные коллекторы и напорные трубопроводы городского и межрайонного значения, канализационные сети районного значения и сооружения водоотведения – очистные сооружения, канализационные насосные станции, регулирующие резервуары при  канализационных насосных станциях городского, межрайонного и районного значения.

2. Проектирование систем хозяйственно - питьевого водоснабжения и канализации городов и других  населенных пунктов следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02 – 84* и  СНиП 2.04.03 - 85 с учетом санитарно - гигиенической надежнос​ти получения питьевой воды, соответствующей ГОСТ Р 51232-98, экологических и ресурсосберегающих требований.
Жилая и общественная застройка населенных пунктов, включая индивидуальные жилые дома и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные объекты должна быть обеспечена централизованными или локальными системами водоснабжения и канализации. В жилых зонах, не обеспеченных централизованным водоснабжением и канализацией,  размещение многоэтажных  жилых  домов не допускается.
3. Выбор источников хозяйственно - питьевого водоснаб​жения необходимо осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 2761 - 84*,а также с учетом СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009) при положительном заключении органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

4. Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности, тыс. м[image: image31.png]


/сут, следует принимать по проекту, но не более, га:

	до  0,8 
	1 

	св.   0,8    до 12 
	2 

	св.  12    до   32 
	3 

	св.  32    до   80 
	4 

	св.  80    до   125 
	6 

	св. 125   до   250 
	12 

	св. 250   до   400 
	18 

	св. 400   до   800 
	24 


5. Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать не более указанных в нижеследующей таблице.

	Производительность очистных сооружений канализации, тыс. м[image: image32.png]


/сут
	Размеры земельных участков, га

	
	очистных сооружений
	иловых площадок
	биологических прудов глубокой очистки сточных вод

	до 0,7
	0,5
	0,2
	-

	св. 0,7 до 17
	4
	3
	3

	св.17   до  40
	6
	9
	6

	св. 40   до 130
	12
	25
	20

	св. 130  до 175
	14
	30
	30

	св. 175  до 280
	18
	55
	-

	Примечание*. Размеры земельных участков очистных сооружений  производительностью свыше 280 тыс. м[image: image33.png]


/сут следует принимать по  проектам, разработанным в установленном порядке, проектам аналогичных  сооружений или по данным специализированных организаций при согласовании  с органами санэпидемнадзора.         


6. Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85. Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности, тыс. м3/сут, следует принимать по проекту, но не более, га:

До   0,8    до


1

Св.  0,8    до

12
2

Св.  12    до

32
3

Св.  32    до

80
4

Св.  80    до

125
6

Св.  125  до

250
12

Св.  250  до

400
18

Св.  400  до

800
24

7. При отсутствии централизованной системы канализации следует предусматривать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы сливные станции. Размеры земельных участков, отводимых под сливные станции и их санитарно-защитные зоны, следует принимать в соответствии со СНиП 2.04.03-85.
4.5.2.2. Дождевая канализация

1. Проектирование дождевой канализации следует осуществлять в соответствии с нормами Водного кодекса Российской Федерации на основании действующих нормативных документов: СНиП 2.04.03-85, СанПиН 2.1.5.980-00. 
2. Различают общесплавную (совместно с хозбытовой) и раздельную системы канализации. Предпочтение следует отдавать раздельной системе. Отвод поверхностных вод должен осуществляться со всего бассейна стока территории городов и сельских населённых пунктов со сбросом из сети дождевой канализации преимущественно после очистки в водотоки и водоёмы. Не допускается выпуск поверхностного стока в непроточные водоёмы, в размываемые овраги, в замкнутые ложбины, заболоченные территории, в черте населённых пунктов в, I поясе ЗСО.
Примечание: В водоёмы, предназначенные для купания, возможен сброс поверхностных сточных вод при условии их глубокой очистки.
3. Для определения диаметра отводящих труб и водосточных каналов необходимо учитывать расчётный максимальный расход дождевой воды, поступающей в сеть. Этот расход зависит от принятой расчётной интенсивности дождя, его продолжительности, коэффициента стока и площади водосбора. 

На территории городов следует, как правило, применять закрытую систему водоотвода. Применение открытых водоотводящих устройств допускается в средних и малых городах, сельских населённых пунктах, на парковых территориях с устройством мостков или труб на пересечении с дорогами. Минимальный диаметр водостоков принимается равным 400 мм. Рекомендуется применение открытых водоотводящих устройств в виде кюветных лотков, сопутствующих автомагистралям, и в районах малоэтажного строительства. Открытая дождевая канализация состоит из лотков и канав разного размера с искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощённых конструкций. Дождеприёмники при этом не устраивают.

4. Система водоотвода поверхностных вод должна учитывать возможность приёма дренажных вод из сопутствующих дренажей, теплосетей и общих коллекторов подземных коммуникаций. Поступление в дождеприёмные колодцы незначительных по объёму вод от полива замощённых территорий и зелёных насаждений в расчёт можно не принимать.  При технической возможности и согласовании с природоохранными органами возможно использовать эти воды для подпитки декоративных водоёмов с подачей по отдельно прокладываемому трубопроводу.

5. Расчёт водосточной сети следует производить на дождевой сток в соответствии со СНиП 2.04.03-85. Предельный период однократного превышения расчётной интенсивности, при которой коллектор дождевой канализации должен пропускать лишь часть расхода дождевого стока, остальная его часть временно затопляет  проезжую часть улиц  и при наличии уклона стекает по её лоткам. Высота затопления улиц при этом должна быть меньше высоты затопления подвальных и полуподвальных помещений. Период однократного переполнения сети дождевой канализации  принимается в зависимости от характера территории, площади территории и величины интенсивности дождя в соответствии со СНиП 2.04.03-85. 

6. Очистку поверхностных вод с территории городов следует осуществлять на локальных или групповых очистных сооружениях различного типа. Расчётный расход дождевого стока, направляемого на очистку, следует определять при периоде однократного превышения интенсивности предельного дождя (0,05-0,1) года.

Поверхностный сток с территории промышленных предприятий, складских хозяйств, автохозяйств, а также с особо загрязнённых участков, расположенных на территориях жилой и общественно-деловой засройки (загрязнённой токсичными веществами органического и неорганического происхождения), должен подвергаться очистке на локальных (самостоятельных) очистных сооружениях с преимущественным повторным использованием очищенных вод на производственные нужды  по замкнутым циклам.

7. К отведению поверхностного стока с промышленных и жилых территорий в водные объекты предъявляются такие же требования, как и к сточным водам (СанПиН 2.1.5.980-00). Целесообразность очистки непосредственно расчётного расхода дождевого стока либо его регулирования (аккумулирования) определяется  соответствующими технико-экономическими расчётами.

8. Качество очистки поверхностных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должно отвечатьнормам Водного кодекса Российской Федерации, категории водопользования водоёмаи требованиям СанПиН 2.1.5.980-00, Санитарно-защитную зону (СЗЗ) от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до территории жилой застройки следует принимать 100 м, закрытого типа – 50 м.
4.5.3. Объекты энергоснабжения и средств связи

Расход энергоносителей и потребность в мощности источников следует определять:

для промышленных и сельскохозяйственных предприятий по заявкам действующих предприятий, проектам новых, реконструиру​емых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным от​раслевым показателям с учетом местных особенностей;

для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд в соответс​твии с действующими отраслевыми нормами по электро-, тепло- и газоснабжению.
Допускается принимать укрупненные показатели электропотребления в соответствии с Приложением №4.
При сборе данных об энергопотребностях существующих (энергоаудит), реконструируемых и намеченных к строительству объектов следует исходить из целесообразности покрытия энергетических потребностей за счет когенерационных способов совместного производства электрической и тепловой энергии как на объектах «большой» энергетики - ТЭЦ с разветлёнными и протяженными тепловыми сетями (теплофикация), так и на объектах «малой» (распределенной) энергетики, включая автономные энергоисточники при использовании возобновляемых источников энергии и новых энерготехнологий.

Определение расчётных показателей при определении потребляемой присоединённой мощности и расходов электроэнергии присоединёнными потребителями осуществляется в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, Минэнерго России.

4.5.3.1. Объекты электроснабжения

1. Объекты электроснабжения включают  линейные объекты электроснабжения - линии электропередачи воздушные, кабельные, кабельно-воздушные напряжением 500 кВ и, частично, напряжением 220 кВ межрегионального и системообразующего значения, высоковольтную распределительнуюя сеть напряжением 110 кВ и 220 кВ городского значения, высоковольтную распределительную сеть напряжением 35 кВ и переходные пункты на линиях  напряжением 110 кВ и 220 кВ  межрайонного значения,
питающие и распределительные кабельные линии напряжением 6, 10, 20 кВ районного значения и сооружения электроснабжения - электроподстанции и другие сооружения межрегионального, системообразующего, межрайонного и районного значения.
2. Электроснабжение городов и сельских населенных пунктов следует предусматривать от районной энергетической системы. В случае невозможности или нецелесообразности присоединения к районной энергосистеме, электроснабжение предусматривается от отдельных электростанций.

Электроснабжение городов, как правило, должно осуществляться не менее чем от двух независимых источников электроэнергии.
3. Тепловые электростанции следует размещать вблизи центра тепловых и электрических нагрузок с подветренной стороны по отношению к жилым, общественно-деловым зонам и рекреационным зонам.

Размеры санитарно-защитных зон от тепловых электростанций до границ жилой и общественной застройки следует определять с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
4. Воздушные линии электропередачи высоковольтных линий напряжением 110 кВ и выше допускается размещать только за пределами жилых и общественно-деловых  зон.
Транзитные линии электропередачи напряжением до 220 кВ и выше не допускается размещать в пределах границ поселений, за исключением резервных территорий. Ширина коридора высоковоль​тных линий и допускаемый режим его использования, в том числе для получения сельскохозяйственной продукции, определяются са​нитарными правилами и нормами.
5. Прокладку электрических сетей напряжением 110 кВ и выше к  понизительным подстанциям глубокого ввода в пределах жилых  и общественно-деловых зон, а также курортных зон следует предусматривать кабельными линиями.

6. При реконструкции городов следует предусматривать вынос за пределы территории жилой и общественно-деловой застройки существующих высоковольтных линий электропередачи  напряжением 35 - 110 кВ и выше или замену высоковольтных линий кабельными. 

7. Во всех планировочных и функциональных зонах городов и других поселений при застройке зданиями в 4 этажа и выше электрические сети напряжением до 20 кВ включительно (на территории курорт​ных зон сети всех напряжений) следует предусматривать кабель​ными линиями.

8. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6) - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и обществен​ных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м, а до зданий лечебно – профилактических учреждений - не менее 15 м.
4.5.3.2.Объекты тепло-, энергоснабжения
1. Объекты тепло-, энергоснабжения включают  линейные объекты теплоснабжения - тепломагистрали городского значения,
тепломагистрали межрайонного значения, тепловые сети районного значения и сооружения тепло-, энергоснабжения - теплоэлектростанции (ТЭЦ, ТЭС), тепловые насосно-перекачивающие станции  городского и межрайонного значения, районные тепловые станции и квартальные тепловые станции межрайонного значения, автономные источники теплоснабжения; центральные и индивидуальные тепловые пункты  районного значения.

2. Теплоснабжение поселений следует  предусматривать в  соответствии  с  утвержденной в установленном порядке схемой теплоснабжения с учетом проведения экономических обоснованний по энергосбережению при оптимальном сочетании централизованных и децентрализованных  источников теплоснабжения. Проектирование тепловых сетей осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003.
Котельные, предназначенные  для теплоснабжения промышленных предприятий,  а также жилой и общественной застройки, следует размещать  на  территории производственных зон.

В  районах  многоквартирной жилой  застройки  малой  этажнос​ти, а также одно-духквартирной жилой застройки с приквартирными земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и обществен​ных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюде​нии технических регламентов, экологических, санитарно - гигиенических, а также противо​пожарных требований. Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, размещаемых  в  границах территории жилой застройки, приведены в нижеследующей таблице.
	Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт)
	Размеры земельных участков, га, котельных, работающих


	
	на твердом

топливе
	на газомазутном топливе



	до   5


	0,7
	0,7

	от    5 до  10    (от    6   до 12)


	1,0
	1,0

	св. 10 до 50     (св. 12   до  58)


	2,0
	1,5

	св.   50 до 100 (св.   58  до 116)


	3,0
	2,5

	св. 100 до 200 (св. 116  до 233)


	3,7
	3,0

	св. 200 до 400 (св. 233  до 466)


	4,3
	3,5

	Примечания: 

Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20%.

Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон. Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с действующими санитарными нормами


4.5.3.3. Объекты топливоснабжения

1. Объекты топливоснабжения включают линейные объекты топливоснабжения - газопроводы высокого давления, газопроводы среднего давления, газопроводы низкого давления, нефтепродуктопроводы и сооружения топливоснабжения - газорегуляторные пункты на газопроводах высокого и среднего давления, узлы учета расхода газа на газопроводах высокого и среднего давления и другие сооружения топливоснабжения.
2. Газораспределительные станции магистральных газоп​роводов следует размещать за пределами поселений в соответс​твии с требованиями СНиП 2.05.06 – 85*.  

3. Размеры земельных участков газонаполнительных станций в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более, га, для станций производительностью:

	10 тыс. т/год
	6 

	20 тыс. т/год   


	7 

	40 тыс. т/год    
	8 


4. Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов следует принимать не более 0,6 га. Расстояния от них до зданий и сооружений различного назначения следует принимать согласно СНиП 42-01-2002.
5. Расстояние от газонаполнительных станций, газона​полнительных пунктов и промежуточных складов баллонов до зда​ний и сооружений различного назначения следует принимать согласно  требованиям технических регламентов.
4.5.3.4. Объекты информатики и связи
1. Объекты информатики и связи включают линейные объекты информатики и связи - межузловые магистральные и соединительные кабельные линии в телефонной канализации, воздушно-кабельные линии проводного вещания городского значения, распределительные кабельные линии в телефонной канализации городского, межрайонного и районного значения и сооружения информатики и связи - сооружения телефонизации, сооружения проводного вещания, звуковые трансформаторные подстанции.
2. Размещение объектов информатики и связи следует осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.
4.5.4. Санитарная очистка

1. Санитарная очистка территории городских и сельских поселений должна обеспечивать во взаимосвязи с системой кана​лизации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) бытовых и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований. Количество бытовых отходов определяется по расчетув соответствии с требованиями   нормативных  документов  и  рекомендуемым Приложением №5.
2. Размеры земельных участков и санитарно - защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортировке и переработке бытовых отходов следует принимать в соответствии с нижеследующей  таблицей. 
	Предприятия и

сооружения
	Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га
	Размеры санитарно-защитных зон,

м

	Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия, мощностью, тыс. т в год:

до 100

св. 100
	0,05

0,05
	300

500

	Склады компоста
	0,04
	300

	Полигоны
	0,02 – 0,05
	500

	Поля компостирования
	0,5 – 1
	500

	Мусороперегрузочные станции
	0,04
	100

	Сливные станции
	0,02
	300

	Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)
	0,3
	1000


Примечания: 

Наименьшие размеры площадей полигонов отно​сятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.

Для мусороперерабатывающих и мусоросжигательных предприятий в случае выбросов в атмосферный воздух вредных веществ размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетами рассеивания загрязнений.
4.5.5. Инженерная подготовка и защита территорий
1. Мероприятия по инженерной подготовке следует разработать с учетом характера использования и планировочной организации территории, а также с учетом оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий территории, содержащихся в результатах инженерных изысканий конкретной территории.

При разработке генеральных планов городских и сельских поселений следует предусматривать при необходимости инженерную защиту от затопления, подтопления, селевых потоков, снежных лавин, оползней и обвалов.

2. При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

3. Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего бассейна (стоки в водоемы, водостоки, овраги и т.п.) в соответствии со СНиП 2.04.03-85, предусматривая в городах, как правило, дождевую канализацию закрытого типа с предварительной очисткой стока.

Применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной застройки и в сельских поселениях, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

4. На территории поселений с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки городов, в сельских поселениях и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности; стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м.

5. На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м; на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.

6. Территории поселений, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

7. Для защиты существующей застройки в селеопасной зоне необходимо предусматривать максимальное сохранение леса, посадку древесно-кустарниковой растительности, террасирование склонов, укрепление берегов селеносных рек, сооружение плотин и запруд в зоне формирования селя, строительство селенаправляющих дамб и отводящих каналов на конусе выноса.

8. На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием следует предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение склонов. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.

Территории оврагов могут быть использованы для размещения транспортных сооружений, гаражей, складов и коммунальных объектов, а также устройства парков.

9. В городских и сельских поселениях, расположенных на территориях, подверженных оползневым процессам, необходимо предусматривать упорядочение поверхностного стока, перехват потоков грунтовых вод, предохранение естественного контрфорса оползневого массива от разрушения, повышение устойчивости откоса механическими и физико-химическими средствами, террасирование склонов, посадку зеленых насаждений. Противооползневые мероприятия следует осуществлять на основе комплексного изучения геологических и гидрогеологических условий районов.
4.6. Охрана памятников истории и культуры

1. При разработке документов территориального планирования, документации по планировке территории и градостроительном зонировании необходимо соблюдать требования Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», предусматривая решения, обеспечивающие максимальное сохранение объектов культурного наследия. К объектам культурного наследия относятся: памятники архитектуры с их территориями, объекты археологического наследия, ансамбли, в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, достопримечательные места.

2. В градостроительной документации необходимо отображать, либо устанавливать зоны охраны объектов культурного наследия (территории памятника, охранные зоны охраны, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта), границы которых определяются на основе историко-культурных исследований, оформленных в виде историко-культурного опорного плана. Границы зон охраны и режимы использования их территорий после положительного заключения государственной историко-культурной
 экспертизы утверждаются в соответствии с законодательством. 

Утвержденные границы и режимы зон охраны объектов культурного наследи  должны обязательно учитываться и отображаться в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории. Градостроительные регламенты должны предусматривать меры, обеспечивающие содержание и использование объектов культурного наследия. 

3. При планировке и застройке городских и сельских населенных пунктов запрещается предусматривать снос, перемещение и другие изменения  состояния объектов культурного наследия. Предложения по изменению состояния памятников следует представлять в исключительных случаях в соответствии с нормами действующим законодательства об объектах культурного наследия.

4. В комплексных проектах реконструкции необходимо предусматривать мероприятия по сохранению ценной исторической и природной среды, не допуская изменения или искажения условий восприятия ландшафта населенных пунктов, ценных панорам, а также отдельных объектов культурного наследия и природных ландшафтов.

Примечание*. Требования специальных режимов охраны и  использования, установленные положениями о каждом конкретном заповеднике (заповедной территории), должны распространяться на ансамбли и комплексы памятников истории и культуры, исторические центры, кварталы, площади, улицы,  памятные  места, культурные слои древних городов, природные и искусственные ландшафты, памятники садово-паркового искусства, представляющие особую историческую, археологическую и архитектурную ценность и объявленные в установленном порядке государственными историко-архитектурными заповедниками или историко-культурными заповедными территориями (местами). 

5. При комплексной реконструкции сложившейся застройки и в других сложных градостроительных ситуациях допускается при соответствующем обосновании уточнять настоящие нормативные требования заданием на проектирование по согласованию с местными органами архитектуры и градостроительства, органами государственного санитарно-эпидемиологического и природоохранного надзора и государственной противопожарной службы. При этом необходимо обеспечивать улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания населения, а также снижение пожарной опасности застройки.

При реконструкции жилой и общественной застройки с надстройкой этажей, включая мансардные этажи, их размеры и конфигурацию необходимо определять с учетом нормативной продолжительности инсоляции и освещенности в соответствии со СНиП 23-05-95*. В исторических зонах надстройка мансардных этажей допускается при соблюдении общего стилевого единства исторической среды, сохранении исторически сложившегося визуально-ландшафтного восприятия памятников истории и культуры. 

6. Расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать, м, не менее:

до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения, линий метрополитена мелкого заложения:

	в условиях сложного рельефа 
	100 

	на плоском рельефе 
	50 

	до сетей водопровода,

канализации и теплоснабжения 
(кроме разводящих) 
	15 



	до других подземных инженерных сетей 
	5 


В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать, м, не менее: до водонесущих сетей - 5; неводонесущих - 2. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

4.7. Соблюдение требований технических регламентов к планировочной организации территории и требований к охране окружающей среды

При планировке и застройке поселений, размещении отдельных объектов, оказывающих прямое или косвенное влияние на состояние окружающей среды, следует выполнять требования по обеспечению экологической безопасности и охраны здоровья насе​ления, предусматривать мероприятия по охране природы, рацио​нальному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды. На территории поселений необхо​димо обеспечивать  соблюдение требований к планировочной организации территории, установленных Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, и требований, установленных Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности , а также обеспечивать достижение нормативных требований и стандар​тов, определяющих качество атмосферного воздуха, воды, почв, допустимых уровней шума, вибрации, электромагнитных излучений, радиации и исключение других негативных факторов природного и техногенного воздействия.
4.7.1. Рациональное использование и охрана природных ресурсов

1. Подготовка документов территориального планирования и документации по планировке территории осуществляется в соответствии с градостроительным законодательством, земельным, лесным, водным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,  другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, в части  соблюдении требований по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды от негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности. Подготовка указанных документов выполняется на основании результатов инженерных изысканий.
2. Запрещается проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других объектов до получения от соответствующей территориальной геологической организации данных об отсутствии полезных ископаемых в недрах под земельным участком, намечаемым под застройку. Застройка площадей  залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений осуществляется в установленном порядке только при условии проведения соответствующих обоснований.

При необходимости извлечения полезных ископаемых из недр под ранее застроенными площадями (подработка объектов) меры по обеспечению наиболее полного извлечения запасов полезных иско​паемых и безопасности подрабатываемых объектов должны устанав​ливаться в соответствии с требованиями СНиП 2.01.09-91, других нормативных документов, регламентирующих порядок застройки площадей залегания полезных ископаемых.  Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует  оценивать согласно  ГОСТ 17.5.3.04-83* и  ГОСТ 17.5.1.02-85.

3. При градостроительном проектировании следует обеспечивать соблюдение установленных режима особо охраняемых территорий – государственных природных заповедников, в том числе биосферных, национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов, а также лечебно-оздоровительных местностей и курортов, в соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях».
4. В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках следует предусматривать охранные зоны или округа с установленным для них режимом деятельности. На особо охраняемых природных территориях, в пределах которых находятся места обитания, размножения и миграции животных, птиц и рыб, особенно редких и исчезающих видов растений и животных, зане​сенных в красные книги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, следует предусматривать охранные зоны с запрещением в пределах этих зон любой деятельности, отрицательно влияющей на природные комплексы. Вокруг особо охраняемых природных территорий необходимо создание охранных зон с ограниченным режимом природопользования шириной, км, не менее:

при примыкании к производственным зонам 



5

к жилым и общественно-деловым зонам городских поселений 
3
5. Размещение зданий, сооружений и коммуникаций инженерной и транспортной инфраструктуры запрещается:

по экологическим требованиям:

на землях заповедников, заказников, природных национальных парков, ботанических садов, дендрологических парков и водоохранных полос (зон), если проектируемые объекты не связаны с целевым назначением этих территорий;

на землях зеленых зон городов, городских лесов, если проектируемые объекты не предназначены для целей отдыха, спорта или для обслуживания пригородного лесного хозяйства;

в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения и площадок водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников; 

на земельных участках, уровень загрязнения почв и грунтов которых превышает установленные нормы, без выполнения требований, приведенных в подразделе 4.72. настоящего нормативного  документа;

по требованиям безопасности и возможных экологических последствий:

в зонах охраны гидрометеорологических станций;

в зонах отвалов породы горнодобывающих и горноперерабатывающих предприятий, в зонах возможного проявления оползней, селевых потоков и снежных лавин;

в зонах возможного затопления (при глубине затопления 1,5 м и более), не имеющих соответствующих сооружений инженерной  защиты;

в охранных зонах магистральных продуктопроводов.

6. В составе округов санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов выделяются зоны с различным режимом охраны:

первая зона, на территории которой запрещается все виды хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследованиями и использованием природных лечебных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии применения экологически чистых и рациональных технологий;

вторая зона, на территории которой запрещается размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую природную среду, природные лечебные ресурсы и приводящих их к истощению;

третья зона, на территории которой вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий и сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей природной среды, природных лечебных ресурсов и их истощением.
7. Размещение зданий и сооружений в охранных зонах (округах) заповедников и других особоохраняемых террито​рий допускается, если строительство указанных объектов или их эксплуатация не будут угрожать сохранности этих территорий. Условия разме​щения таких объектов определяются при устанавливлении границ ох​ранных зон (округов) и режима их хозяйственного использования.

Размещение объектов в пределах водоохранных зон регла​ментируется Положением о водоохранных зонах и прибрежных за​щитных полосах водных объектов, утвержденным Правительством Российской Федерации.

Размещение объектов в пределах второго и третьего поя​сов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

8. В пределах пригородных зон городов на землях лесного фонда  следует  предусматривать формирование зеленых зон. Планировочная организация зеленых зон городов должна предусматривать  разделение на лесопарковую и лесохозяйственную части, выделение мест отдыха населения и охранных территорий, обеспечивающие выполнение оздоровительных   и  природоохранных функций леса согласно ГОСТ 17.6.3.01. - 78*.

Определение функциональных зон лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых и зеленых зон осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. №1007. 

В зеленых зонах запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими  экологических, санитарно - гигиенических, рекреационных функций.

Вокруг городских и сельских поселений, расположенных в безлесных и малолесных районах, следует предусматривать созда​ние ветрозащитных и берегоукрепительных лесных полос, озелене​ние склонов холмов, оврагов и балок.

Ширину защитных лесных полос следует принимать не  менее, м: для крупнейших и крупных городов – 500, больших и средних городов – 100, малых городов и сельских поселений – 50.

9. Леса зеленых зон городов, округов санитарной и горно-санитарной охраны, леса курортов, относящиеся к лесам пер​вой группы, должны быть использованы в рекреационных, санитарно - гигиенических и оздоровительных целях.

10. Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, в том числе для установления или изменения черты населенных пунктов и их застройки, регулируется Федеральным законом от 21 декабря 2004 года  №172-ФЗ  «О переводе  земель или земельных участков из одной категории в другую».
4.7.2. Защита атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод и почв от загрязнения

1. При планировке и застройке поселений необходимо обеспечивать требования к качеству атмосферного воздуха в со​ответствии с действующими санитарными нормами. При этом на территориях жилой, общественно-деловой застройки и в зонах смешанной застройки городов и других поселений не допускается превышение установленных санитарными нормами предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязнений, а в рекреационных зонах - 0,8 ПДК. В случае превышения допустимых уровней кон​центрации вредных веществ в атмосферном воздухе в застроенных жилых и общественно-деловых зонах следует предусматривать не​обходимые технологические и градостроительные мероприятия по снижению уровня загрязнения, включая устройство санитарно-защитных зон.

Жилые, общественно-деловые и рекреационные зо​ны следует размещать с наветренной стороны (или ветров преоб​ладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, и представляющим повышенную пожарную опасность. Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с подветренной стороны  (для ветров преобладающего направления) по отношению к соседним предприятиям с источниками загрязнения атмосферного воздуха.

Животноводческие, птицеводческие и звероводческие  предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удоб​рений,  а также пожаровзрывоопасные склады и производства, ветеринарные учреждения, объекты и предприятия по утилизации отходов, котельные, очистные сооружения, навозохранилища открытого типа следует располагать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к жилым, общественно-деловым и рекреационным зонам и другим предприятиям и объектам производственной зоны в соответствии с действующими нормативными документами.

Примечания: Производственные предприятия с источниками загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами, требующими после проведения технологических мероприятий устройства санитарно-защитных зон шириной более 500 м, не следует размещать в районах с преобладающими ветрами скоростью до 1 м/с, с длительными или часто повторяющимися штилями, инверсиями, туманами (за год более 30 – 40 %, в течение зимы 50 – 60 % дней).
Расчет загрязненности атмосферного воздуха (с учетом выделения вредных веществ автомобильным транспортом) следует проводить в соответствии с требованиями настоящего свода правил на основании расчетов рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ.
2. Мероприятия по защите водоемов, водотоков и морских акваторий необходимо предусматривать в соответствии с требова​ниями Водного кодекса Российской Федерации, санитарных и экологических норм, утвержденных в установленном порядке, обеспечивая предупреждение загрязнения поверхностных вод с соблюдением предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в водных объектах, используемых для хозяйственно-пить​евого водоснабжения, отдыха населения, в рыбохозяйственных целях.

Жилые, общественно-деловые, смешанные и рекреационные зо​ны поселений следует размещать выше по течению водотоков и водоемов относительно выпусков всех категорий сточных вод, включая поверхностный сток с территории поселений. Размещение их ниже указанных выпусков допускается при соблюдении СНиП 2.04.03-85, Правил охраны поверхностных вод, а также Правил санитарной охраны прибрежных вод морей, утвержденных и согласованных в  установленном порядке.

Производственные предприятия, требующие устройства грузовых причалов, пристаней и других портовых сооружений, следует размещать по течению реки ниже жилых, общественно-деловых и рекреационных зон на расстоянии не менее 200 м.

3. При планировке и застройке поселений и пригородных зон необходимо предусматривать организацию водоохранных зон и прибрежных защитных полос на природных водных объектах, размеры и режим использования которых следует принимать в соответствии с нормами Водного кодекса Российской Федерации, соответствующими нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными документами по строительству, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, гигиеническими нормативами.
Эксплуатацию водохранилищ и их нижних бьефов, используемых или намечаемых к использованию в качестве источников хозяйственно - питьевого и культурно-бытового водопользования, следует осуществлять с учетом  СанПиН 3907-85 «Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ».

В сложившихся и проектируемых зонах отдыха, расположенных на берегах водоемов и водотоков водоохранные мероприятия долж​ны отвечать требованиям ГОСТ 17.1.5.02-80.

4. Размещение производственных предприятий в прибреж​ных защитных полосах водоемов допускается по согласованию с органами по регулированию использования и охране вод в соот​ветствии с законодательством только при необходимости по тех​нологическим условиям непосредственного примыкания площадки предприятия к водоемам. Число и протяженность примыканий площадок производственных предприятий к водоемам должны быть минимальными.

При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водоемов и при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 м.

5. Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. В случае необходимости до​пускается уменьшать расстояние от указанных складов до рыбохозяйственных водоемов при условии согласования с органами,  осуществляющими  охрану рыбных запасов.

При размещении складов минеральных удобрений и химических средств защиты растений, животноводческих и птицеводческих предприятий должны быть предусмотрены необходимые меры, исклю​чающие попадание указанных веществ, навозных стоков и помета в водоемы.

6. В декоративных водоемах и в замкнутых водоемах, расположенных на территории поселений и используемых для купа​ния, следует предусматривать периодический обмен воды за осенне-летний период в зависимости от площади их зеркала. В де​коративных водоемах при площади зеркала до 3 га - 2 раза, а более 3 га - 1 раз;  в замкнутых водоемах для купания - соответственно 4 и 3 раза, а при площади более га - 2 раза.

В замкнутых водоемах, расположенных на территории поселе​ний, глубина воды в весенне-летний период должна быть не ме​нее 1,5 м, а в прибрежной зоне, при условии периодического удаления водной растительности не менее 1 м. Площадь водного зеркала и пляжей водоемов следует принимать в соответствии с ГОСТ 17.1.5.02. - 80.

7. Мероприятия по защите почв от загрязнения и их санирование следует предусматривать в соответствии с требованиями ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые  концентрации (ОДК) химических веществ в почве". Не допускается размещать жилую и общественную застройку на земельных участках, загрязненных радиационно-опасными веществами, тяжелыми металлами и пестицидами. Размещение жилой и общественной застройки допускается только после проведения мероприятий по очистке и обеззаражива​нию территории, обеспечивающих допустимые по санитарным нормам уровни загрязнения.

Мероприятия по защите подземных вод следует предусматри​вать в соответствии с санитарными и экологическими требованиями по охране подземных вод.
4.7.3. Защита от шума, вибрации, электрических и магнитных полей, излучений и облучений

1. Допустимые условия шума для жилых и общественных зданий и прилегающих к ним территорий, шумовые характеристики основных источников внешнего шума, порядок определения ожидае​мых уровней шума и требуемого и снижения в расчетных точках следует принимать в соответствии со СНиП 23-03-2003.
2. Допустимые уровни вибрации в помещениях жилых и общественных зданий должны соответствовать санитарным нормам допустимых вибраций. Для выполнения этих требований следует предусматривать необходимые расстояния между жилыми, общественными зданиями и источниками вибрации, применение на этих источниках эффективных виброгасящих материалов и конструкций.При размещении  линий метрополитена  мелкого заложения расстояния до жилых и общественных  зданий устанавливать   расчетами уровне вибрации и шума. 

3. При размещении радиотехнических объектов (метеорологических радиолокаторов, телецентров и ретрансляторов, радиостанций, башен или мачт с установленными на них антеннами), линий электропередачи, промышленных генераторов и других объектов, излучающих электромагнитную энергию,  следует руководствоваться СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», СанПиН 2971-84, "Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты", а также Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). 

4. Обеспечение радиационной безопасности при произ​водстве, обработке, переработке, применении, хранении, транспортировании, обезвреживании и захоронении радиоактивных веществ и других источников ионизирующих излучений осуществляется в соответствии с нормами радиационной безопасности (НРБ 99) и Основными санитарными правилами работы с радиоактив​ными веществами и другими источниками ионизирующих излучений (ОСП - 72/87) .

Основные требования к проектированию и эксплуатации атомных станций и обеспечению безопасности определяются нормативными документами Ростехнадзора и нормативными документами по санитарно-эпидимиологическому надзору.
4.7.4. Улучшение микроклимата

1. При планировке и застройке городских и сельских поселений следует предусматривать мероприятия по улучшению микроклиматических условий поселений (защита от ветра, обеспечение проветривания  территорий, оптимизация  температурно-влажного режима путем озеленения и обводнения, рациональное использование солнечной радиации и др.). В региональных градостроительных нормативах устанавливаются конкретные требования и параметры застройки с учетом местных природно-климатических условий.
2. Размещение и ориентация жилых и общественных  зда​ний  должны обеспечивать продолжительность инсоляции помещений и территорий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.
Нормируемая продолжительность  непрерывной инсоляции для помещений жилых и общественных зданий устанавливается дифференцированно в зависимости от типа квартир, функционального назначения помещений, планировочных зон города, географической широты:

 для северной зоны (севернее 58°с.ш. ) – не менее 2,5 часов в день с 22 апреля по 22 августа;

 для центральной зоны (58° с.ш. - 48° с.ш.) – не менее 2 часов в день с 22 марта по 22 сентября;

 для южной зоны (южнее 48° с.ш.) – не менее 1,5 часов в день с 22 февраля по 22 октября. 

Примечания: 

В условиях застройки зданиями 9 этажей и более допускается одноразовая прерывность инсоляции жилых помещений при условии увеличения суммарной продолжительности инсоляции в течение дня на 0.5 часов соответственно для каждой зоны.

В жилых домах усадебной застройки, в многоквартирных жилых домах меридиального типа, где инсолируются все комнаты квартиры, а также при реконструкции или размещении застройки в особо сложных градостроительных условиях (исторически ценная городская среда, дорогостоящая инженерная подготовка, общественно-деловые зоны), допускается сокращение продолжительности инсоляции на 0.5 ч соответственно для каждой зоны.

В районах севернее 62,50с.ш. допускается снижение указанных норм инсоляции помещений жилых и общественных зданий при условии обеспечения компенсирующих мероприятий по увеличению комфорта проживания населения (увеличение площадки квартир, искусственное ультрафиолетовое облучение, лечебно-профилактическое обслуживание).
4.7.5. Требования  пожарной безопасности
1. Требования пожарной безопасности при планировке и застройке территорий  следует принимать в соответствии с нормами Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", содержащимися в статьях глав 15-17 раздела II Федерального закона: статьи 65- 68 главы 15 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности», статьи 69- 75 главы 16 «Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями», статья 76 главы 17  «Общие требования пожарной безопасности к поселениям и городским округам по размещению подразделений пожарной охраны».

2. Основными требованиями пожарной безопасности являются:

2.1.Минимальные расстояния от жилых, общественных и вспомогательных зданий I и II степеней огнестойкости до производственных зданий и гаражей I и II степеней огнестойкости следует принимать не менее 9 м, а до производственных зданий, имеющих покрытие с применением утеплителя из полимерных или горючих материалов, - 15 м.

2.2. При устройстве проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5-8 м для зданий до 10 этажей включ. и 8-10 м для зданий свыше 10 этажей. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев.

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

2.3. Расстояния от жилых и общественных зданий до складов I группы для хранения нефти и нефтепродуктов, до складов горючей жидкости II группы, предусматриваемых в составе котельных, дизельных электростанций и других энергообъектов, обслуживающих жилые и общественные здания, следует принимать в соответствие с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности.
	Вместимость склада, м[image: image34.png]




	Степень огнестойкости жилых и общественных зданий

	
	I, II
	III
	IIIа, IIIб, IV, IVа, V



	св. 800    до  2000
	40
	45
	50

	св. 100   до   800
	30
	35
	40

	до 100
	20
	25
	30

	Примечание: Расстояния от зданий детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов, учреждений здравоохранения и отдыха, зрелищных учреждений и спортивных сооружений до складов вместимостью до 100 м[image: image35.png]


 следует увеличивать в два раза., а до складов вместимостью св. 100 м[image: image36.png]


 - принимать  по согласованию с органами пожарной охраны..




2.4. К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами.

2.5. Расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от застройки сельских поселений и участков садоводческих товариществ не менее 15 м.

В городских поселениях для районов одно-, двухэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов допускается уменьшать, но принимать не менее 15 м.

2.6.Радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать 3 км. Число пожарных депо в поселении, площадь их застройки, а также число пожарных автомобилей принимаются по нормам проектирования объектов пожарной охраны НПБ 101-95.
4.7.6. Обеспечение доступности жилых зданий, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры и мест приложения труда для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения

1. Обеспечение доступности жилых зданий, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры и мест приложения  труда для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения являются одними из требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений к планировочной организации территории для строительства, реконструкции и эксплуатации зданий и сооружений.
2. Оптимизация среды жизнедеятельности должна осуществляться с учетом интересов инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (включая пожилых людей, а также граждан с малолетними детьми)  как в границах существующей застройки в целях доведения параметров жилой среды  до необходимых стандартов, обеспечивающих создание условий для проживания и совершенствования форм обслуживания всеми видами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры этих категорий населения, так и во вновь формируемых городских районах и сельских поселениях в направлении создания безбарьерной среды, соответствующей требованиям Технического регламента о безопасности зданий и сооружений. 

3. Требования Технического регламента к планировочной организации территории по обеспечения доступности жилых зданий,  объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры и мест приложения труда для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны быть отражены в документах территориального планирования городов и сельских поселений и в документации по планировке территорий. Эти документы должны включать предложения по:

проведению зонирования территории с учетом потребности названных категорий населения;

организации бестранспортных пешеходных улиц с площадками для отдыха, объектами социальной инфраструктуры, а также организации удобной взаимосвязи с сетью общественного транспорта;

организации стоянок для временного хранения легковых автомобилей этих категорий населения на расстоянии, не превышающем 100-150 м до входов в учреждения обслуживания, при обеспечении транспортного доступа к ним;

организации пешеходных переходов в разных уровнях, с уклонами лестниц и пандусов, шириной проступей и высотой ступеней на лестницах, высотой подъема по одному непрерывному лестничному маршу или пандусу, обеспечивающих сведение к минимуму вероятности наступления несчастных случаев, нанесения травм людям (с учетом инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения), а также резервированию необходимых территорий в поселениях для строительства пешеходных мостовых переходов, соответствующих указанным требованиям;

проведению благоустройства территории в целях исключения угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям-пользователям зданий и сооружений в результате скольжения, падения, столкновения, ожога, поражения электрическим током, а также вследствие взрыва;

организации посадок защитной зелени в районах со сложным ветровым режимом;

организации наружного освещения;

обеспечению необходимой и хорошо  читаемой информации о транспортных маршрутах общественного транспорта, размещении таксофонов, общественных туалетов, объектов медицинского обслуживания и другой информации.

Данные предложения должны разрабатываться в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001, нормами настоящего свода правил и специальных нормативных документов, в том числе по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения.    

Приложение 1

Перечень нормативно-правовых и нормативных документов
1.Законодательные и иные нормативно-правовые документы

1.Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ

2.Земельный кодекс Российской Федерации  от  25 октября 2001 г. № 136-ФЗ

3.Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ

4.Водный кодекс Российской Федерации от 3  июня  2006 г. № 74-ФЗ

5.Лесной кодекс Российской Федерации о  4 декабря  2006  г. № 200-ФЗ

6.Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

7. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

8.Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»

9.Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»
10.Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

11.Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
12.Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 

13.Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ  «Об особо охраняемых природных территориях»
14.Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
15.Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»
16.Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2345-1 «О недрах» 

17.Федеральный закон от 31 марта 2006 г. № 44-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации»

18.Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»

19.Закон Российской Федерации от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания в Российской Федерации»

20.Федеральный закон от 22 июня 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»

21.Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
22.Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве 

и сохранении водных биологических ресурсов»
23.Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации)»
24.Федеральный закон от 8 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»
25.Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»

26.Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р
27.Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2001 г.№ 815 «О федеральной целевой программе «Сохранение и развитие архитектуры исторических городов (2002-2010 годы)»

28.Концепция федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2013 годы", утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2008 г. № 1197-р 
29.Федеральная целевая программа «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2014 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2009 г. № 365

30.Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 г. №  881 «О порядке утверждения нормативов допустимого воздействия на водные объекты»

31. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.06.2008 г. № 484 «О порядке разработки и утверждения нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»
32.Постановление  Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 г. № 373 «О порядке установления нормативов потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа»   

33.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. №  1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной  инфраструктуры» (в редакции распоряжения Правительства  Российской  Федерации от 23 ноября 2009 г. № 1767-р)

34.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996г. № 1063-р «О социальных нормативах и нормах»  
2. Нормативные документы в строительстве
ГОСТ Р 51617-2000 

«Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия»

ГОСТ 28329-89


«Озеленение городов. Термины и определения»

ГОСТ 17.5.3.01-78


«Охрана природы. Земли. Состав иразмерзеленых городов»
ГОСТ 17.5.1.01-83


«Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения» 
ГОСТ 17.6.3.01-78*

«Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов  зеленых зон городов. Общие требования»
ГОСТ 17.5.1.02-85


«Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации»

ГОСТ 17.1.5.02-80


«Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов»

ГОСТ Р 51232-98


«Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля  качества»

ГОСТ 17.5.3.04-83*

«Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель»

ГОСТ 2761-84*


«Источники  централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требованияи правила выбора»

ГОСТ 22283-88

«Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения»

ГОСТ 23337-78

«Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и  в помещениях жилых и общественных зданий»

ГОСТ 23961-80

«Метрополитены. Габариты приближения  строений, оборудования и подвижного состава»

СНиП 23-01-99*

«Строительная климатология» 

СНиП 11-02-96

«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»

СНиП 22-02-2003

«Инженерная защита территорий, зданий и сооружений» от опасных геологических  процессов. Основные положения»

СНиП II-7-81*

«Строительство в сейсмических районах» 

СНиП 22-01-95

«Геофизика опасных природных воздействий»

СНиП 2.01.05-85

«Категории объектов по опасности»

СНиП 2.06.15-85

«Инженерная защита территории от затопления подтопления»
СНиП 2.07.01-89*

«Градостроительство. Планировка городских и сельских поселений»

СНиП 31-01-2003

«Здания жилые многоквартирные»

СНиП 31-02-2001


«Дома жилые одноквартирные»

СНиП 31-06-2009


«Общественные здания и сооружения»

СНиП 31-03-2001

«Производственные здания»
СНиП II-89-80*


«Генеральные планы промышленных предприятий»

СНиП II-97-76*


«Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий» 

СНиП 2.04.02-84*

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 

СНиП 2.04.03-85

«Канализация. Наружные сети и сооружения»
СНиП 3.05.04 – 85*

«Наружные сети и сооружения  водоснабжения и канализации»

СНиП 41-02-2003

«Тепловые сети» 

СНиП 41-01-03

«Отопление, вентиляция и кондиционирование»

СНиП 2.05.06-85*

«Магистральные трубопроводы»
СНиП 42-01-2002

«Газораспределительные системы»
СНиП 2.05.13-90


«Нефтепродуктопроводы, прокладываемые  на  Территории городов и других населенных пунктов»
СНиП 2.11.03-93

«Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы»

СНиП  II-40-80

«Метрополитены» 
СНиП 2.05.02-85*

«Автомобильные   дороги»  

СНиП 32-01-95

«Железные дороги колеи 1520 мм» 

СНиП 32-03-96

«Аэродромы»
СНиП 2.05.03.84*

«Мосты и трубы»

СНиП 21-02-99*

«Стоянки автомобилей»

СНиП 33-01-2003

«Гидротехнические сооружения. Основные положения»
СНиП 2.06.03-85


«Мелиоративные системы и сооружения»
СНиП 2.01.51-90

«Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»

СНиП 21-01-97*

«Пожарная безопасность зданий и сооружений»

СНиП 23-05-95*

«Естественное и искусственное освещение»

СНиП 23-03-2003

«Защита от  шума»

СНиП 2.02.04-88

«Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»

ВСН 84-89

«Изыскания, проектирование и строительство автомобильных дорог в районах распространения вечной мерзлоты»
СНиП 2.01.09-91

«Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»

СНиП 2.01.55-85

«Объекты народного хозяйства в подземных горных выработках»

СНиП 30-02-97*

«Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»

СНиП 35-01-2001

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

СП 35-106-2003

«Расчет и размещение учреждений социального Обслуживания пожилых людей»

СП 35-105-2002

«Реконструкция городской застройки с учетом 

доступностидля инвалидов и других маломобильных групп населения»

СНиП 10-01-94

«Система нормативных документов в строительстве. Основные положения»

СНиП 11-04-2003

«Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»
3. Нормативные документы по санитарно-эпидемиологическому контролю

СанПиН 4690-88

«Санитарные правила содержания территорий 



населенных мест» 
СанПиН 2971-84

«Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного  тока  промышленной частоты» 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03«Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»
СанПиН 2.1.4.1110-02

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

СН 2.2.4/2.1.8.562-96

«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»

СН 2.2.4/2.1.8.566-96

«Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий»

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1076-01

«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»

СанПиН

 2.2.1/2.1.1.1278-03

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»

СанПиН

2.2.1/2.1.1.1200-03

«Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

СанПиН 2.1.6.1032-01

«Гигиенические требования к обеспечению 

качества атмосферного воздуха населенных мест»

СанПиН 2.1.5.980-00

«Водоотведение населенных мест, санитарная 

охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»

СанПиН 2.1.1.2582-10


«Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения»
СанПиН 2.1.7.1287-03

«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»

СанПиН 2.1.4.1110-02

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

СанПиН 2.1.2.1002-00

«Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»

СанПиН 2.1.4.1074-01

«Питьевая вода. Гигиенические требования 

к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества»

СанПиН 2.1.4.1175-02
«Гигиенические требования к качеству 

воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»
СанПиН 3907-85
«Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ»
СанПиН 2.1.7.1322-03
«Гигиенические требования к размещению 

и обезвреживанию отходов производства и потребления»

СанПиН 2.1.1279-03
«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» 

ГН 2.1.6.1338-03


«Предельно допустимые концентрации (ПДК)

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»

ГН 2.1.6.2309-07

«Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»

ГН 2.1.5.1315-03
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»

ГН 2.1.5.2307-07
«Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ)химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»

ГН 2.1.7.2041-06
«Предельно допустимые концентрации (ПДК)химических веществ в почве»

ГН 2.1.7.2511-09
«Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК)химических веществ в почве»

ГН 1.2.1323-03
«Гигиенические нормативы содержания пестицидовв объектах окружающей среды»

ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07
«Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой  50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях»       

СП 2.1.5.1059-01
«Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»

СП 2.1.7.1038-01
«Гигиенические требования к устройству и содержаниюполигонов для твердых бытовых отходов» 
168

